**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про перекриття руху автотранспорту»

Під час проведення планового огляду каналізаційного колектору діаметром 300 мм від зупинки громадського транспорту «готель Градецький», що перетинає проїзну частину просп. Миру та проходить по вул. Котляревського до перехрестя з вул. П’ятницька, виявлено провал асфальтобетонного покриття на перехресті пр-ту Миру та вул. Котляревського.

Даний каналізаційний колектор було збудовано у 1982 році.

В результаті детального обстеження ділянки колектору виявлено руйнування азбестоцементного трубопроводу, спричинене газовою корозією та великим навантаженням від інтенсивного руху автотранспорту.

З метою запобігання руйнуванню каналізаційного колектору, що може спричинити екологічну катастрофу та відключення водопостачання значній кількості споживачів центральної частини міста Чернігова, необхідно терміново замінити аварійну ділянку трубопроводу на проїжджій частині перехрестя просп. Миру та вул. Котляревського в м. Чернігів.

Проведення аварійних робіт на каналізаційному колекторі комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради потребує цілодобового перекриття руху автотранспорту в м. Чернігові на перехресті просп. Миру та вул. Котляревського з 12 травня 2020 року по 31 травня 2020 року.

Схему організації дорожнього руху на час виконання аварійних робіт та схему об’їзду погоджено з управлінням патрульної поліції у м. Чернігові.

Перекриття руху автотранспорту на вказаній вище ділянці в м. Чернігові відповідно до схеми є необхідною умовою запобігання виникненню аварійних ситуацій та якісного виконання аварійних робіт.

Директор КП «Чернігівводоканал» С. МАЛЯВКО