Додаткова інформація

до проекту рішення “Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м.Чернігова об’єктів соціальної інфраструктури”

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішні мережі газопостачання на території садового товариства “Рябина” по вул. Кільцевій | приватна | Садове товариство “Рябина” | 2013 | Підземний газопровід високого тиску (труба ПЕ D 57 мм, L-6 м, ШГРП (ШП-2). Підземний газопровід низького тиску (труби ПЕ D 75 мм, ПЕ D 63 мм, Ст. D 89 мм, L загал.-573 м). Дванадцять газопроводів вводів (труба ПЕ D 32 мм, L-107 м.). Первісною балансовою вартістю –54 248, 95 грн., залишковою балансовою вартістю – 54 248, 95 грн. |
| 2. | Зовнішні мережі газопостачання прокладені від провулку Кільцевого до ПАТ “Укртелеком” по вулиці Кільцевій, 15 | приватна | Корпорація “Облагропроменерго” | 2006 | Підземний газопровід низького тиску (труби ПЕ D 63х3,6 мм, L-261,5 м, ПЕ D 50х2,9 мм, L-15 м, ПЕ D 57х3 мм, L-4 м). Ринкова вартість – 35 294 грн. |
| 3. | Зовнішні мережі газопостачання до житлового будинку №125а по вулиці Толстого (2 черга) | приватна | Товариство з обмеженою відповідальністю “Основа-Буд-7” | 2013 | Підземний газопровід низького тиску: Труба Ст. D 108 мм, L--3 м, труба ПЕ D- 110 мм, L-50 м та крани кульові D 80 та 65 мм. Первісною балансовою вартістю – 18 619 грн., залишковою балансовою вартістю – 18 619 грн. |
| 4. | Зовнішні мережі газопостачання , які розташовані в кварталі вулиць1-ої Гвардійської Армії та Самострова (1 черга) | приватна | Товариство з обмеженою відповідальністю “Основа-Буд-7” | 2013 | Підземний газопровід середнього тиску: труба ПЕ D-90х5,2 мм, L- 203 м, труба Вст3пс ізольована стрічкою “термоізол” D-89х3 мм, L- 2 м, труба Вст3пс D-89х3 мм, L- 2 м. Наземний газопровід середнього тиску: труба Вст3пс D-89х3 мм, L- 43 м. Установка газошафна ШП2 з РД-50 – 1 шт. Наземний газопровід низького тиску: труба Вст3пс D-89х3 мм, L- 0,5 м, труба Вст3пс D-133х3,5 мм, L-2 м. Підземний газопровід низького тиску: труба ПЕ D-90х5,2 мм, L- 72 м, труба Вст3пс D-89х3 мм, L- 2 м. Первісною балансовою вартістю – 224 964 грн., залишковою балансовою вартістю – 224 964 грн. |
| 5. | Зовнішні мережі газопостачання до садового будинку № 107 на території садового товариства “Політ” у селі Півці | приватна | Садове товариство “Політ” | 2013 | Газопровід низького тиску : труба ПЕ D-50 мм, L-72 м, Газопроводи вводи D-32 мм, L-11м. Первісною балансовою вартістю – 13 878,72 грн., залишковою балансовою вартістю – 13 878, 72 грн. |
| 6. | Каналізаційний колектор по вулиці Загородній | приватна | Побудованого за власні кошти мешканців (замовник будівництва – Клименко А. Ф.) | 2012 | Колектор із ПХВ труб (D-160- мм, L - 167 м та 7 колодязів) Первісною балансовою вартістю –83 218 грн., залишковою балансовою вартістю – 83 218 грн. |
| 7. | Каналізаційний колектор по провулку Стриженському від житлового будинку № 3 до вулиці Чернишевського | приватна | Побудованого за власні кошти мешканців (замовник будівництва – Білик О.О.) | 2000 | Колектор із азбестоцементних труб (D-150- мм, L-220 м) ринковою вартістю – 39 747 грн. |