Додаток 1
до рішення міської ради

"    "                2026 року № 51/VIII-   .           .
Перелік майна, що передається 

виконавчим комітетом Чернігівської міської ради
у комунальну власність Прилуцької міської ради Чернігівської області 

(код ЄДРПОУ 34209057)
	№ з/п
	Найменування
	Од. вим.
	Кіль-кість
	Ціна за  од., (грн)
	Вартість (грн)

	1.
	PV-Modules / Cонячні модулі SunPro Power SPDG625-N132R12
	шт.
	62
	4 831,70
	299 565,40

	2.
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) red 1x6mm² tinned copper  300 шт./pcs.
	м.
	300
	32,0418
	9 612,54 

	3.
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) blue, 1x6mm² tinned copper, 300 шт./pcs.
	м.
	300
	32,0418
	9 612,54 

	4.
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) black, 1x6mm² tinned copper, 200 шт./pcs.
	м.
	200
	27,9730
	5 594,60

	5.
	Earthing cable / Заземлюючі кабелі Rialto (Topreon Cables) 1x16mm² PVC flexible, 50 шт./pcs.
	м.
	50
	559,46
	27 973,00

	6.
	MC4 plugs / MC4 розєми Eteilly Technologies, 96 шт./pcs.
	набір
	96
	10,17197
	976,51

	7.
	Cable ties / кабельні стяжки Rightlock 2,5x100mm, 200 шт./pcs.
	шт.
	200
	5,0860
	1 017,20

	8.
	Cable ties / кабельні стяжки Rightlock 2,5x200mm, 100 шт./pcs.
	шт.
	100
	5,086
	508,60

	9.
	Earthing pads / заземлюючі пластини PV Mounts Technology Co.,Ltd PVM-EP-06, 130 шт./pcs.
	шт.
	130
	6,10323
	793,42

	10.
	Terminal blocks /З'єднувальні колодки Hilpress GmbH eathing Tubular cable lugs, A 6 - 16, 150 шт./pcs.
	шт.
	150
	7,6290
	1 144,35

	11.
	High voltage cable / Високовольтні кабелі Rialto (Topreon Cables) NYY-J 5x25 mm², 60 шт./pcs.
	м.
	60
	491,30766
	29 478,46

	12.
	Mpty conduits / Порожні кабельні канали Gewiss DX15050R, 200 шт./pcs.
	м.
	200
	61,032
	12 206,40

	13.
	BESS&Inverter / АКБ та інвертор RPT RPCI-HVC1, 1 шт./pcs.
	шт.
	1
	449 602,40
	449 602,40

	14.
	Underconstruction Kseng ZAM Ballast Bracket-30°, 1 шт./pcs.
	набір
	1
	107 314,60
	107 314,60

	15.
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M6 / 6mm², 4 шт./pcs.
	шт.
	4
	63,5750
	254,30

	16.
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M6 / 25mm², 6 шт./pcs.
	шт.
	6
	43,23
	259,38

	17.
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M8 / 25mm², 4 шт./pcs.
	шт.
	4
	63,575 
	254,30

	
	УСЬОГО:   
	-
	1864
	-
	956 168,00


Головуючий на пленарному засіданні
сесії міської ради
