ОБЛАДНАННЯ ТА ВИКОНАНІ ПРОЦЕДУРИ

| Назва відділення (підрозділу) | Назва апарату | Рік випуску | Назва процедури (дослідження), яка виконується на цьому апараті | Балансова вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хірургічне відділення | Отоскоп EUROLIGYT C30 | 2010 | Обстеження зовнішнього вуха | 362,97 |
|  | Відсмоктувач медичний В-40 | 2011 | Промивання носових проходів | 1726,00 |
| Гнійне відділення | Апарат для ультрафіолетового опромінення крові «Ізольда» | 2005 | Внутрішньовенне ультрафіолетове опромінення крові | 8384,40 |
|  | Апарат для лазерного опромінення крові «Алок-1» | 2008 | Внутрішньовенне лазерне опромінення крові | 26455,74 |
| Приймальне відділення | Електрокардіограф ЕК 3Т-01 «Р-Д» | 2011 | Зняття електрокардіограм | 9740,00 |
|  | Електрокардіограф «Юкард-100» | 2013 | Зняття електрокардіограм | 14700,00 |
|  | Дефібрилятор Дефінар-01 |  | Поновлення ритму, відновлення серцевої діяльності | 1117,92 |
| Відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок) та рентгенології | Комплекс рентгенодіагностичний стаціонарний РУМ – 20М (з ПРЗ) | 1990 | Рентгеноскопічні дослідження шлунку, стравоходу, кишківника, органи грудної порожнини, фістулографія. Рентгенографічні дослідження кістково-суглобної системи, органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, оглядова урографія, внутрішньовення урографія, ретроградна урографія, цистографія, спец. дослідження кістково-суглобної системи, придаткові пазухи носу | 11287,32 |
|  | Комплекс рентгенодіагностичний стаціонарний РУМ – 20М | 1990 | Рентгенографічні дослідження кістково-суглобної системи, органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, оглядова урографія, внутрішньовенна урографія, ретроградна урографія, цистографія, спец. дослідження кістково-суглобної системи, придаткові пазухи носу | 8239,56 |
|  | Рентген-апарат пересувний палатний 12П6 | 1990 | Рентгенографічні дослідження кістково-суглобної системи, органів грудної порожнини | 5176,50 |
|  | Рентген-апарат пересувний палатний 9 Л 5 (АРМАН) | 1989 | Рентгенографічні дослідження кістково-суглобної системи, органів грудної порожнини | 5434,56 |
|  | Рентген-апарат пересувний палатний 8 Л 3-Ф (АРМАН-1) | 1983 | Рентгенографічні дослідження кістково-суглобної системи, органів грудної порожнини | 14881,80 |
|  | Рентген-апарат пересувний палатний PRACTIX100 | 1999 | Рентгенографічні дослідження кістково-суглобної системи, органів грудної порожнини | 421337,52 |
|  | Флюорограф стаціонарний 12 ФЕК (ОМНІКС) | 1989 | Флюорографія органів грудної порожнини | 33727,32 |
|  | Флюорограф стаціонарний з ЦОЗ | 2004 | Флюорографія органів грудної порожнини | 354069,54 |
|  | Мобільна рентгенівська система PLX-102 | 2009 | Рентгенографічні дослідження кістково-суглобної системи, органів грудної порожнини | 42966,00 |
|  | Рентгенапарат ангіографічний Philips Allura Х-рег FD-10 | 2011 | Дослідження судин серця: коронарографії, вентрикулографії, шунтографії, стентування судин серця, балонна ангіопластика. Імплантація штучного водія ритму. Заміна електродів, кардіостимуляторів, ретозиція, транспозиція. Дослідження периферичних судин: артеріографії нижніх та верхніх кінцівок, сонних артерій, церебральних аорт, ниркових, легеневих вісцеральних гілок черевної аорти, селезінкової артерії, емболізація маточних артерій, аортографія, трнаслюмбальні аорто-артеріографії, ілліокаваграфії, емболізація яєчкової вени, флеботестікулографії, каваграфія нижньої полої вени, імп лантація кава-фільтра в нижню полу вену, целіакографія, балонна дителяція судин, стентування периферичних судин. | 1724704,00 |
|  | Ангіограф Philips Integris V 5000 | 1998 | Дослідження судин серця: коронарографії, вентрикулографії, шунтографії, стентування судин серця, балонна ангіопластика. Імплантація штучного водія ритму. Заміна електродів, кардіостимуляторів, ретозиція, транспозиція. Дослідження периферичних судин: артеріографії нижніх та верхніх кінцівок, сонних артерій, церебральних аорт, ниркових, легеневих вісцеральних гілок черевної аорти, селезінкової артерії, емболізація маточних артерій, аортографія, трнаслюмбальні аорто-артеріографії, ілліокаваграфії, емболізація яєчкової вени, флеботестікулографії, каваграфія нижньої полої вени, імп лантація кава-фільтра в нижню полу вену, целіакографія, балонна дителяція судин, стентування периферичних судин. | 6416666,70 |
|  | Комплекс ренгненівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ на 2 робочих місця | 2018 | Рентгенографічні дослідження кістково-суглобної системи, органів грудної порожнини, органів черевної порожнини, оглядова урографія, внутрішньовення урографія, ретроградна урографія, цистографія, спец. дослідження кістково-суглобної системи, придаткові пазухи носу | 3056990,00 |
| Операційне відділення | Лапароскопічна стійка (в комплекті) в гінекологічній операційній | 2017 | Діагностичні лапароскопії, лапароскопічні операції: розсічення злук малого тазу з відновленням функцій дітородного органу, реконструктивні операції на придатках при позаматковій вагітності, оперативне лікування пухлин яєчників та матки зі збереженням органу (міомектомія, цистектомія), лікування запальних тубоваріальних утворень, лікування зовнішнього ендометріозу середнього та важкого ступеню, підслизові міоматозні вузли, розсічення злук внутрішньоматкових, хірургічне лікування аномалій матки, лапароскопічні асистовані вагінальні гістероектомії. Лапароскопічна стерилізація. Гістероскопія. Гістерорезекція. | 3053569,48 |
|  | Ультрозвукова діагностична система Venue 40 GE з лінійним датчиком | 2014 | Контроль реконструктивних втручань на серці та судинах. Контроль під час пункції та катетеризації артерій та вен | 239400,00 |
|  | Торакоскоп у складі | 2018 | Мініінвазивні операції на серці | 2242566,97 |
|  | Система ультрозвукова діагностична LOGIQ e | 2018 | Інтраопераційна ехокардіоскопія | 1849000,00 |
|  | Апарат штучного кровообігу АШК STOCKERT | 2017 | Виконання кардіохірургічних втручань в умовах штучного кровообігу при повній кардіоплегії серця | 866250,00 |
|  | Лапароскопічна стійка (в комплекті) в екстреній операційній | 2014 | Діагностична лапароскопія, лапароскопічна холецистектомія, лапароскопічна апендектомія, лапароскопічне ушивання перфоративної виразки шлунку та 12-п кишки. Вісцероліз. Дренування підшлункової кишки | 971685,00 |
|  | Лапароскоп для операцій в урології (в комплекті) | 2016 | Лапароскопічне кліпування сім’яної вени. ТУР простати. ТУР пухлини сечового міхура. Контактна уретеролітотрипсія. Біполярний ТУР простати та сечового міхура | 1983165,30 |
|  | Лапароскопічна стійка (в комплекті) в плановій хірургічній операційній | 2014 | Діагностична лапароскопія, лапароскопічна холецистектомія, лапароскопічна апендектомія, лапароскопічне ушивання перфоративної виразки шлунку та 12-п кишки. Вісцероліз. Дренування підшлункової кишки | 270077,02 |
|  | Система рентгенівська діагностична С-подібна мобільна MCA PLUS R торгової марки Італія | 2016 | Інтраопераційний рентген-супровід | 1121495,00 |
|  | Артроскопічна стійка (в комплекті) в ортопедичній операційний | 2011 | Артроскопія. Артроскопія з пластикою ПХЗ | 147656,24 |
| Інфекційне | Інгалятор Юлайзер-PRO | 2012 | Інгаляція | 2200,00 |
|  | Електрокардіограф 1-но канальний ЕКТ -04 | 2006 | Електрокардіографія | 4762,38 |
|  | Апарат УВЧ | 1991 | УВЧ терапія | 654,84 |
|  | Інгалятор « Вулкан» | 2002 | Інгаляція | 1905,36 |
| Відділення анестезіології з ліжками ІТ | Дефібрилятор ДИ-03 |  | Серцево-легенева реанімація | 626,28 |
|  | Система моніторингу пацієнта IntelliVue МР2 | 2009 | Контроль вітальних функцій організму | 50894,00 |
|  | Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ 800 А з термопринтером | 2016 | Контроль вітальних функцій організму | 36366,00 |
|  | Стимулятор нервовий |  | Провідникова анестезія | 4087,14 |
|  | Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ 300 І | 2001 | Контроль вітальних функцій організму | 29572,86 |
|  | Апарат ШВЛ «Фаза-5» | 1991 | Ендотрахеальний наркоз | 3622,02 |
|  | Апарат ШВЛ Carina System | 2010 | Штучна вентиляція легень | 209798,00 |
|  | Дефібрилятор «Дефінар» | 1991 | Серцево-легенева реанімація | 1715,64 |
|  | Дефібрилятор «Дефінар» | 1991 | Серцево-легенева реанімація | 1117,92 |
|  | Дефібрилятор «Дефінар» | 1991 | Серцево-легенева реанімація | 1115,64 |
|  | Апарат для анестезії Leon | 2010 | Ендотрахеальний наркоз | 247892,00 |
|  | Дефібрилятор «Дефінар» | 1991 | Серцево-легенева реанімація | 1715,64 |
|  | Апарат для анестезії Leon | 2010 | Ендотрахеальний наркоз | 247892,00 |
|  | Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ 800 А з термопринтером | 2016 | Контроль вітальних функцій організму | 37498,00 |
|  | Шприцевий інфузійний насос Perfusor Compact | 2014 | Внутрішньовенне введення медичних препаратів | 7000,00 |
|  | Електрокардіограф «МІДАС ЄКІТ» | 2007 | Зняття електрокардіограм | 4762,38 |
|  | Шприцевий інфузійний насос Perfusor Compact | 2014 | Внутрішньовенне введення медичних препаратів | 7000,00 |
|  | Апарат РО-6-Н-05 | 1990 | Штучна вентиляція легень | 1006,74 |
|  | Відсмоктувач «Біомед» меичний універсальний | 2011 | Санація ротової порожнини та трахеобронхіального дерева | 3366,00 |
|  | Апарат ШВЛ РО-6-Н-05 | 1989 | Штучна вентиляція легень | 1125,06 |
|  | Шприцевий інфузійний насос Perfusor Compact | 2014 | Внутрішньовенне введення медичних препаратів | 7000,00 |
|  | Концентратор кисню New Life Intensity with Dual Flow | 2010 | Для концентрації кисню | 48900,00 |
|  | Апарат ШВЛ РО-6-Н-05 | 1989 | Штучна вентиляція легень | 1125,06 |
|  | Апарат для анестезії Leon | 2010 | Ендотрахеальний наркоз | 247892,00 |
|  | Дозатор автоматичний шприцевий ЮСП-100 | 2015 | Дозоване введення медичних препаратів | 22500,00 |
|  | Реанімаційний комплекс | 2011 | Серцево-легенева реанімація | 37373,00 |
|  | Дозатор автоматичний шприцевий ЮСП-100 | 2015 | Дозоване введення медичних препаратів | 22500,00 |
|  | Апарат для анестезії Leon | 2010 | Ендотрахеальний наркоз | 247892,00 |
|  | Апарат для анестезії Leon | 2010 | Ендотрахеальний наркоз | 247892,00 |
|  | Кардіостимулятор Medtronic 5348 | 2018 | Для стимуляції серцевої діяльності | 11980,00 |
|  | Монітор дефібрилятор Heart Start | 2008 | Серцево-легенева реанімація | 106089,18 |
|  | Бронхоскоп | 2015 | Бронхоскопія | 417300,00 |
|  | Апарат ШВЛ RAPHAEL | 2009 | Штучна вентиляція легень | 198462,00 |
|  | Комплекс анестезіологічний реанімаційний Емансіс | 2009 | Ендотрахеальний наркоз | 120203,00 |
|  | Комплекс анестезіологічний реанімаційний Емансіс | 2009 | Ендотрахеальний наркоз | 120203,00 |
|  | Наркозно-дихальний апарат «Фаза-21» | 2009 | Ендотрахеальний наркоз | 83098,00 |
|  | Монітор реанімаційно-хірургічний ЮМ-300Т | 2004 | Контроль вітальних функцій організму | 29572,86 |
|  | Апарат ШВЛ з відсмоктувачем | 2004 | Ендотрахеальний наркоз | 198462,00 |
|  | Пульсоксиметр монітор пацієнта VS-800 | 2009 | Контроль вітальних функцій організму | 9207,00 |
|  | Пульсоксиметр монітор пацієнта VS-800 | 2009 | Контроль вітальних функцій організму | 9207,00 |
|  | Дефібрилятор ДКІ-Н-04 |  | Серцево-легенева реанімація | 7591,86 |
|  | Монітор пацієнта NANOXeco Пульсоксиметр | 2008 | Контроль насичення крові О2 | 8184,00 |
|  | Наркозно-дихальний апарат Фаза-5 ПН | 2004 | Ендотрахеальний наркоз | 43097,04 |
|  | Шприцевий інфузійний насос Perfusor Compact | 2014 | Внутрішньовенне введення медичних препаратів | 7000,00 |
|  | Насос шприцевий інфузійний SEP-10S | 2013 | Внутрішньовенне введення медичних препаратів | 10200,00 |
|  | Пульсоксиметр «Ютас Оксі-200» | 2004 | Контроль насичення крові О2 | 5833,38 |
|  | Монітор пацієнта NANOXeco Пульсоксиметр | 2008 | Контроль насичення крові О2 | 8184,00 |
|  | Пульсоксиметр «Ютас Оксі-201» | 2004 | Контроль насичення крові О2 | 5715,06 |
|  | Апарат ШВЛ Бріз-Т | 2008 | Штучна вентиляція легень | 57243,42 |
|  | Дефібрилятор | 1992 | Серцево-легенева реанімація | 1715,64 |
|  | Аспіратор ATMOS | 1992 | Санація ротової порожнини та трахеобронхіального дерева | 27038,90 |
|  | Електровідсмоктувач В-40 | 2015 | Санація ротової порожнини та трахеобронхіального дерева | 14200,00 |
|  | Апарат РО-6-03 | 1990 | Штучна вентиляція легень | 2493,90 |
|  | Аналізатор газів та електролітів | 2015 | Контроль газів та електролітів крові | 306304,00 |
|  | Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ 800 А | 2016 | Контроль вітальних функцій організму | 36366,00 |
|  | Апарат керованої і допоміжної штучної вентиляції легень «Фаза-21» | 2012 | Ендотрахеальний наркоз | 52500,00 |
|  | Шприцевий насос ТОР 5500 Syringe Pump | 2018 | Внутрішньовенне введення медичних препаратів | 13110,00 |
|  | Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ 800 А | 2016 | Контроль вітальних функцій організму | 37498,00 |
|  | Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ 800 А | 2016 | Контроль вітальних функцій організму | 37498,00 |
|  | Шприцевий насос ТОР 5500 Syringe Pump | 2018 | Внутрішньовенне введення медичних препаратів | 13110,00 |
|  | Шприцевий насос ТОР 5500 Syringe Pump | 2018 | Внутрішньовенне введення медичних препаратів | 13110,00 |
|  | Апарат для анестезії Leon | 2010 | Ендотрахеальний наркоз | 247892,00 |
|  | Аспіратор медичний MEDELA |  | Санація ротової порожнини та трахеобронхіального дерева | 15000,00 |
|  | Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ 800 А | 2016 | Контроль вітальних функцій організму | 34498,00 |
|  | Монітор пацієнта «БІОМЕД» ВМ 800 А | 2016 | Контроль вітальних функцій організму | 37498,00 |
| Урологічне відділення | Ультразвуковий діагностичний апарат ALOKA | 2008 | Часткова діагностика органів черевної порожнини, нирок, с/міхура, органів малого тазу. | 177139,00 |
|  | Цистоскоп операційний |  | Огляд с/міхура, катетеризація, стентування сечоводів, видалення стенту, проведення ендовезикальних операцій: видалення чужерідного тіла, взяття біопсії. | 1947,18 |
|  | Стимулятор «Інтратон» | 1989 | Електростимуляція шійки с/міхура. | 1017,96 |
|  | Цистоуретероскоп операційний ЦУ.ВС. |  | Огляд с/міхура, катетеризація, стентування сечоводів, видалення стенту, проведення ендовезикальних операцій: видалення чужерідного тіла, розсікання вічка сечоводу, взяття біопсії. | 20945,70 |
|  | Цистоскоп СYF-4A, Olimpus |  | Огляд с/міхура (цистоскопія). | 59400,00 |
| Судинна хірургія | Електрокардіограф МІДАС 6/12 | 2017 | Електрокардіографія | 22403,36 |
|  | Ультразвукова система PHILIPS iE33 | 2006 | УЗД серця Дуплексне сканування судин голови та шиї Дуплексне сканування судин верхніх кінцівок Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок Через стравохідне УЗД серця 3D ЕХО КГ | 733366,43 |
| Поліклініка кабінет хірурга | Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ - 120 «Надія - 4» | 2019 | Видалення папілом і бородавок, вишкрібання уражених ділянок шкіри, лікування лазером ураженої шкіри обличчя та шиї, електротерапія ураженої ділянки шкіри, видалення бородавок і контагіозного молюска | 36806,00 |
|  | Відсмоктувач медичний В - 40 | 2011 | Відсмоктування слизу з носа | 5900,00 |
|  | Кольпоскоп МК - 300 | 2009 | Огляд слизової шийки матки і піхви | 12747,00 |
|  | Капіляроскоп Capillary Scohe 200 Pro модель | 2019 | Капіляроскопія | 26350,00 |
|  | Електрокардіограф «Мідас 6/12» міні | 2019 | Зняття електрокардіограми | 24979,00 |
|  | Офтальмоскоп «Біомед» | 2018 | Дослідження очного дна | 6714,00 |
|  | Оптико - когерентний томограф STRATUS OCT | 2013 | Неінвазивний, безконтактний метод дослідження сітківки та диску очного нерву | 373757,00 |
|  | Авторефкератометр РКЛ - 7000 | 2012 | Об’єктивне визначення рефракції ока | 65435,00 |
|  | Автоматичний безконтактний тонометр HRK - 700 | 2012 | Безконтактний метод вимірювання очного тиску | 81794,00 |
|  | Система офтальмологічна Ocu Scan RxP | 2005 | Ультразвукова офтальмологічна система для проведення біометрії, А - сканування, пахіметрії | 20760,00 |
|  | Система лазерна ЛІМТ | 2012 | Терапевтичне лікування офтальмологічних захворювань та реабілітація | 80000,00 |
|  | Консоль Infiniti Vision System | 2015 | Для проведення хірургічних операцій на передньому відрізку ока, в тому числі факоемульсифікація катаракти | 120000,00 |
|  | Набір офтальмологічних пробних окулярних лінз | 2019 | Для проведення корекції зору | 13338,00 |
|  | Операційний мікроскоп для проведення мікрохірургічних операцій | 2013 | Для проведення мікрохірургічних операцій | 15248,00 |
|  | Щільова лампа Huvitz HS 5000 | 2018 | Для проведення біомікроскопії, офтальмоскопії, гоніоскопії та вимірювання очного тиску | 50809,00 |
|  | Прилад ПЗ ПНР 2 - 01 | 1990 | Дослідження поля зору | 597,72 |
|  | Діоптриметр | 1990 | Визначення оптичної сили окулярних лінз і призм | 655,86 |
| Відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії | ЕКГ апарат «Юкард 100» | 2013 | Зняття електрокардіограми | 14700,00 |
|  | ЕКГ апарат «Мідас 6/12 міні» | 2017 | Зняття електрокардіограми | 20250,00 |
|  | Дефібрилятор LOLL R-Series |  | Дефібриляція, кардіоберсія | 349890,00 |
|  | Шприцевий інфузійний насос |  | Дозована подача ліків | 7000,00 |
|  | Шприцевий інфузійний насос |  | Дозована подача ліків | 7000,00 |
| Гінекологія | Гістероскоп операційний з волоконними світловодами ТИО-ВС-0,1 «Оптимед» | 2012 | Гістероскопія, гістерорезекція (поліпи порожнини матки, підслизові міоматкові вузли, роз’єднання внутрішньоматкових злух методом гістероскопії). Хірургічне лікування аномалії розвитку матки: внутрішньоматкова перетинка. Діагностична гістероскопія | 29488,00 |
|  | Апарат АПБ-02 | 1993 | Електрична аспірація вмісту п/м:не бажана вагітність, завмерта вагітність, неповний викедень, аномальні продукти зачаття | 2598,96 |
|  | Апарат ЕН-57-М високочастотний (електроніж) | 1988 | Лікування патологічних незлоякісних кровотеч з ш/м, піхви. Хірургічне лікування доброякісних захворювань ш/м, піхви, промежини | 952,68 |
|  | Колькоскоп МК-200 | 2005 | Колькоскопія: ранні виявлення патологічних процесів ш/м | 24823,74 |
|  | Апарат «Полінарком-2» | 1979 | Технічна підтримка анестезії під час малих гінекологічних операцій | 1553,46 |
| Клініко-діагностична лабораторія | Аналізатор Альфа базовий 1616 р. B/W Ch | 2008 | Вимірювання вмісту лейкоцитів. Вимірювання (WBC), еритроцитів (HDC), гемоглобіну. Вимірювання (HGB), тромбоцитів (PLT), форменних елементів | 9828,40 |
|  | Аналізатор Альфа базовий 1616 р. B/W Ch | 2009 | Вимірювання вмісту лейкоцитів. Вимірювання (WBC), еритроцитів (HDC), гемоглобіну. Вимірювання (HGB), тромбоцитів (PLT), форменних елементів | 21237,54 |
|  | Аналізатор Альфа стандарт CL MCIMIX | 2008 | Вимірювання вмісту лейкоцитів. Вимірювання (WBC), еритроцитів (HDC), гемоглобіну. Вимірювання (HGB), тромбоцитів (PLT), форменних елементів | 1980,94 |
|  | GBG Start Fax 4500 аналізатор б/х | 2012 | Виконання біохімічних аналізів | 13314,97 |
|  | GBG Start Fax 4500 аналізатор б/х | 2015 | Виконання біохімічних аналізів | 14314,97 |
|  | Фотометр BTS 350 BioSystems | 2010 | Виконання біохімічних аналізів | 9988,00 |
|  | Аналізатор автоматичний GBG Chem Well 2910 | 2011 | Виконання біохімічних аналізів | 37372,03 |
|  | Сечовий аналізатор 500 | 2016 | Виконання аналізів сечі | 7070,03 |
|  | Аналізатор АЕК-01 «КВЕР» | 2007 | Визначення концентрації K, Na, Cl в крові | 462,26 |
|  | Аналізатор AVL-9180 | 2011 | Визначення електролітів крові | 462,26 |
|  | Автоматичний біохімічний аналізатор GBG GS модель 3602 | 2017 | Виконання біохімічних аналізів | 542148,29 |
|  | Автоматичний аналізатор Start Dust | 2016 | Виконання біохімічних аналізів | 1399,58 |
|  | Аналізатор б/х GS-360 автоматичний з системою водопідготовки PW | 2014 | Виконання біохімічних аналізів | 50683,30 |
|  | Аналізатор електролітів SINO-005 | 2014 | Визначення електролітів крові | 68250,01 |
|  | Система для ПЛР у реальному часі Cene Xpert GXIV-4L | 2016 | Визначення туберкульозної палички у мокротинні | 465341,54 |
| Фізіотерапевтичне відділення | Дозований апарат газових уколів СО2 | 2014 | карбокситерапія | 22460,00 |
|  | Аплікатор-ручка 8 камер (ліва або права) | 2012 | пресотерапія | 3740,00 |
|  | Інгалятор ультразвуковий «Вулкан-1» | 2015 | інгаляції | 3485,00 |
|  | Сканер медичний лазерний терапевтичний СМ-3IS | 2009 | лазеротерапія | 10230,00 |
|  | Інгалятор ультразвуковий «Вулкан-1» | 1995 | інгаляції | 8726,00 |
|  | Тренажер 3 в 1 для верхньої частини тіла RB-665-Z | 2010 | лікувальна фізкультура | 4830,00 |
|  | Установка для рециркулярного душа | 2011 | водолікування | 9865,00 |
|  | Апарат УВЧ-терапії зі ступінчатим регулюванням потужності «УВЧ-60» «МедТеко» | 2000 | УВЧ-терапія | 3642,42 |
|  | Апарат високочастотний електрохірургічний | 2005 | електродеструкція | 9048,42 |
|  | Прилад дла озоно-гідротерапії Ozonomatic | 2012 | водолікування | 13860,00 |
|  | Масажер вакуумний «МВТ – 01» (к-кт) | 2011 | масаж | 1500,00 |
|  | Косметологічний апарат мод. S - 368 | 2008 | косметологічні процедури | 1541,22 |
|  | Тренажер «Горизонтальна мельниця» RB-663-Z | 2010 | лікувальна фізкультура | 3637,00 |
|  | Профілактор Євмінова тонірований | 2011 | лікувальна фізкультура | 1233,00 |
|  | Опромінювач ртутно-кварцевий ОКН-011М | 2010 | опромінювання | 1459,00 |
|  | Велотренажер ВК 1030 | 2010 | лікувальна фізкультура | 1936,00 |
|  | Опромінювач ртутно-кварцевий ОКН-011М | 2010 | опромінювання | 1459,00 |
|  | Масажер вакуумний «МВТ – 01» | 2011 | масаж | 1500,00 |
|  | Опромінювач ртутно-кварцевий ОКН-011М | 2010 | опромінювання | 1459,00 |
|  | Орбітрек Sportor E850P | 2012 | лікувальна фізкультура | 3524,00 |
|  | Мультифункціональний мінібайк RB-662M | 2010 | лікувальна фізкультура | 4028,00 |
|  | Прилад для пресотерапії BTL-6000 Lymphastim Easy 6 | 2012 | пресотерапія | 21000,00 |
|  | Апарат для магнітотерапії МІТ МТ | 2013 | магнітолазеротерапія | 3274,20 |
|  | Апарат для УЗ терапії «Стриж – МТ» | 2009 | ультразвукова терапія | 3581,00 |
|  | Аппарат для фізіотерапії комбонований МІТ-11 | 2013 | ультразвукова терапія | 7200,00 |
|  | Бігова доріжка Esprit СТ50 | 2012 | лікувальна фізкультура | 3649,00 |
|  | Прилад для пресотерапії BTL-6000 Lymphastim 12 Topline | 2012 | пресотерапія | 38920,00 |
|  | Ванна 4-х камерна | 1990 | електролікування | 791,52 |
|  | Стимулятор Інтрафон | 1990 | стимуляція ультразвукова | 996,54 |
|  | Ванна для підводного масажу танг. | 1995 | водолікування | 17364,48 |
|  | Парафінонагрівач з термостатом | 1995 | парафінолікування | 726,24 |
|  | Апарат Електросон | 1992 | електросон | 963,90 |
|  | Апарат Електросон | 1990 | електросон | 963,90 |
|  | Апарат Електросон | 1990 | електросон | 963,90 |
|  | Апарат ДТ Тонус | 1992 | діадинамотерапія | 692,58 |
|  | Апарат ДТ Тонус | 1992 | діадинамотерапія | 692,58 |
|  | Апарат Алімп | 1992 | магнітотерапія | 1067,94 |
|  | Апарат УВЧ | 1991 | УВЧ-терапія | 17000,00 |
|  | Апарат Градієнт | 1991 | магнітотерапія | 940,44 |
|  | Апарат Ампліпульс | 1995 | СМТ-терапія | 654,84 |
|  | Апарат механотерапії | 1991 | лікувальна фізкультура | 639,54 |
|  | Апарат механотерапії | 1991 | лікувальна фізкультура | 1263,78 |
|  | Апарат Азор | 1999 | лазеротерапія | 2156,28 |
|  | Апарат підводного масажу | 1992 | водолікування | 1295,40 |
|  | Апарат КВЧ терапії | 1993 | КВЧ-терапія | 2166,48 |
|  | Апарат гідролазерного вакуумно-магнітного масажу | 2001 | водолікування | 1012,86 |
|  | Апарат Ультратон | 1995 | ультратонотерапія | 3559,68 |
|  | Апарат УВЧ 80 | 1991 | УВЧ- терапія | 635,46 |
|  | Апарат УВЧ 80 | 1991 | УВЧ- терапія | 4062,66 |
|  | Апарат УВЧ 80 | 1991 | УВЧ- терапія | 4062,66 |
|  | Апарат УВЧ 80 | 1991 | УВЧ- терапія | 4062,66 |
|  | Апарат УВЧ 80 | 1991 | УВЧ- терапія | 4062,66 |
|  | Опромінювач УГН | 1992 | опромінювання тубус-кварц | 647,70 |
|  | Апарат УВЧ 80 | 1991 | УВЧ- терапія | 4062,66 |
|  | Апарат «Поток-1» | 1989 | електрофорез | 659,94 |
|  | Апарат «Поток-1» | 1989 | електрофорез | 659,94 |
|  | Опромінювач БОП-4 | 1992 | опромінювання | 666,06 |
|  | Апарат «Поток» | 1992 | електрофорез | 659,94 |
|  | Апарат «Поток-1» | 1989 | електрофорез | 659,94 |
|  | Апарат Ромашка | 1991 | дециметрово-хвильова терапія | 3213,00 |
|  | Апарат Ампліпульс-5 | 1991 | СМТ-терапія | 731,34 |
|  | Апарат магнітолазерної терапії | 2013 | магнітолазерна терапія | 4000,00 |
|  | Фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000 | 2015 | СМТ-терапія, електрофорез | 60000,00 |
|  | Апарат Ампліпульс-5 | 1991 | СМТ-терапія | 66198,00 |
|  | Апарат ІКВ | 1992 | індуктотерапія | 3021,24 |
|  | Тренажер | 2005 | лікувальна фізкультура | 1585,08 |
|  | Апарат механотерапії | 1992 | механотерапія | 703,80 |
|  | Апарат Іскра-1 | 1989 | Д’Арсонвалізація | 658,92 |
|  | Фізіотерапевтичний комплекс BTL-6000 | 2016 | СМТ-терапія, електрофорез | 60000,00 |
|  | Апарат Іскра-1 | 1990 | Д’Арсонвалізація | 608,94 |
|  | Фізіотерапевтичний комплекс BTL-4000 (BTL-4710 Sono Professional) | 2015 | пресотерапія | 35404,98 |
|  | Фізіотерапевтичний комплекс BTL-4000 (BTL-4710 Sono Professional Single) | 2015 | пресотерапія | 25195,02 |
|  | Випромінювач КЗО | 1999 | лазеротерапія | 1654,44 |
|  | Апарат АНУ-9 | 1990 | водолікування | 685,44 |
|  | Апарат «Полюс» | 1990 | магнітотерапія | 670,14 |
|  | Апарат для фізіотерапії комбінований МІТ | 2005 | лазеротерапія | 3274,20 |
|  | Апарат УВЧ-80 | 2003 | УВЧ-терапія | 4064,70 |
|  | Апарат УВЧ-60 | 2005 | УВЧ-терапія | 3642,42 |
|  | Апарат для рефлексотерапії комбінов. | 2005 | ультразвукова терапія | 1785,00 |
|  | Апарат для фізіотерапії комбінований | 2005 | лазеротерапія | 1976,36 |
|  | Апарат «Полюс» | 1991 | магнітотерапія | 788,46 |
|  | Інгалятор «Парі Мастер» | 2005 | інгаляції | 4761,36 |
|  | Душова кафедра | 2004 | водолікування | 1983,90 |
|  | Апарат «Луч-3» | 1991 | СМВ-терапія | 827,22 |
|  | Опромінювач БОД-9 | 1992 | опромінювання | 650,76 |
|  | Апарат «Луч-4» | 1992 | СМВ-терапія | 643,62 |
|  | Апарат «Луч-3» | 1993 | СМВ-терапія | 827,22 |
|  | Апарат для приготування суміші | 2003 | фітотерапія | 893,52 |
|  | Комплекс «Здоров’я» | 1992 | лікувальна фізкультура | 886,36 |
|  | Апарат УВЧ-80 | 1992 | УВЧ-терапія | 4062,66 |
| Діагностичне відділення | Адаптер МР-2408 | 1997 | пункції під контролем УЗД | 6115,92 |
|  | Аудіометр | 1994 | аудіметрія | 661,98 |
|  | Гастроскоп EG-450 WR | 2013 | гастродуоденоскопія | 48870,00 |
|  | Гастроскоп FG-29V у складі: 1.1.Гастроскоп АП-29V? 1.2 Fcgshfnjh ATMOS C 161 Aspirator DDS | 2019 | гастродуоденоскопія | 570400,95 |
|  | Гастрофіброскоп Pentax FG-29V | 2017 | гастродуоденоскопія | 145200,00 |
|  | Електрокардіограф | 2002 | Електрокардіограма | 18013,20 |
|  | Електрокардіограф "Міgac"ЕК 1 Т | 2004 | Електрокардіограма | 4762,38 |
|  | Електрокардіограф 12 кан."Юнкард200" | 2004 | Електрокардіограма | 13334,46 |
|  | Електрокардіограф 12 кан."Юнкард200" | 2004 | Електрокардіограма | 13334,46 |
|  | Електрокардіограф 12 канальний ECG | 2015 | Електрокардіограма | 13000,00 |
|  | Електрокардіограф 1-канальний | 2008 | Електрокардіограма | 6036,00 |
|  | Електрокардіограф ЕК1Т-04 | 2011 | Електрокардіограма | 6400,00 |
|  | Електрокардіограф ЕК1Т-07"Аксіон" одноканальний | 2003 | Електрокардіограма | 3850,50 |
|  | Електрокардіограф трьохканальний "Юкард 100" | 2009 | Електрокардіограма | 7417,00 |
|  | Електрокардіограф трьохканальний "Юкард-100 | 2008 | Електрокардіограма | 14700,00 |
|  | Колоноскоп двоканальний зі стандартними аксесуарами (довжина 1690мм) | 2013 | колоноскопія | 57500,00 |
|  | Комплекс "Ікар" | 1996 | Холтер ЕКГ | 11786,10 |
|  | Комплекс діагностичний автоматизований Кардіо+(ЕКГ+ВЕЛОЕРГОМЕТР) | 2014 | велоергометрія | 41305,00 |
|  | Монітор АТ і ЕКГ добовий "SDM 23" (Холтер ЕКГ і АТ) | 2018 | холтер ЕКГ | 95000,00 |
|  | Реєстратор "DiaCard" | 2014 | холтер ЕКГ | 16600,00 |
|  | Система діагностична ультрозвукова | 2008 | еластографія печінки, утворень щитовидної та молочних залоз | 1205099,40 |
|  | Система ультразвукова діагностична | 2015 | еластографія печінки, утворень щитовидної та молочних залоз | 775949,00 |
|  | Система ультразвукова діагностична Logiq Р9 | 2019 | еластографія печінки, утворень щитовидної та молочних залоз | 2800000,00 |
|  | Система ультразвукова діагностична SSA-770A | 2013 | еластографія печінки, утворень щитовидної та молочних залоз | 211950,00 |
|  | Система ультразвукова діагностична SSA-770A (APLIO MX) | 2013 | еластографія печінки, утворень щитовидної та молочних залоз | 254500,00 |
|  | Система холтерівська "DiaCard" | 2015 | холтер ЕКГ | 41305,00 |
|  | Сканер ультрозвуковий LOGIABOOK | 2005 | еластографія печінки, утворень щитовидної та молочних залоз | 443006,40 |
|  | Спірометр SpirobankG MIR SP | 2011 | спірометрія | 14600,00 |
|  | Фібробронхоскоп "BFTE2" (Olympus medical) | 2010 | фібробронхоскапія | 85000,00 |
|  | Холтер ЕКГ | 2006 | холтер ЕКГ АТ | 39758,58 |
|  | Холтер монітор система "Ікар" | 2004 | холтер ЕКГ | 15569,28 |
| Відділення кардіохірургії | Електрокардіограф МІДАС 6/12 | 2018 | Електрокардіограма | 4762,38 |
| ПДМ | Електрокардіограф "БІОМЕД" ВЕ 300 | 2018 | Електрокардіограма | 13720.00 |
|  | Електрокардіограф "БІОМЕД" ВЕ 300 | 2018 | Електрокардіограма | 13720.00 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | Електрокардіограф "МІДАС 6/12 " mini | 2019 | Електрокардіограма | 21633.34 |
|  | УЗД система PHILIPS Ultrasound Tablet | 2019 | еластографія печінки, утворень щитовидної та молочних залоз | 368750.00 |