Додаткова інформація

до проекта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури та благоустрою» № 48/VII-___

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. В експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток |  |  |  |  |  |
| 1. | Зовнішні мережі газопостачання, які прокладені до багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку № 60 по проспекту Перемоги (будівельна адреса – вул. Бориса Луговського, 10), у м. Чернігові | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» | 2019 | газопостачання: мережа середнього тиску прокладена під землею та виконана із труб ПЕ D110х10,0, L=174,5 м, сталевих D108х4,0, L=1,8 м, сталевих D57х3,0, L=0,4 м; мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб ПЕ D160х6,1, L=14,5 м, сталевих D159х4,5, L=2,2 м, сталевих D108х4,0, L=2,8 м; ШП-2М-2 (з регулятором РД-50М) первісною та залишковою вартістю – 513111,00 грн. |
| 2. | Об’єкт: «Влаштування водовідведення з благоустроєм прибудинкової території між житловими будинками № 21 та № 17 по проспекту Миру у м. Чернігові» | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2019 | відновлення внутрішньоквартального проїзду: - улаштування дорожніх корит, вирівнювальних шарів основи з піску та основи з щебеневої суміші; - улаштування асфальтобетонного покриття (S-1645 кв.м); - улаштування підстилаючих та вирівнювальних шарів з піску, бетону, улаштування бордюрів 1м, 3 м (272 п.м) майданчик для сміття: - улаштування дорожніх корит, піщаної, щебеневої основи; - улаштування асфальтобетонного покриття (49 кв.м), - улаштування підстилаючих шарів з піску, бордюрів 1м (20 п.м) спортивна площадка: - улаштування дорожніх корит, щебеневої основи, асфальтобетонного покриття (373 кв.м) 2андус ний з”їзд для ММГ: - улаштування щебеневої основи, - улаштування асфальтобетонного покриття (15 кв.м), - улаштування бордюрів 1м (20 п.м) вимощення: улаштування щебеневої основи, -улаштування асфальтобетонного покриття (38 кв.м), - улаштування бордюрів 1м (9,5 п.м) первісною та залишковою вартістю – 2342246,15 грн. |
| 3. | Будівля насосної станції з обладнанням по вул. Шевченка, 114в у м. Чернігові (будівельна адреса – вул. Шевченка, 114/1) | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2019 | насосна станція підвищувального тиску системи водопостачання знаходиться в окремо розташованій одноповерховій будівлі розміром 4510х4750х2170 (h)мм, вхід 4330х1430мм, фундаменти: монолітний з/б марки С12/15 (В15) та фундаментні блоки, виконана бокова обклеювальна гідроізоляція ; зовнішні стіни виконані з цегли керамічної та силікатної т.380мм, утеплені пінополістиролом т.100мм, оштукатурені та пофарбовані; перетинки : збірні залізобетонні серії 1.038.1-1 в.1; покриття : збірні залізобетонні багатопустотні панелі покриття серії 1.141-1 в.60; покрівля: армована цементно-пісчана стяжка, з утепленням екструдованим пінополістиролом т.100мм, рулонний матеріал ( 2 шари наплавлюваного руберойду); прорізи : двері металеві ДМ 21-10 –1шт, вікно ОСП 10,5-13 – 1шт. Обладнання: насосна установка підвищувального тиску системи водопостачання COR-2 HELIX V1003/CR-EB -1шт; бак мембранний напірний, місткість до 0,5м³ Wilo A500 -1шт. фільтр осадовий фланцевий чавунний 4’’ -1шт, фільтр-сепаратор «Антиіржа» д.100мм-1шт. фільтр д.1/2’’ -1шт; засувки 2111 JAFAR, DN100мм PN16 ERDM -10шт, клапан зворотній фланцевий д.100мм-1шт., клапан зворотній д.1/2’’ -1шт. манометри д.100мм 0-10атм -5шт.; насос занурюючий для відкачування брудної води ТМW 32/8 -1шт.; лічильники холодної води Meistream Plus RF 50/50 , з модулем передачі даних Pulser RF HPI-A3 -1шт. лічильник холодної води д.15мм-1шт. ; обв’язка обладнання виконана з труб ВГП д.50х3мм -4м, електрозварних д.108х4мм -23м з фасонною та запірною арматурою д.1/2’’ -12шт, д. 1½’’-1шт, д.2’’-2шт. Труби та фасонні частини покриті ізоляційним матеріалом ППЕ; кабельна лінія 0,4кВ прокладена з кабелем АВБбШв 4х25мм² - 268м в 2 канали , ВРП-Н – 1шт з перекидним рубильником. Первісною та залишковою вартістю – 869662,45 грн. |
| 4. | Зовнішні мережі водопониження рівня ґрунтових вод по об’єкту: багатоповерхового житлового будинку № 7 (будівельний номер) у третьому мікрорайоні житлового масиву «Масани» у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2019 | мережа прокладена під землею трубами ПВХ SN8 D160, L=222 м, влаштовані з/б каналізаційні колодязі D1000- 6 шт.; первісною та залишковою вартістю – 807749,95 грн. |
| 5. | Внутрішньоквартальний проїзд, що знаходиться між багатоповерховими житловими будинками № 15, 21 до будинку № 7(будівельний номер) по вул. Незалежності у м. Чернігові для розвитку інфраструктури третього мікрорайону житлового масиву «Масани» | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2019 | внутрішньоквартальний проїзд: - улаштування дорожніх корит, вирівнювальних шарів основи з піску, щебеневої основи та асфальтобетонного покриття (620 кв. м); - улаштування шарів з піску, бетону та встановлення бордюрів 1м, 3 м (147 п.м); первісною та залишковою вартістю – 549573,92 грн. |
| 6. | Зовнішні мережі водопроводу та самопливної побутової каналізації для багатоповерхового житлового будинку по вул. Шевченка, 114/1(будівельна адреса) у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2018- 2019 | зовнішня мережа водопроводу: прокладена під землею виконана із труб РЕ 100 SDR 26 D110х4,2, L=196,0 м, сталевих оцинкованих D57х3,5 мм, L=12,5 м, сталевих оцинкованих D89х3,5 мм, L=32,0 м; - влаштування збірних залізобетонних колодязів D2000 мм – 1 шт., D1500 мм – 2 шт. первісною та залишковою вартістю – 1074512,71 грн. зовнішня мережа самопливової побутової каналізації: прокладеної під землею виконана із труб ПВХ D160х4,9 мм, L=19,8 м та D110х3,2 мм, L=19,8 м; - влаштування збірних залізобетонних каналізаційних колодязів D1000 мм – 2 шт. первісною та залишковою вартістю – 176449,00 грн. |
| 7. | Зовнішні мережі водопостачання прокладені до багатоповерхового житлового будинку по вул. Бєлова, 37, корпус 6 (будівельна адреса) у м. Чернігові | приватна | Обслуговуючий Кооператив «Житлово-будівельний кооператив «МРІЯ ЧЕРНІГІВ» | 2018 | зовнішня мережа водопостачання: винесена з ділянки забудови від існуючого водопроводу по вул. Кільцевій діаметром 300 до внутрішньоквартального по вул. Бєлова. Винос водопроводу виконаний трубою ПЕ SDR 17 D325, L=50,0 м; - залізобетонні колодязі D1500 мм – 2 шт. первісною та залишковою вартістю – 279 202,00 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                             О. ЄПІНІН