Додаткова інформація

до проекта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури» № 55/VII-___

| № п/п | Об’єкт передачі | Власність | Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішні мережі водовідведення, які прокладені до багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку № 26 по вулиці Текстильників у м. Чернігові | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» | 2018 | Мережі прокладені під землею від колодязя № 1 по вул. Текстильників до існуючого колодязя прокладені трубами ПВХ SDR41 160х4,0, довжиною – 24 м та залізобетонні колодязі Д – 1000 мм - 3 шт. Первісна вартість – 60 534,00 грн. |
| 2 | Зовнішні мережі водовідведення, які прокладені до багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку № 26а по вулиці Текстильників у м. Чернігові | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» | 2017 | Мережі прокладені під землею від колодязя № 1 по вул. Текстильників до існуючого колодязя прокладені трубами ПВХ SDR 33 200х6,2, довжиною – 33 м та залізобетонні колодязі D – 1000 мм - 2 шт., Первісна вартість – 45 937,00 грн. |
| 3 | Зовнішні мережі газопостачання, які прокладені до багатоквартирного житлового будинку № 9а по вулиці Козацькій у м. Чернігові | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» | 2019 | Газопостачання: - зовнішня мережа середнього тиску прокладена під землею та виконана із труб п/е- D 110х10,0 мм, L=278,5мп; сталевих D 108х4,0 мм, L=3,1 мп.; - зовнішня мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб п/е- D 160х9,1 мм, L=10,2 мп, D 110х,6,3мм, L=93,0 мп; сталевих D 159х4,5 мм, L=3,1 мп, D 108х4,0 мм, L=4 мп. ШП-2М-2 (з регулятором РД-50М) – 1 шт., первісною та залишковою вартістю – 613 086,0 грн. |
| 4 | Зовнішні мережі газопостачання, які прокладені до багатоквартирного житлового будинку № 9б по вулиці Козацькій у м. Чернігові | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» | 2020 | Газопостачання: зовнішня мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб п/е- D 110х6,3 мм, L=8,5 мп; сталевих D 108х4,0 мм, L=2,0 мп первісною та залишковою вартістю – 25 229,00 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                             О. ЄПІНІН