**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про перекриття руху автотранспорту»

В результаті руйнації залізобетонного каналізаційного колектору діаметром 400 мм 12 березня 2021 року на проїзній частині, по вулиці Котляревського в місті Чернігові, утворився провал.

Каналізаційний колектор було збудовано у 1989 році, має численні пошкодження та виробив свій термін експлуатації.

З метою запобігання екологічній катастрофі та відключення водопостачання значній кількості споживачів центральної частини міста Чернігова, необхідно терміново замінити аварійну ділянку каналізаційного колектору протяжністю близько 60 м.п. на проїзній частині по вул. Котляревського в м. Чернігові.

Проведення аварійних робіт на каналізаційному колекторі КП «Чернігівводоканал» потребує цілодобового перекриття руху автотранспорту по вул. Котляревського в м. Чернігові від перехрестя з вул. Чайковського до перехрестя з вул. Мстиславська з 19 березня 2021 року по 19 квітня 2021 року.

Схему організації дорожнього руху на час виконання аварійних робіт та схему об’їзду погоджено з управлінням патрульної поліції у м. Чернігові.

Перекриття руху автотранспорту на вказаній вище ділянці в м. Чернігові відповідно до схеми є необхідною умовою запобігання виникненню аварійних ситуацій та якісного виконання робіт.

Директор КП «Чернігівводоканал» С. МАЛЯВКО