Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, послуги з постачання гарячої води ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «СПЕЦІАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів»

ПП «Спеціальна Енергетична Компанія», створене за рішенням Власника №1 від «07» квітня 2008 року і на власності громадянина України Козлова Віктора Олексійовича.

Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», «Про власність», іншими законами та нормативними актами України, цим Статутом та рішенням власника.

Основною діяльністю підприємства є надання послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

Теплова енергія реалізується трьом категоріям споживачів:

* населенню – 69,76% від загального об'єму реалізації;
* бюджетним установам – 28,61%;
* Іншим споживачам – 1,63%.

Приватне підприємство «Спеціальна Енергетична Компанія» обслуговує 4 котельних, які працюють на природному газі.

Підприємство є платником податку на додану вартість з 1 жовтня 2016 року.

Формування тарифів проведено відповідно до "Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (далі- Порядок).

Згідно п. 9 Порядку, тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного опалення, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання теплової енергії на таких системах, а також рентабельності ліцензіата.

Приватне підприємство «Спеціальна Енергетична Компанія» надає послуги десятьом житловим будинкам, три з яких обладнані автономними системами опалення, чотирьом бюджетним організаціям та чотирьом іншим споживачам.

Розрахунок фонду оплати праці по всіх статтях витрат проведено, враховуючи мінімальну заробітну плату на 2023 р. (Кодекс законів про працю України, Закон України "Про оплату праці", Бюджетний кодекс).

Нарахування на заробітну плату прийнято згідно чинного законодавства в розмірі 22 % (єдиний соціальний внесок на обов’язкове державне страхування).

На підприємстві встановлена погодинна система оплати праці.

Основна заробітна плата виробничого персоналу, безпосередньо пов'язаного з виробничим процесом, визначена відповідно до штатних розкладів. Штатні розклади розраховано, виходячи з мінімальної заробітної плати, рекомендованого коефіцієнта співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної ставки) для експлуатації обладнання теплових мереж згідно Галузевої угоди та норм тривалості робочого часу.

Розподіл витрат на заробітну плату та нарахувань на неї інженерно- технічних працівників, які виконують роботи загального призначення по всьому підприємству, здійснюється пропорційно кількості корисної теплової енергії власного виробництва для різних категорій споживачів.

Планований прибуток визначається згідно п. 27 Порядку, як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості, і спрямовується на відрахування до резервного капіталу, а також відшкодування витрат з податку на прибуток та забезпечення обігових коштів.

Витрати на внутрішньобудинкове обслуговування в тарифах не враховано.

Технічні показники, необхідні для розрахунку тарифів, визначені згідно "Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні" (Керівний технічний матеріал - КТМ 204 України 244-94), затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству України 14 грудня 1993 року.

Плановий розрахунок річної потреби теплової енергії проведено згідно КТМ 204 України 244-94. Річну кількість корисно використаної теплоти визначено як суму обсягів постачання теплової енергії на потреби опалення, підігріву води та виробництва пари.

Розрахунок річної потреби теплової енергії на опалення для споживачів, які не мають приладів обліку, визначається за формулою:



q0, м3 год ºС - питома теплова характеристика на опалення (табличне значення);

tcер.о, ºС-середня температура зовнішнього повітря по Чернігову (табл.);

tвн, ºС – середня температура внутрішнього повітря (табличне значення);

V м3 - об’єм опалювального приміщення;

24 - кількість годин роботи системи опалення за добу;

П0 - тривалість опалювального періоду, днів.

Норма споживання тепла на опалення для населення розрахована, виходячи із тривалості опалювального періоду 187 діб.

Потреба теплової енергії на опалення розраховується для кожної будівлі та споруди на опалювальний період з урахуванням індивідуальних розрахункових температур внутрішнього повітря (табл. 2.2 КТМ 204 України 244-94).

Плановий розрахунок кількості теплової енергії на приготування гарячої води для споживачів, розраховано за формулою:

Qріч=V\*103 \*((55-tх,з )\*П0 +(350-П0 )\*(55-tх.л))\*10-6, де

V-об`єм споживання гарячої води населенням на добу, м3;

tх,з, tх.л- температура холодної (водопровідної)води взимку та влітку, при відсутності даних приймається рівною взимку 5ºС, влітку 15ºС;

П0- тривалість опалювального періоду, діб, П0=187 доби.

Плановий розрахунок витрат газу проведено згідно КТМ 204 України 244-94.

Коефіцієнта калорійності газу 1.185714 .

Норми витрат палива розроблені відповідно до КТМ 204 України 244-94, "Галузевої методики нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства" та "Регіональної методики нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві".

Загальновиробничі норми питомих витрат палива визначені окремо для кожної котельні та складають: 157-160 кг. у. п. на 1 Гкал.

Планування витрат на придбання природного газу для виробництва теплової енергії здійснюється відповідно п. 21-1 Порядку, виходячи з ціни природного газу, визначеної в довгостроковому контракті з постачальником природного газу (за наявності укладеного контракту) та згідно Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальний період 2022/2023 р.р.

Договір на постачання природного газу укладається з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

Планування витрат на придбання електричної енергії для технологічних потреб з метою включення їх до тарифів здійснюється виходячи із середньої ціни електричної енергії, що склалася у ліцензіата за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період.

Реактивна електрична енергія розрахована згідно "Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії" затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №87 від 06.02.2018.

Розрахунок обсягів води для технологічних потреб по підприємству проведено згідно чинних нормативних актів з урахуванням підключеного навантаження та індивідуальної тривалості опалювального періоду. Розрахунок води на підживлення системи теплопостачання проведено, виходячи із планового годинного навантаження по котельням м Чернігова об'ємів систем теплопостачання, та враховуючи витоки води із системи.

Розрахунок об'ємів системи проведено згідно ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі", розрахунок витоків із системи - згідно "Довідника майстра теплових мереж".

До загального обсягу води на підживлення системи теплопостачання включаються:

* нормативні обсяги води на підживлення для опалення та підігріву води (розраховуються відповідно до КТМ 204 України 244-94);
* нормативні обсяги води на підживлення у разі аварії в мережі (ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі") - 2% від об'єму системи на опалення;
* нормативні обсяги води на підживлення у разі ремонту ("Справочник по наладке и эксплуатации водяных, тепловых сетей") - 20% від об'єму системи на опалення та підігрів води;
* нормативні обсяги води на підживлення у разі заповнення системи ("Справочник по наладке и эксплуатации водяных, тепловых сетей") - 100% від загального об'єму системи на опалення та підігрів води.

Поточний ремонт власного та орендованого майна проводиться відповідно графіку ремонту та "Положення про проведення планово - попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств" затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26 липня 2004 року № 140 за власні кошти.

Обов'язкові платежі та збори :

* Екологічний податок (викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами та пересувними джерелами забруднення). Розрахунок проведено відповідно до лімітів викидів , нормативів збору та коригуючи коефіцієнтів згідно розділу 8. «Екологічний податок» Податкового Кодексу України (розрахунок додається);
* Збір за використання водних ресурсів - розрахований згідно розділу 16 «Збір за спеціальне використання води» Податкового Кодексу України по обсягам води для загальногосподарських потреб персоналом основних працівників котелень та дільниць, з урахуванням ставок податку.
* Послуги сторонніх організацій - згідно укладених договорів.

Обгрунтовання щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачив, що надаються приватним підприємством «Спеціальна енергетична компанія».

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з постачання теплової енергії встановлені рішенням Виконавчого комітету Чернігівської міськой ради №650 від 01.11.2021 р. ( «Про встановлення тарифів на теплову енергію, їївиробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання для потреб бюджетних установ, інших споживачів) та №664 від 01.11.2021 р. («Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання для потреб населення).

Підприємство не мало можливості застосувати економічно обгрунтовані тарифи (а саме в частині тарифів на послугу з постачання теплової енергії для населення) та відповідно до Меморандуму при розрахунках з населенням застосовувала «встановлені» тарифи, що призвело до поглиблення критичної ситуації на підприємстві та отримання додаткових збитків.

За цей час значно зросли ціни на енергоносії, послуги з розподілу газа, водопостачання та водовідведення, прожитковий мінімумум.

У відповідності до законів України»Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (із змінами) ПП «Спеціальна енергетична компанія» розраховано планові тарифи для всіх категорій споживачів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії , що виробляється системами централізованого опалення та системами автономного опалення.

Планування витрат здійснюється, виходячи із:

* середньої ціни електричної енергії (без ПДВ) 5,625879 Грн/кВт\*год
* вартості природного газу для населення (без ПДВ) 6183,33 грн/тис.м3
* вартості природного газу для бюджетних установ (без ПДВ) 13658,33 грн/тис. м3
* вартості природного газу для інших споживачів (без ПДВ) 13658,33 грн/тис. м3
* вартості транспортування природного газу з коеф.1,1 (без ПДВ) 136,58 грн./тис.м3
* вартості розподілу природного газу (без ПДВ) 1760,00 грн./тис.м3
* вартості холодної води (без ПДВ) 12,97 грн/м3

У планованих тарифах на теплову енергію, виробництво, транспортування та постачання враховані обігові кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі 4% повної планової собівартості теплової енергії. Ці кошти спрямовуватимуться підприємством на фінансування витрат, пов’язаних з придбанням природного газу, електричної енергії, а також на інші витрати, пов’язані з виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, визначених структурою тарифів, у разі, коли такі витрати не відшкодовуватимуться діючими тарифами.

Директор ПП «Спеценергоком» Віктор КОЗЛОВ