Додаткова інформація

до рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова інженерної інфраструктури» № 31/VII-___
	№

п/п
	Об’єкт передачі
	Власність
	Балансоутримувач
	Рік введ. в експл.
	Відомості про об’єкт передачі

	1
	Зовнішні мережі газопостачання, які побудовані при будівництві багатоповерхового житлового будинку               № 101а (будівельний номер 97-№3) по 
вул. Шевченка у 
м. Чернігові 


	приватна
	ДП «УкрСіверБуд»                 ЗАТ «ДСК».
	2017
	Зовнішня мережа газопостачання:
- підземний газопровід низького тиску із труб п/е Ду 110 мм, довжиною 13 м, первісною вартістю – 15134,00 грн.
- підземний газопровід низького тиску із стальних труб  Ду 108 мм, довжиною 6 м, первісна вартість – 19120,00 грн.

	2
	Зовнішня мережа водопостачання та водовідведення, які побудовані у складі будівництва об’єкта «Група багатоквартирних секційних житлових будинків з об’єктами соціального призначення по проспекту Перемоги, 119а у м. Чернігові»
	приватна
	ТОВ «Житлобудсервіс»
	2013-2014
	Зовнішня мережа водопостачання:

 - до насосної станції із труб ПВ Ду 150 мм, довжиною 80,5 м, труб ПВ Ду 100 мм, довжиною 18 м, труб ПВ Ду 100 мм, довжиною 2*40,5 м;

- до секцій 7-8 із труб ПВ Ду 100 мм, довжиною 50 м;

- до секцій 5-6 із труб ПВ Ду 100 мм, довжиною 23 м;  

- до секцій 1-4 із труб ПВ Ду 100 мм, довжиною 20 м.

Первісною вартістю – 105170,00 грн.
Зовнішня мережа водовідведення:

- до секцій 5-8  із труб ПВХ Ду 200 мм, довжиною 133,0 м;

- до секцій 1-4 труб ПХВ Ду 200 мм, довжиною 103,5 м.

 первісною вартістю – 113487,00 грн.

	3
	Підвищувальна

водопровідна насосна станція по проспекту Перемоги, 119а у м. Чернігові яка побудовані у складі будівництва об’єкта «Група багатоквартирних секційних житлових будинків з об’єктами соціального призначення по проспекту Перемоги, 119а у м. Чернігові»
	приватна
	ТОВ «Житлобудсервіс»
	2014
	Підвищувальна

водопровідна насосна станція складається: будівля зі стінами з силікатної цегли та залізобетонними плитами перекриття в габаритах 4,22*4,16 м, Н-3,12м , з насосною установкою Wilo 3MVI 3203/CRE. Живлення електроенергією здійснюється від  ТП № 689, що розташована поруч з водопровідною станцією.

первісною вартістю – 150250,00 грн.


Голова фонду комунального  

майна міської ради                                                                                                              О. Ю. Єпінін

