## рішення
ДОДАТОК 1
до рішення міської ради
"____" _________2014 року
(39 сесія 6 скликання)
Перелік об'єктів електропостачання
комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які передаються
ПАТ "Чернігівобленерго" на праві господарського відання
N з/п | Назва об'єкта | Дата введен-ня в експлуа-тацію | Первісна балансова вартість ( грн) | Знос на 01.01.14 ( грн) | Залишкова балансова вартість ( грн)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Кабельна лінія 0,4 кВ від ТП - 136 до щитової облсанепідемстанції по вул. Любецькій, довжиною 120 п. м | 1997 | 4500 | 2443 | 2057
2 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 584 до ВРУ 72-квартирного житлового будинку № 24-А по вул. Незалежності у мікрорайоні Масани, 1-2х55, довжиною 110 п. м | 1998 | 1600 | 869 | 731
3 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 581 до електрощитової сш № 35 по вул. Незалежності, 1-4х120, довжиною 480 п. м | 1999 | 15800 | 8375 | 7425
4 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощитової 108 кВа житлового будинку № 24 по вул. Незалежності, довжиною 90 п. м | 1999 | 2300 | 1207 | 1093
5 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 35 до електрощитової 64-квартирного житлового будинку та магазину по просп. Миру, 180, довжиною 660 п. м | 1999 | 6257 | 3318 | 2939
6 | Панелі 0,4 кВ в ТП - 35 по просп. Миру, 180 | 1999 | 1650 | 1425 | 225
7 | Низьковольтна кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 502 до електрощитової спортивно - оздоровчого комплексу юридичного коледжу, довжиною 110 п. м | 1998 | 1400 | 742 | 658
8 | Кабельна лінія від ТП - 579 до ТП - 204, від ТП - 579 до врізок до ТП - 321 та від ТП - 579 до врізок до РП - 19, вул. Долорес Ібаррурі, 80, довжиною 990 п. м | 1998 | 15400 | 8158 | 7242
9 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 579 до житлового будинку по вул. Долорес Ібаррурі, 80, від ТП - 579 до котельної по вул. Червоногвардійській, 31-А, від котельної до ГРП, довжиною 633 п. м | 1998 | 26760 | 14226 | 12534
10 | ТП - 579, вул. Долорес Ібаррурі, 80 | 1998 | 25000 | 12498 | 12502
11 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 571 до ВРУ житлового будинку по просп. Миру, 269, довжиною 40 п. м | 1997 | 2312 | 1214 | 1098
12 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощитової житлового будинку № 25-А в житловому масиві Масани, довжиною 320 п. м | 1999 | 12000 | 6158 | 5842
13 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 407 до електрощитової житлового будинку по вул. Нафтовиків, 21, довжиною 140 п. м | 1999 | 4005 | 2102 | 1903
14 | Панелі розподіляючої ЩО - 90, змонтованої у ТП - 407 | 1999 | 1759 | 1516 | 243
15 | Кабельна лінія - 0,4 кВ житлового селища "Астра" по вул. Чудінова, довжиною 395 п. м | 1981 | 1905 | 1788 | 117
16 | ТП - 93 типу КА - 32400, вул. Музикальна, 2 | 1972 | 13716 | 9187 | 4529
17 | Електрообладнання к ТП - 93, вул. Музикальна, 2:
| Трансформатор ( 2 шт.) | 1972 | 1920 | 1920 | 0
| Камера ЛСО - 3 ( 4 шт.) | 1972 | 468 | 468 | 0
18 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 449 до електрощитової учбово-медичного центру L=2х200, довжиною 400 п. м | 1999 | 10000 | 5141 | 4859
19 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 41 до електрощитової житлового будинку по просп. Перемоги, 50, довжиною 50 п. м |  | 250 | 129 | 121
20 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 348 до 70-квартирного житлового будинку ІІ черги по вул. Волковича, 2-А, довжиною 150 п. м | 2000 | 9532 | 4901 | 4631
21 | Кабельна лінія від ТП - 229 до електрощитової житлового будинку по вул. Доценка, 14, довжиною 160 п. м | 1978 | 1300 | 666 | 634
22 | Кабельна лінія від ТП - 294 до електрощитової житлового будинку по вул. Рокоссовського, 14, довжиною 230 п. м | 1976 | 1500 | 768 | 732
23 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 355 до ВРУ 126-квартирного житлового будинку по вул. Дніпровській, 10, довжиною 336 п. м | 1991 | 145 | 145 | 0
24 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ВРУ 126-квартирного житлового будинку до АТС по вул. Дніпровській, 8, довжиною 86 п. м | 1991 | 295 | 295 | 0
25 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 355 до ВРУ 126-квартирного житлового будинку по вул. Дніпровській, 6, довжиною 204 п. м | 1992 | 396 | 396 | 0
26 | Кабельна траса 0,4 кВ від ТП - 114 до ВРУ 108-квартирного житлового будинку по вул. Дніпровській, 4, довжиною 88 п. м | 1992 | 461 | 461 | 0
27 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 544 до електрощитової житлового будинку № 12 (секція 12 - 4) по вул. Красносільського, 73, довжиною 540 п. м | 2000 | 5500 | 2778 | 2722
28 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 41 до житлового будинку по просп. Перемоги, 44, довжиною 120 п. м | 2000 | 2200 | 1107 | 1093
29 | ВЛ - 0,4 кВ від ТП - 389 до щитової податкової інспекції по вул. Кирпоноса, 28, довжиною 130 п. м | 1998 | 5400 | 2668 | 2732
30 | Кабельна лінія кВ від ТП - 592 до житлового будинку по вул. Корольова, 12, довжиною 94 п. м | 1990 | 5095 | 4675 | 420
31 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від РП - 29 до житлового будинку по вул. Незалежності, 40, довжиною 300 п. м | 2001 | 7510 | 3663 | 3847
32 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 477 до 24-квартирного житлового будинку по вул. Яблуневій, 2, с. Олександрівка, довжиною 380 п. м | 1998 | 3077 | 1498 | 1579
33 | Кабельна лінія - ААШВ 3х10 до вул. Маресьєва, 4, довжиною 40 п. м | 1988 | 1200 | 843 | 357
34 | Кабельна лінія - ААШВ 3х10 до вул. Корольова, 10, довжиною 116 п. м | 1989 | 1350 | 993 | 357
35 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 538 до житлового будинку по вул. Червоногвардійській, 3-Б, довжиною 700 п. м | 2001 | 6830 | 3294 | 3536
36 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 592 до житлового будинку по вул. Корольова, 10-Б, довжиною 280 п. м | 2001 | 25907 | 12496 | 13411
37 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Архітектурній на 3 Б опорах, довжиною 408 п. м | 1994 | 4896 | 2290 | 2606
38 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Вишневій КТП - 315 на дерев'яних опорах, довжиною 222 п. м | 1987 | 1110 | 519 | 591
39 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Ворошилова (Олександрівка) на 3 Б опорах, довжиною 568 п. м | 1998 | 11814 | 5526 | 6288
40 | Повітряна лінія 0,4 кВ по провулку Гайдара на 3 Б опорах, довжиною 808 п. м | 1993 | 11554 | 5405 | 6149
41 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Земляничній на 3 Б опорах, довжиною 967 п. м | 1997 | 18857 | 8820 | 10037
42 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Земляничній на дерев'яних опорах, довжиною 338 п. м | 1997 | 1648 | 771 | 877
43 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Забарівській (Масани) на 3 Б опорах, довжиною 498 п. м | 1997 | 9711 | 4542 | 5169
44 | Повітряна лінія 0,4 кВ по провулку Забарівському (Масани) на 3 Б опорах, довжиною 232 п. м | 1997 | 3480 | 1628 | 1852
45 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Воїнів-інтернаціоналістів на 3 Б опорах, довжиною 680 п. м | 1996 | 9520 | 4453 | 5067
46 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Комарова ТП - 319 на 3 Б опорах, довжиною 330 п. м | 1990 | 2640 | 1235 | 1405
47 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Комарова ТП - 319 на дерев'яних опорах, довжиною 218 п. м | 1990 | 436 | 204 | 232
48 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Кривоноса на 3 Б опорах, довжиною 278 п. м | 1996 | 3892 | 1821 | 2071
49 | Повітряна лінія 0,4 кВ по провулку Лациса на 3 Б опорах, довжиною 157 п. м | 1993 | 1727 | 808 | 919
50 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Лісовій (Масани) на 3 Б опорах, довжиною 619 п. м | 1997 | 9285 | 4343 | 4942
51 | Повітряна лінія 0,4 кВ по просп. Миру на 3 Б опорах, довжиною 242 п. м | 1973 | 484 | 226 | 258
52 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Новоселів на 3 Б опорах, довжиною 101 п. м | 1974 | 202 | 94 | 108
53 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Незалежності на 3 Б опорах, довжиною 531 п. м | 1997 | 7965 | 3726 | 4239
54 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Новоукраїнській на 3 Б опорах, довжиною 284 п. м | 1998 | 4544 | 2126 | 2418
55 | Повітряна лінія 0,4 кВ по провулку Нафтовиків на дерев'яних опорах, довжиною 226 п. м | 1986 | 226 | 106 | 120
56 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Польовій (Олександрівка) на 3 Б опорах, довжиною 1446 п. м | 1997 | 21690 | 10145 | 11545
57 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Поліській (Олександрівна) на 3 Б опорах, довжиною 691 п. м | 1996 | 9674 | 4525 | 5149
58 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Степовій на 3 Б опорах, довжиною 768 п. м | 1997 | 11520 | 5389 | 6131
59 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Спаській на 3 Б опорах, довжиною 883 п. м | 1997 | 13245 | 6196 | 7049
60 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Садовій на 3 Б опорах, довжиною 80 п. м | 1974 | 40 | 19 | 21
61 | Повітряна лінія 0,4 кВ по провулку Сосницькому на 3 Б опорах, довжиною 202 п. м | 1984 | 404 | 189 | 215
62 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Сонячній на 3 Б опорах, довжиною 858 п. м | 1993 | 9438 | 4415 | 5023
63 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Тополиній на 3 Б опорах, довжиною 749 п. м | 1996 | 10486 | 4905 | 5581
64 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Квітковій на 3 Б опорах, довжиною 214 п. м | 1996 | 2996 | 1401 | 1595
65 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Білоуській (Масани) на 3 Б опорах, довжиною 422 п. м | 1994 | 5064 | 2369 | 2695
66 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Вишневій (Бобровиця) на 3 Б опорах, довжиною 220 п. м | 1996 | 3080 | 1441 | 1639
67 | Повітряна лінія 0,4 кВ Рибінспекція ТП - 445 на 3 Б опорах, довжиною 42 п. м | 1984 | 84 | 39 | 45
68 | Повітряна лінія 0,4 кВ Рибінспекція ТП - 445 на дерев'яних опорах, довжиною 275 п. м | 1984 | 138 | 65 | 73
69 | Повітряна лінія 0,4 кВ по 2-му провулку Гайдара на 3 Б опорах, довжиною 399 п. м | 2000 | 7182 | 3360 | 3822
70 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Толстого на 3 Б опорах, довжиною 406 п. м | 1977 | 812 | 380 | 432
71 | Повітряна лінія 0,4 кВ по 2-му провулку Толстого на 3 Б опорах, довжиною 304 п. м | 1977 | 608 | 284 | 324
72 | Повітряна лінія 0,4 кВ по 2-му провулку Толстого на дерев'яних опорах, довжиною 40 п. м | 1977 | 20 | 9 | 11
73 | Повітряна лінія 0,4 кВ по вул. Музичній на 3 Б опорах, довжиною 734 п. м | 1971 | 734 | 343 | 391
74 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 48 готель "Україна" АВВГ 3х50+1х25 (80 п. м), АВВГ 3х75+1х35, довжиною 180 п. м | 1972 | 1026 | 480 | 546
75 | Кабельна лінія 0,4 кВ РП - 8 вул. Малясова, 35-А АВВГ 3х50+1х16, довжиною 70 п. м | 1987 | 665 | 311 | 354
76 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 89 вул. Текстильників, 41 АВВГ 3х50+1х16, довжиною 250 п. м | 1972 | 1425 | 667 | 758
77 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 97 просп. Миру, 17 ААБ 3х70, довжиною 100 п. м | 1971 | 570 | 267 | 303
78 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 409 вул. Боженка, 100 ААБ 3х70, довжиною 300 п. м | 1992 | 4800 | 2245 | 2555
79 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 32 вул. Шевченка, 51 ААБ 3х95, довжиною 130 п. м | 1972 | 741 | 347 | 394
80 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 115 вул. Кирпоноса, 35, просп. Перемоги, 82, АПВБ 3х120+1х70, довжиною 300 п. м | 1967 | 1140 | 533 | 607
81 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 507 просп. Миру, 38 КГ 3х25+1х16 2 лінії, довжиною 80 п. м | 1990 | 1216 | 569 | 647
82 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 107 вул. Коцюбинського, 48 -50 КГ 3х25+1х16 2 лінії, довжиною 200 п. м | 1985 | 1140 | 533 | 607
83 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 77 вул. Гетьмана Полуботка, 20 СБ3х25+1х16, СБ3х25+1х16, довжиною 107 п. м | 1971 | 610 | 285 | 325
84 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 78 гуртожиток драмтеатру, довжиною 150 п. м | 1971 | 855 | 400 | 455
85 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 92 вул. Толстого, 108, довжиною 120 п. м | 1972 | 684 | 320 | 364
86 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 70 просп. Миру, 196, довжиною 250 п. м | 1972 | 1425 | 667 | 758
87 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 70 просп. Миру,197 АПВБ 3х50+1х25, довжиною 50 п. м | 1970 | 285 | 133 | 152
88 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 204 вул. Олега Кошового, 33 ААШВ 3х35+1х16, довжиною 70 п. м | 1972 | 399 | 187 | 212
89 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 17 вул. Київська, 5 АСБ 3х50+1х25, довжиною 50 п. м | 1972 | 285 | 133 | 152
90 | Кабельна лінія 0,4 кВ ТП - 94 вул. Героїв Чорнобиля, 4 АПВБ 3х50+1х25, довжиною 15 п. м | 1982 | 85 | 40 | 45
91 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 321 до 79-квартирного будинку по вул. Курсанта Єськова, 8, довжиною 190 п. м | 2002 | 26870 | 12103 | 14767
92 | Обладнання ТП - 89 по вул. Текстильників,15 : трансформатор ТМ-400/10 - 1 шт.; комірка лінійна ЩО-70-1 - 1 шт. | 2002 | 42610 | 18978 | 23632
93 | Кабель марки АВВГ-4х50, кабель марки ААБ-1-3х35, вул. Текстильників, 15, довжиною 100 п. м | 2002 | 4622 | 2058 | 2564
94 | Кабельна лінія 0,4 кВ марки АВБШВ 3х70+1х35=350х2, вул. Елеваторна, 4-Б, довжиною 700 п. м |  | 20256 | 8710 | 11546
95 | Дві кабельні лінії 0,4 кВ марки АВБбШв 4х50 вул. Текстильників, 41, довжиною 270 п. м | 2003 | 8283 | 3408 | 4875
96 | Низьковольтна кабельна лінія 2ААВГ3х95+1х50 до 79-квартирного будинку по вул. Курсанта Єськова, 6 корпус 1, довжиною 95 п. м | 2003 | 13175 | 5315 | 7860
97 | Кабельна лінія від ТП - 539 (ААБ-1-3х95 L=85 п. м, ААШВ-1-3х95 L=85 п. м, 2АПВБбШВ-1-4х25 L=2х85 п. м) до 69-квартирного будинку по вул. Генерала Бєлова, 27, довжиною 340 п. м | 2004 | 1300 | 499 | 801
98 | Низьковольтна повітряна кабельна лінія кабель АВВГ 3х10+1х6 довжиною 130 п. м, вул. Елеваторна, 6 | 1985 | 1381 | 530 | 851
99 | Кабельна мережа (виконана двома нитками, кабелем марки АВБбШв-1-4х50, довжина кожної нитки 65 п. м) до 72-квартирного житлового будинку по вул. Коцюбинського, 81(79) | 2004 | 5083 | 1938 | 3145
100 | Кабельна мережа (виконана двома нитками, кабелем марки АВБбШв-1-4х50, довжина кожної нитки 260 п. м) до 40-квартирного житлового будинку по вул. Текстильників, 25 | 2004 | 35710 | 13619 | 22091
101 | Низьковольтний кабель від ВРУ 190-квартирного житлового будинку (ІІ черга) по вул. Волковича, 2-А к ВРУ 40-квартирного житлового будинку (ІІІ черга) 190-квартирного житлового будинку по вул. Волковича, 2-А, 2 АВБбШв 3х95+1х50, довжиною 100 п. м |  | 13606 | 5189 | 8417
102 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 592 до 60-квартирного житлового будинку по вул. Корольова, 10-В, 2 АВббШв 3х150+1х70, довжиною 1020 п. м | 2004 | 60781 | 22665 | 38116
103 | Кабельна лінія АВБбШв - 1 4х95-300 п. м від ТП - 96 та кабель АВБбШв-1 4х95 - 345 п. м від ТП - 308 до житлового будинку по вул. Кримській, 2 | 2002 | 41120 | 18466 | 22654
104 | Кабельна лінія 0,4 кВ АВБбШв-4х50 2х116 п. м=232 п. м (виконана двома нитками, довжина кожної нитки 116 п. м) від ТП - 487 до 55-квартирного житлового будинку по вул. Рокоссовського, 53 | 2004 | 13200 | 5183 | 8017
105 | Кабельна лінія 0,4 кв АВБбШв-1 4х95 2х68 п. м=136 п. м ( виконана двома нитками, довжина кожної нитки 68 п. м) від ТП - 582 до житлового будинку по вул. Незалежності, 50 | 2004 | 9500 | 3596 | 5904
106 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 321до ВРУ 72-квартирного житлового будинку по вул. Курсанта Єськова, 6 корпус 2, АВБбШв 4х120 L=265 п. м, АВБбШв 4х70 L=265 п. м, АВВГ(3х10+1х6), L=220 п. м | 2004 | 58372 | 21267 | 37105
107 | Обладнання ТП - 523 та ТП - 524 по вул. 1-го Травня, 168:
| Панелі лінійні ЩО 70-1-3 – 3 шт. | 1990 | 2874 | 2032 | 842
| Панелі лінійні ЩО 70-1-7 – 1 шт. | 1990 | 1140 | 806 | 334
| Панелі вводні ЩО 70-1-44 – 2 шт. | 1990 | 10382 | 7341 | 3041
| Панелі лінійні ЩО 70-1-3 – 3 шт. | 1990 | 2874 | 2032 | 842
| Панелі лінійні ЩО 70-1-7 – 1 шт. | 1990 | 1140 | 806 | 334
| Панелі тип УЗ вводні ЩО 70-1-44–2 шт. | 1990 | 10382 | 7341 | 3041
| Панель зовнішнього освітлення ЩО 70-1-93 | 1990 | 1316 | 931 | 385
| Панелі ЩО 70-1-95 – 2 шт. | 1990 | 2632 | 1861 | 771
108 | Кабель ААШВ 3х35+1х16 – 335 п. м | 1990 | 5173 | 1795 | 3378
109 | Кабель АШВ 3х50­+1х25 – 170 п. м | 1990 | 2982 | 1034 | 1948
110 | Кабель ААШВ 3х120 – 248 п. м | 1990 | 8716 | 3023 | 5693
111 | Кабель АШВ 3х70+1х35 – 170 п. м | 1990 | 3440 | 1193 | 2247
112 | Кабель ААБЛГ 3х120+1х70 – 660 п. м | 1990 | 16889 | 5858 | 11031
113 | Кабель АПВБШВ 3х50+1х25–250 п. м | 1990 | 4385 | 1521 | 2864
114 | Кабель ААБЛГ 3х95+1х35 – 120 п. м | 1990 | 2986 | 1035 | 1951
115 | Кабель ААБЛГ 3х95 – 120 п. м | 1990 | 2788 | 967 | 1821
116 | Кабель ААБЛГ 3х120 – 1482 п. м | 1990 | 39441 | 13681 | 25760
117 | Кабель АВБбШВ 3х70+1х35–756 п. м | 1990 | 15298 | 5306 | 9992
118 | Кабель АВБбШВ 3х16+1х10 – 46 п. м | 1990 | 563 | 195 | 368
119 | Кабель АНРБ 3х50+1х25 – 15,5 п. м | 1990 | 294 | 102 | 192
120 | Від повітряної лінії КТП-510 - рубильник, кабель АВВГ 3х25+1х16–43 п. м, вул. Попова, 11 | 1989 | 628.29 | 218 | 410.29
121 | Дві кабельні лінії від ТП - 41, кабель ААБ 3х70+1х25–80 п. м, вул. Муринсона, 37 | 1964 | 361.49 | 125 | 236.49
122 | Від ПЛ кабелем від ТП - 592 - рубильник Гагаріна опора № 6/1А, кабель АВВГ 3х25+1х16–35 п. м, вул. Корольова, 8 | 2000 | 899.07 | 312 | 587.07
123 | Від ПЛ кабелем від ТП - 592 - рубильник Корольова опора № 4/1, кабель АВВГ 3х70+1х35–35 п.м, вул. Корольова, 10-А | 2000 | 1159.55 | 402 | 757.55
124 | Від ПЛ кабелем від ТП - 592 - рубильник Гагаріна опора № 4, кабель КГ 3х16+1х10–30 п. м, вул. Корольова, 11 | 2000 | 1097.56 | 381 | 716.56
125 | Від ПЛ кабелем від ТП - 592 - рубильник Корольова опора № 7, кабель АВВГ 3х70+1х35–35 п. м, вул. Корольова, 14 | 2000 | 1159.55 | 402 | 757.55
126 | Від КТП - 593 однією КЛ до щитової № 1, та з щитової № 1 до щитової № 2, кабель ААБ 3х95 –250 п. м, вул. Корольова, 14-А | 2000 | 7626.79 | 2645 | 4981.79
127 | Від КТП - 593 однією КЛ до щитової № 1, та з щитової № 1 до щитової № 2, кабель ААБ 3х95 –50 п. м, вул. Корольова, 14-А | 2000 | 1525.36 | 529 | 996.36
128 | Від ПЛ кабелем від ТП - 592 - рубильник опора № 7, кабель АВВГ 3х25+1х16 - 35 п. м, вул. Корольова, 19 | 2000 | 899.07 | 312 | 587.07
129 | Від ТП - 215 ( РУ-0,4 кВ ТП - 215 належить СТО) однією КЛ, кабель ААБ 3х150-700 п. м, вул. Смирнова, 38 | 1975 | 852.28 | 296 | 556.28
130 | Від щитової Смирнова, 38 однією КЛ, кабель ААБ 3х16-40 п. м, вул. Смирнова, 36 | 1975 | 192.16 | 67 | 125.16
131 | Від ТП - 418 двома спареними КЛ, кабель АВВГ 3х35+1х16-60 п. м, вул. Смирнова, 38-А | 1975 | 444.16 | 154 | 290.16
132 | Від ПЛ - 0,4 кВ з щитової будинку по вул. Смирнова, 38 вихід на опору кабелем ПЛ - 0,4 кВ, від якої живляться будинки по пров. Тюленіна, 3, 4, 5, 8, кабель АВВГ 3х35+1х16-25 п. м, вул. Смирнова, 40 | 1975 | 185.07 | 64 | 121.07
133 | Від ПЛ - 0,4 кВ з щитової будинку по вул. Смирнова, 38 вихід на опору кабелем ПЛ - 0,4 кВ, від якої живляться будинки по пров. Тюленіна, 3, 4, 5, 8, кабель АВВГ 3х35+1х16-150 п. м, вул. Смирнова, 40 | 1975 | 1110.41 | 386 | 724.41
134 | ПЛ - 0,4 кВ ТП - 111 - рубильник від опори № 2, кабель А-16 - 12 п. м, просп. Миру, 188-А | 1967 | 38.25 | 13 | 25.25
135 | Від ПЛ - 0,4 кВ ТП - 495 рубильник Мстиславська опора № 18/1, кабель АВВГ 3х10+1х6-35 п. м, вул. П’ятницька, 124 | 1988 | 431.98 | 150 | 281.98
136 | Від ПЛ - 0,4 кВ ТП - 266 - рубильник Любецька опора № 6/1 кабельною лінією, кабель АВВГ 3х70+1х35-30 п. м вул. Любецька, 44 | 1971 | 224.54 | 78 | 146.54
137 | Від ТП - 266 - рубильник Любецька двома кабельними лініями, кабель ААШВ 3х35+1х16-225 п. м, вул. Любецька, 44-В | 1972 | 122.95 | 43 | 79.95
138 | Від ТП - 140 кабельною лінією, кабель АВРБ 3х35+1х16-60 п. м, вул. Гагаріна, 50 | 1961 | 231.18 | 81 | 150.18
139 | Від ТП - 21 - рубильник котельна кабельною лінією, кабель ААБ 3х70 - 25 п. м, вул. Гагаріна, 1 | 1962 | 94.44 | 33 | 61.44
140 | Від ТП - 205 - рубильник котельна кабельною лінією, кабель АВВГ 3х35+1х16-75 п. м, просп. Перемоги, 121 | 1960 | 257.29 | 89 | 168.29
141 | Від ТП - 376 - рубильник котельна кабельною лінією, кабель АНРГ 3х10+1х6-35 п. м, вул. Слобідська, 58 | 1978 | 258.65 | 90 | 168.65
142 | Від ТП - 235 - рубильник котельна кабельної лінії, кабель АВВГ 3х35+1х16-95 п. м, вул. 1-го Травня, 173 | 1973 | 634.65 | 220 | 414.65
143 | Кабельна лінія від ТП - 293 до житлового будинку по вул. Стаханівців, 1 кабель АНРГ 4х150 L=150 п. м; кабельна лінія від ТП - 293 до житлового будинку по вул. Стаханівців, 1 кабель АНРГ 4х150 L=150 п. м; кабельна лінія від електрощитової житлового будинку по вул. Стаханівців, 1 до житлового будинку по вул. Стаханівців, 3 електрощитової кабель АВВБШВ -3х150-1х50, L=60 п. м; кабельна лінія від електрощитової житлового будинку вул. Стаханівців, 1 до житлового будинку по вул. Стаханівців, 3 електрощитової кабель АВВБШВ - 3х150-1х50, L=60 п. м | 1997 | 2133 | 1909 | 224
144 | Зовнішні мережі електропостачання водопровідної насосної станції по просп. Миру, 271-Д виконані кабелем марки АВБбШв-4х70, довжиною 50 п. м та кабелем марки АВБбШв-4х70, довжиною 270 п. м | 2005 | 21085 | 7313 | 13772
145 | Обладнання ТП - 539 по вул. Генерала Бєлова, 29: трансформатор ТМ-630/10 - 1 шт; панель ЩО-98-13 - 1 шт. | 2005 | 36399 | 12302 | 24097
146 | Кабельна лінія прокладена від ТП - 539 двома кабельними лініями Л - 1 кабельна лінія 0,4 кВ кабель АВБбшв 4х70-97 п. м; Л - 2 кабельна лінія 0,4 кВ кабель АВБбшв 4х70- 97 п. м по вул. Генерала Бєлова, 29 | 2005 | 10416 | 3520 | 6896
147 | Дві кабельні лінії виконані кабелем АВБбнг 4х70 довжиною 170 п. м до 40-квартирного житлового будинку по вул. Освіти, 4-Б | 2005 | 19853 | 6710 | 13143
148 | Трансформаторна підстанція ТП-617 по вул. Олександра Молодчого, 32 з двома трансформаторами по 630 кВА та дві кабельні лінії виконані кабелем марки ААБЛу 3х150 довжиною 115 п. м кожна | 2005 | 364858 | 112363 | 252495
149 | ТП - 170 (трансформаторна підстанція) та два трансформатори по вул. Інструментальній, 3 | 1961 | 3657 | 2085 | 1572
150 | Дві кабельні лінії електропередач довжиною 4 км кожна від підстанції "Придеснянська" до ТП - 299 по вул. Проектній, 1 | 2005 | 705658 | 238487 | 467171
151 | Дві кабельні лінії електрозабезпечення, виконані кабелем АВБбшв 3х70+1х35 - 250 п. м до житлового будинку по вул. Савчука, 7-Б | 2005 | 20786 | 7025 | 13761
152 | Дві кабельні лінії, виконані кабелем АВБбШВ 4х95 довжиною 215 п. м кожна до 45-квартирного житлового будинку по вул. Менделєєва, 1-Б | 2005 | 16286 | 5504 | 10782
153 | Електричні кабельні мережі до 67-квартирного житлового будинку по просп. Перемоги, 155, виконані у дві нитки: 1-нитка-кабель АВБШВ - 3х95х1х50; 2-нитка - кабель АВБШВ - 3х150х1х70 довжиною 240 п. м кожна | 2006 | 28572 | 9657 | 18915
154 | Трансформаторна підстанція ТП - 53 з двома трансформаторами по 400 кВа по вул. Боженка, 106-А | 1977 | 99719 | 32233 | 67486
155 | Трансформаторна підстанція ТП - 620 з двома трансформаторами по 1000 кВа та електромережі ВЛ - 10 кВ довжиною 500 п. м (кабель ААБл3х150) по вул. Шевченка, 46 | 2006 | 394525 | 117944 | 276581
156 | Низьковольтні кабельні мережі від ТП - 321 до ВРУ 72-квартирного житлового будинку (кабель 2АВБбШВ-4х70, L=80 п. м) по вул. Курсанта Єськова, 14 корпус 3 | 2005 | 37448 | 11976 | 25472
157 | Кабельні електролінії напругою 0,4 кВ від ТП - 59 до житлового будинку (кабель ААШВу-3х70+1х35 у дві нитки L=125 п. м) по вул. Чернишевського, 15-А | 2003 | 4900 | 2162 | 2738
158 | Електричний кабель марки АВВ-95х1х50, довжиною 770 п. м та АВВГ-3х120х1х70, довжиною 330 п. м (загальна довжина кабелю 1100 п. м), прокладений під землею від ТП - 585 до житлового будинку по вул. Незалежності, 46 | 2005 | 63297 | 22094 | 41203
159 | Електричний кабель марки АВББШВ-4х95 довжиною 140 п. м, прокладений під землею від ТП - 25 до житлового будинку по вул. Кирпоноса, 7 | 2005 | 17804 | 6128 | 11676
160 | Електричний кабель марки АВББШВ-4х95 довжиною 105 п. м, прокладений під землею від ТП - 547 до житлового будинку по вул. Героїв Чорнобиля, 3 | 2004 | 6168 | 2573 | 3595
161 | Кабельна мережа, виконана кабелем ААБл-3х70 довжиною 288 п. м (в дві лінії) від ТП - 251 до житлового будинку по вул. Коцюбинського, 33 | 1997 | 7129 | 3004 | 4125
162 | Позаплощадкова кабельна мережа ВЛ - 10 кВ від ТП - 539, виконана однією кабельною лінією довжиною 815 п. м по вул. Генерала Бєлова, 29 | 2006 | 127862.71 | 39712 | 88150.71
163 | Позаплощадкова кабельна електромережа ВЛ -10 кВ довжиною 940 п. м (кабель ААБл3х150) по вул. Шевченка, 46 | 2006 | 73453 | 22813 | 50640
164 | Дві кабельні лінії, виконані кабелем АВБбШв 4х50 довжиною 50 п. м (кожна) прокладені в траншеї по вул. Родимцева, 2-А | 2006 | 4184 | 1299 | 2885
165 | Кабельна мережа електоропостачання від ТП - 571 двома кабельними лініями до 69-квартирного житлового будинку по вул. Кільцевій (поштова адреса просп. Миру, 263): Л-1 ТП - 571 - ЩИТ ВРУ житлового будинку, L=180 п. м, АВБб ШВ 4х95; Л - 2 ТП - 571 - ЩИТ ВРУ житлового будинку, L=180 п. м, АВБб ШВ 4х95 | 2006 | 32411 | 9763 | 22648
166 | Кабельна мережа електропостачання від ТП - 571 трьома кабельними лініями до з'єднувальної муфти житлового масиву "Калинка" по вул. Кільцевій (поштова адреса просп. Миру, 263): Л-1 ТП - 571 - з'єднувальна муфта житлового масиву "Калинка", L=250 п. м, АВВГ 4х95;Л-2 ТП - 571 - з'єднувальна муфта житлового масиву "Калинка", L=250 п. м, АВВГ 4х70;Л-3 ТП - 571 -з'єднувальна муфта житлового масиву "Калинка", L=250 п. м, АВВГ 4х70 | 2006 | 51029 | 15371 | 35658
167 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП-321 до ВРУ 141-квартирного житлового будинку ( 69-квартирного житлового будинку - II корпус та 72-квартирного житлового будинку - I корпус) 216-квартирного житлового будинку по вул. Курсанта Єськова, 14 корпус 2 - ІІ черга та корпус 1 - ІІІ черга 2АВБбШВ (4х95), L=145 п. м | 2006 | 31129 | 9376 | 21753
168 | Низьковольтні електричні кабельні мережі: Л-1 2АВБбШВ 4х150 довжиною 193 п. м, Л-2 2АВБбШВ 4х150 довжиною 272,5 п. м по вул. Волковича, 2-Б | 2006 | 92267 | 27792 | 64475
169 | Два трансформатора ТМ 630 10/04 в ТП - 321 по вул. Курсанта Єськова | 2006 | 55870 | 16830 | 39040
170 | Електрична мережа від КТП - 274 виконана кабелем АВВГ 4х50 (2 шт.), прокладена під землею, загальна довжина 2х35=70 п. м до житлового будинку по вул. Шевченка, 248-А | 1990 | 28498 | 16953 | 11545
171 | Електричні мережі L = 150 п. м, провод марки А25, стовпи на дерев'яних опорах із залізобетонними пасинками до житлового будинку по вул. Малиновського, 55, 57 | 1959 | 2431 | 2063 | 368
172 | Зовнішні мережі електропостачання по вул. Музикальній, 2-А (кабельна лінія - I від ТП - 93 кабель АНРБ -3х35+1х16 довжиною 60 п. м; кабельна лінія-II від ТП - 93 кабель АВВГ-3х95+1х50 довжиною 60 п. м) | 1972 | 4450 | 3286 | 1164
173 | Кабельна лінія КЛ - 10 від "ПС "Коти" (вул. Польова) до ТП - 247 ( просп. Миру) (марка кабелю ААБЛ 3х120 довжиною 3250 п. м) | 2006 | 414666 | 120976 | 293690
174 | Чотири кабельні лінії від ТП - 625 ( дві лінії, виконані кабелем марки АВВГ 4х70-62 п. м; дві лінії, виконані кабелем АВВГ 4х95-62 п. м) до житлового будинку по вул. Гетьмана Полуботка, 6 | 2007 | 19235 | 5427 | 13808
175 | Мережа електропостачання від ТП - 592 до опори ВЛ - 0,4кВ № 1, виконана кабелем АВВГ3х50+1х25, довжиною 38 п. м та дротом 3А-35+1х25, довжиною 123 п. м по вул. Прорізній ( залізобетонні опори СВ -10,5 - 5 шт.) | 2006 | 4203 | 1145 | 3058
176 | Низьковольтна кабельна лінія виконана кабелем марки 2АВбШв 4х95, довжиною 95 п. м від ТП-321 до ВРУ 126-квартирного житлового будинку по вул. Курсанта Єськова, 8 а | 2007 | 11506 | 3134 | 8372
177 | Кабельна електролінія від ТП - 265 до щитової житлового будинку по вул. Смирнова, 37, довжина лінії - 235 п. м, виконана із кабелю ААБ-1000, 3х50+1х25 | 1974 | 4500 | 2801 | 1699
178 | Зовнішня мережа електропостачання від ТП - 571 виконана двома кабельними лініями (кабельна лінія L1 від ТП - 571 до щита ВРУ житлового будинку L-155 п. м АВВГ4х95, кабельна лінія L 2 від ТП - 571 до щита ВРУ житлового будинку L-155 п. м АВВГшв 4х95 ) до житлового будинку по вул. Кільцевій (2 черга) (поштова адреса: просп. Миру, 263) | 2007 | 18200 | 4779 | 13421
179 | Низьковольтна повітряна лінія електропостачання потужністю 0,4 кВ, виконана з марки дроту ЗАС-25+1АС-16 по просп. Миру, 44 | 1985 | 13600 | 3436 | 10164
180 | Низьковольтна мережа електропостачання від ТП - 617 до 146- квартирного житлового будинку по вул. Шевченка, 32 (АВБШв-1-4х120-400 п. м; АВБШв-4х120-280 п. м; АВБШв-1-4х95-280 п. м; АВБШв-1-4х120-300 п. м) | 2007 | 77749 | 19640 | 58109
181 | Розподільчий пункт трансформаторної підстанції РП-ТП-32, виготовлений із силікатної цегли та має розмір 8,5х14 п. м та висотою 6 п. м, вул. Червоногвардійська, 43 | 2007 | 665336 | 153419 | 511917
182 | Обладнання, яке установлене в розподільчому пункті трансформаторної підстанції РП-ТП-32, який збудований по вул. Червоногвардійській, 43
| Трансформатор силовий ТМ - 630/10 зав. № 1828, 1 шт. |  | 41520 | 11482 | 30038
| Трансформатор силовий ТМ - 630/10 зав. № 1793, 1 шт. |  | 41520 | 11482 | 30038
| Камера 10кВ КСО - 272, 16 шт. |  | 384000 | 106190 | 277810
| Щит МКШН - 12, 1 шт. |  | 183 | 50 | 133
| Шинотримач ШП - 1 - 375, 50 шт. |  | 4375.01 | 1210 | 3165.01
| Ізолятор ИО 10 - 3,75, 16 шт. |  | 1355.19 | 375 | 980.19
| Шинотримач ШП - 1 - 375, 22 шт. |  | 1810.59 | 501 | 1309.59
| Ізолятор ИО 10/630 - 75 ШУ2, 6 шт. |  | 585 | 162 | 423
| Ізолятор ИО 10 - 375-УЗ 2. ИХ 804, 6 шт. |  | 598.8 | 165 | 433.8
| Ізолятор ИО - 1 - 250У32ИЕ, 16 шт. |  | 1396.8 | 386 | 1010.8
| Ізолятор ИП - 10/630 - 7.5, 6 шт. |  | 567.44 | 157 | 410.44
| Ізолятор ИО - 10 - 375, 50 шт. |  | 3990 | 1103 | 2887
| Ізолятор СН - 6У2, 4 шт. |  | 298 | 82 | 216
| Трансформатор ТМ - 25 - 10, 2 шт. |  | 20600 | 5697 | 14903
| Тримач для шин заземлення, 25 шт. |  | 995 | 275 | 720
| Панель ЩО - 98 - 05, 6 шт. |  | 30227.04 | 8359 | 21868.04
| Панель ЩО - 98 - 37, 2 шт. |  | 34236.58 | 9468 | 24768.58
| Панель ЩО - 98 - 55, 1 шт. |  | 19880.85 | 5498 | 14382.85
| Панель ЩО - 98 - 95, 6 шт. |  | 1468.7 | 406 | 1062.7
183 | Зовнішня мережа електропостачання 10 кВ по вул. Чевоногвардійській - Волковича: від ПС "Коти" до РП - ТП -32, кабель ААШВ-10 3х120 (2х3500 п. м), L-7000 п. м | 2007 | 550654 | 143494 | 407160
184 | Зовнішня мережа електропостачання 10кВ по вул. Чевоногвардійській - Волковича: від РП - ТП -32 до ТП - 579, кабель ААШВ-10 3х95(1х220 п. м), L-220 п. м | 2007 | 22431 | 5846 | 16585
185 | Зовнішня мережа електропостачання 10кВ по вул. Чевоногвардійська - Волковича: від РП - ТП -32 до ТП - 204, кабель ААШВ-10 3х95 (1х195 п. м), L-195 п. м | 2007 | 21412 | 5580 | 15832
186 | Зовнішня мережа електропостачання (кабельна лінія від ТП-421) до житлового будинку № 76 по просп. Миру (4 кабельні лінії в т.ч. 2 лінії, виконані кабелем марки АВБбшв 4х70, довжина кожної лінії 250 п. м, 2 лінії, виконані кабелем АВБ4*95, довжина кожної лінії 250 п. м | 2008 | 67299 | 16322 | 50977
187 | Зовнішня низьковольтна мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 220 до житлового будинку по просп. Перемоги, 20 виконана кабелем АВБбшв 3х240+1х120, довжиною 300 п. м | 2008 | 78110 | 18944 | 59166
188 | Зовнішня мережа електропостачання 10 кВ до житлового будинку по просп. Перемоги, 20 (виконана кабелем ААШВ 3х120, довжиною 630 п. м РП-VІІІ-ТП-220 до житлового будинку) | 2008 | 106940 | 25935 | 81005
189 | Низьковольтна кабельна лінія КЛ-0,4 від ТП - 644 до ВРУ - ІІІ черги 2 АВБбШв 4х95 L=236 п. м по вул. Курсанта Єськова, 4 | 2008 | 11050 | 2680 | 8370
190 | Низьковольтна кабельна лінія КЛ-0,4 від ТП - 644 до ВРУ - І черги 2 АВБбШв 4х95 L=178 п. м по вул. Курсанта Єськова, 4 | 2008 | 8334 | 2021 | 6313
191 | Низьковольтна кабельна лінія КЛ-10 від РУ10 ТП - 644 до РУ -10 ТП - 321 ААлУ 3х95 L=30 п. м по вул. Курсанта Єськова, 4 | 2008 | 1238 | 300 | 938
192 | Нежитлова будівля трансформаторної підстанції ТП - 644 по вул. Курсанта Єськова, 4 | 2008 | 155221 | 32987 | 122234
193 | Обладнання трансформаторної підстанції ТП - 644 (2 трансформатори 2х630 кВа) по вул. Курсанта Єськова, 4 | 2008 | 162366 | 39377 | 122989
194 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 152 п. м кожна (152х2=304 п. м), марка кабеля АВВГ3х70+1х35) від ТП-571 до житлового будинку по просп. Миру, 261 | 2005 | 18120 | 6591 | 11529
195 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 27 п. м кожна (27х2=54 п. м), марка кабеля АВВГ3х70+1х35) від ТП-147 до житлового будинку по просп. Перемоги, 114 | 2006 | 5540 | 1860 | 3680
196 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 220 п. м кожна (220х2=440 п. м), марка кабеля АВВГ4х25) від ТП - 433 до житлового будинку по вул. Воровського, 24 | 2002 | 14600 | 6448 | 8152
197 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 60 п. м кожна (60х2=120 п. м), марка кабеля АВВГ3х50+1х25) від ТП - 188 до житлового будинку по вул. Воровського, 20 | 2000 | 10000 | 5251 | 4749
198 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 72 п. м кожна (72х2=144 п. м), марка кабеля АВВГ3х50+1х16) від ТП - 149 до житлового будинку по вул. Мстиславській, 28 | 2003 | 10300 | 4161 | 6139
199 | Високовольтна зовнішня мережа електропостачання, виконана кабелем ААБЛ-3х120 мм, довжиною 430 п. м від ТП - 296 до ТП - 39 на розі вул. Щорса - просп. Миру | 2008 | 100471 | 24367 | 76104
200 | Електрична кабельна мережа від ТП - 325 до 117-квартирного житлового будинку по вул. Волковича, 4 (низьковольтна кабельна мережа, виконана двома кабелями, марка кабеля 2ААШв-3х95мм2, довжиною 144 п. м кожний) | 1982 | 2592 | 1769 | 823
201 | Зовнішня мережа електропостачання від ТП - 398 до житлового будинку по вул. Генерала Пухова, 101-А, виконана в 4 кабельні лінії кабелем марки АВБбшв 4х95, довжина кожної 125 п. м | 2008 | 48850 | 11348 | 37502
202 | Зовнішня мережа електропостачання від ТП - 162 до щита ВРУ в насосній фонтану довжиною 137 п. м, АВБбШв-0,4 кВ 4х16 в кварталі вул. Магістратській, Кирпоноса, Шевченка | 2008 | 33039 | 7675 | 25364
203 | Зовнішня мережа електропостачання кабель АВБШв-1-4х70-100 п. м, кабель АВБШв-1-4х70-100 п. м від ТП - 49 до 36-квартирного житлового будинку по вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 41-А корпус 2 | 2008 | 9020 | 2002 | 7018
204 | Зовнішня мережа електропостачання КЛ - 10 від РП - 32 до ТП - 644, виконана кабелем 2ААБл-3х95, довжиною-1050 п. м до житлового будинку № 4 по вул. Курсанта Єськова | 2008 | 210786 | 46784 | 164002
205 | Мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 620 до електрощитової житлового будинку по вул. Шевченка, 44 (секція 1) кабелем 4х240, довжиною 75 п. м у дві лінії | 2008 | 18991 | 4216 | 14775
206 | Мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 620 до електрощитової житлового будинку по вул. Шевченка, 44 (секція 1) кабелем 4х120, довжиною 75 п. м у дві лінії | 2008 | 9496 | 2108 | 7388
207 | Мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 620 до електрощитової житлового будинку по вул. Шевченка, 46 (секція 2) кабелем 4х240, довжиною 75 п. м у дві лінії | 2008 | 18991 | 4216 | 14775
208 | Мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 620 до електрощитової житлового будинку по вул. Шевченка, 46 (секція 2) кабелем 4х120, довжиною 75 п. м у дві лінії | 2008 | 9496 | 2108 | 7388
209 | Електрична низьковольтна кабельна мережа від ТП - 325 до 69-квартирного житлового будинку по вул. Волковича, 12, виконана кабелями марок 2ААШву-1-3х95мм2, довжиною147 п. м кожний, 2АВВГ-1-4х70мм2 - 77 п. м кожний, 2ААШВ-1-3х70мм2 - 38 п. м кожний | 2002 | 4716 | 3173 | 1543
210 | Зовнішня низьковольтна мережа електропостачання КЛ - 04 від ТП 644 до ВРУ котельного залу по вул. Курсанта Єськова, 10 ( у складі 198-квартирного житлового будинку № 4 по вул. Курсанта Єськова, виконана кабелем АВБШу 4х95 довжиною 50 п. м та кабелем АВБШу 4х95, довжиною 55 п. м | 2008 | 2529 | 534 | 1995
211 | Зовнішня мережа електропостачання - 0,4 кВ від ТП - 113 до житлового будинку по вул.Старобілоуській, 14-А, виконана із кабелю АПВБ 3х35+1х16, довжиною - 60 п. м | 1958 | 2921 | 618 | 2303
212 | Зовнішня мережа електропостачання - 0,4 кВ від ТП - 187 до житлового будинку по вул. Комсомольській, 21, виконана із кабеля АПР4 1х10, довжиною - 12 п. м | 1967 | 44 | 9 | 35
213 | Зовнішня мережа електропостачання - 0,4 кВ від ТП - 96 до житлового будинку по вул. Гагаріна, 9, виконана із кабеля АПР4 1х10, довжиною -10 п. м | 1964 | 37 | 8 | 29
214 | Зовнішня мережа електропостачання - 0,4 кВ від ТП - 154 до житлового будинку по вул. Горького, 5, виконана із кабеля АВВГ 3х6, довжиною - 30 п. м | 1967 | 65 | 13 | 52
215 | Мережа електропостачання ПЛ-0,4 кВ (ТП-553 рубильник) виконана проводом 2А-35 - 204 п. м; 4А-50 - 199 п. м; 2А-25 - 219 п. м; 2А-16 - 258 п. м; кабель АВВГ3х50+1х25-34 п. м, який підвищено на 11 залізобетонних опорах та 13 дерев'яних опорах по вул. Борщовій | 1977 | 11276 | 8058 | 3218
216 | Мережа електропостачання ПЛ-0,4кВ (ТП-381 рубильник), виконана проводом 4А-70 - 163 п. м; 4А-25 - 493 п. м; 2Ах16 - 48 п. м, який підвищено на 17 залізобетонних опорах та 1 дерев'яній опорі по вул. Борщовій | 1977 | 20608 | 14726 | 5882
217 | Мережа електропостачання ПЛ - 0,4 кВ (ТП - 274 рубильник), виконана кабелемАВВГ3х35+1х16 на 13 залізобетонних опорах довжина 80 п. м по вул. Борщовій | 2003 | 1921 | 1373 | 548
218 | Мережа електропостачання ПЛ - 0,4 кВ (ТП-381 рубильник), виконана проводом 4А-70 - 256 п. м; 4А-50 - 172 п. м; 4А-35 - 167 п. м; 2А-16 - 251 п. м; кабель АВВГ3х35+1х16 - 5 п. м, який підвішено на 18 залізобетонних опорах та 13 дерев'яних опорах по вул. Борщовій | 1977 | 15653 | 11186 | 4467
219 | Мережа електропостачання ПЛ - 0,4кВ (ТП - 553 рубильник), виконана проводом 4А-50 - 219 п. м; 3А-50- 36 п. м; 3А-35 - 50 п. м; 2А-25 - 56 п. м; 2А-16 - 136 п. м; кабель АВВГ3х50+1х25 - 28 п. м, який підвішено на 11 залізобетонних опорах та 5 дерев'яних опорах по вул. Кленовій | 1971 | 10519 | 7516 | 3003
220 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 449 до житлового будинку № 73-А по вул. Красносільського: кабельна лінія АВБбшв4х120-180 п. м | 2008 | 13350 | 2824 | 10526
221 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 449 до житлового будинку № 73-А по вул. Красносільського: кабельна лінія АВБбшв4х120-180 п. м | 2008 | 13350 | 2824 | 10526
222 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 449 до житлового будинку № 73-А по вул. Красносільського: кабельна лінія АВБбшв4х5-180 п. м | 2008 | 8848 | 1871 | 6977
223 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 449 до житлового будинку № 73-А по вул. Красносільського: кабельна лінія АВБбшв4х25-180 п. м | 2008 | 5844 | 1236 | 4608
224 | Низьковольтна мережа електропостачання, виконана кабелем АВВГ3х185+1х50-1кВ довжиною 600 п. м ( 4 кабелі по 150 п. м) прокладеним в землі від ТП - 429 до щитової 0,4 кВ гуртожитку по вул. Кільцевій, 20 | 1984 | 43099 | 38976 | 4123
225 | Зовнішні мережі електропостачання від ТП - 134 до гуртожитку по вул. Попудренка, 16, виконана кабелем до 1000 В типу АПВБ3х50+1х25 по 286 п. м кожен, електроживлення резервне, виконане кабелем типу ААШвс-3х120, довжиною118 п. м | 1969 | 3359 | 3359 | 0
226 | Низьковольтна кабельна лінія КЛ - 0,4 від ТП - 644 до ВРУ І черга будівництва 153-квартирного житлового будинку по вул. Курсанта Єськова, 14-А, виконана кабелем 2АВБбШв - 4х120 довжиною Л - 1 - 93,5 п. м та Л - 2 - 93,5 п. м та низьковольтна кабельна лінія КЛ - 0,4 від ТП - 644 до ВРУ ІІ черга, виконана кабелем 2АВБбШб - 4х120 довжиною Л - 1 - 100,5 п. м та Л - 2 - 100,5 п. м | 2008 | 45961 | 8737 | 37224
227 | Зовнішні мережі електропостачання до 93-квартирного житлового будинку по вул. Незалежності, 24 кабельна лінія, прокладена від РП - 29 двома кабельними лініями Л-I від РП-29 до щита ВРУ житлового будинку L=75 п. м АВБбШв4х240; Л-II від РП-29 до щита ВРУ житлового будинку L=75 п. м АВБбШв 4х240 | 2009 | 8593 | 1634 | 6959
228 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 437 (РУ - 0,4 кВ) до електрощитової гуртожитку для сімейних по вул. Зої Космодем'янської, 8 (самоутриманим ізольованим проводом СІП 5нг 4х25, довжиною 250 п. м) | 2009 | 27229 | 6855 | 20374
229 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ виготовлена з кабеля марки АВБбШв-4х150 (довжиною 2х75 п. м) та прокладена від РП - 32 ТП - 10/0,4 кВ до житлового будинку № 43 по вул. Червоногвардійській | 2007 | 13500 | 9003 | 4497
230 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею від ТП-10/0,4 кВ № 582 до електрощитової житлового будинку по вул. Незалежності та виконана двома лініями: лінія 1 -кабель марки АВБШв-3х120+1х70, L=150 п. м; лінія 2 -кабель марки АВБШв-3х120+1х70, L=150 п. м | 2006 | 11048 | 9291 | 1757
231 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ виготовлена з кабеля марки АВБбШв-4х150 (довжиною 2х150 п. м) та прокладена від РП-32 ТП-10/0,4 кВ № 579 до житлового будинку № 35 по вул. Олега Кошового | 2007 | 21517 | 15848 | 5669
232 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ, виготовлена з кабеля марки АВБбШв-4х150 (довжиною 2х135 п. м) та прокладена від ТП-10/0,4 кВ № 579 до житлового будинку № 41 по вул. Червоногвардійській | 2006 | 36287 | 33677 | 2610
233 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ виготовлена з кабеля марки АВВГ-3х120+1х70 (довжиною 1х80 п. м) та прокладена від ТП-10/0,4 кВ № 582 до житлового будинку № 56 по вул. Незалежності | 2008 | 2946 | 1810 | 1136
234 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ, виготовлена з кабеля марки АВБбШв-4х95 (довжиною 2х183 м) та прокладена від ТП-10/0,4 кВ № 579 до житлового будинку № 25-Б по вул. Червоногвардійській | 2005 | 11400 | 11400 | 0
235 | Зовнішні мережі електропостачання від ТП - 617 до житлового будинку по вул. Олександра Молодчого, 3, виконані: кабель АВБбШвЮ 4х95, довжиною 85 п. м - лінія1; кабель АВБбШвЮ 4х95, довжиною 85 п. м - лінія 2 | 2009 | 27752 | 4668 | 23084
236 | Зовнішня мережа електропостачання, виконана із двох кабельних ліній від ТП - 410 до електрощитової офісних приміщень, яка вбудована в електорощитові житлового будинку по просп. Миру, 76 (вул. Самострова, 2-А), виконані кабелем АВВГ 4х185, довжиною 270 п. м кожна | 2009 | 92475 | 14522 | 77953
237 | Зовнішня мережа електропостачання, виконана із двох кабельних ліній 10 кВ від ТП - 637 до ТП - 410 по просп. Миру, 76 (вул. Самострова, 2-А), виконані кабелем ААБл 3х120, довжиною 575 п. м кожна | 2009 | 338810 | 53206 | 285604
238 | Зовнішня мережа електропостачання, виконана із двох кабельних ліній марки 2АВВГ3х70+1х35 довжиною 90 п. м (45х2=90 п. м) від ТП - 168 до житлового будинку по вул. Коцюбинського, 2 | 2008 | 7200 | 1452 | 5748
239 | Зовнішня мережа електропостачання, виконана із двох кабельних ліній марки АВВГ3х70+1х35 довжиною 175 п. м (87,5х2=175 п.м) від ТП - 469 до житлового будинку по вул. 1-ої Гвардійської Армії, 39-А | 2009 | 17138 | 2691 | 14447
240 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ до житлового будинку по вул. Корольова, 12-Б, прокладена від ТП - 592 до електрощитової ВРУ секції ІІ Л-І довжиною 275 п. м АВБбШв 4х240 | 2010 | 32153 | 4686 | 27467
241 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ до житлового будинку по вул. Корольова, 12-Б, прокладена від ТП - 592 до електрощитової ВРУ секції ІІ Л-ІІ довжиною 275 п. м, АВБбШв 4х240 | 2010 | 32152 | 4686 | 27466
242 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ до житлового будинку по вул. Корольова, 12-Б, прокладена від електрощитової секції ІІ до електрощитової секції І Л-І довжиною 65 п. м, АВБбШв 4х95 | 2010 | 6500 | 947 | 5553
243 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ до житлового будинку по вул. Корольова, 12-Б, прокладена від електрощитової секції ІІ до електрощитової секції І Л-ІІ довжиною 65 п. м, АВБбШв 4х95 | 2010 | 6500 | 947 | 5553
244 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ до житлового будинку по вул. Корольова, 12-Б, прокладена від електрощитової секції ІІ до електрощитової секції ІІІ Л-І довжиною 75 п. м, АВБбШв 4х95 | 2010 | 7500 | 1093 | 6407
245 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ до житлового будинку по вул. Корольова, 12-Б, прокладена від елетрощитової секції ІІ до електрощитової секції ІІІ Л-ІІ довжиною 75 п. м АВБбШв 4х95 | 2010 | 7500 | 1093 | 6407
246 | Будівля ТП - 649 збудована біля житлового будинку № 78 по вул. Незалежності | 2008 | 128468 | 37885 | 90583
247 | Обладнання, яке встановлено в ТП - 649 по вул. Незалежності, 78
| Трансформатор ТМ-400/10 | 2008 | 49800 | 32099 | 17701
| Трансформатор ТМ-400/10 | 2008 | 49800 | 32099 | 17701
| Комірка 10 кВ КСО-394-03 - 4 шт. | 2008 | 39542 | 25487 | 14055
| Комірка 10 кВ КСО-394-04 - 2 шт. | 2008 | 21246 | 13694 | 7552
| Панель торцева ПТ - 2 шт. | 2008 | 1903 | 1285 | 618
| Панель торцева з приводом ПТП - 1 шт. | 2008 | 961 | 649 | 312
| Панель торцева з приводом ПТЛ - 1 шт. | 2008 | 961 | 649 | 312
| Міст шинний ШМР-3 | 2008 | 5871 | 3786 | 2085
| Панель ЩО-93-1116 - 2 шт. | 2008 | 30672 | 20691 | 9981
| Панель ЩО-93-1313 - 1 шт. | 2008 | 24795 | 16727 | 8068
| Панель ЩО-93-1403 - 4 шт. | 2008 | 45824 | 30911 | 14913
| Панель торцева ЩО-93 - 4 шт. | 2008 | 20547 | 13860 | 6687
| Шина алюмінієва АДО6*60 | 2008 | 1508 | 972 | 536
| Шина алюмінієва АДО10*100 | 2008 | 3446 | 2221 | 1225
248 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 82 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х120 мм2, довжиною 135 п. м | 2008 | 20230 | 6169 | 14061
249 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 82 по вул. Незалежності: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х120 мм2, довжиною 135 п. м | 2008 | 20229 | 6168 | 14061
250 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 80 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х95 мм2, довжиною 60 п. м | 2008 | 7559 | 2385 | 5174
251 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 80 по вул. Незалежності: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х95 мм2, довжиною 60 п. м | 2008 | 7559 | 2384 | 5175
252 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 78 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки ВВБбШв-1 кВ 4х95 мм2, довжиною 95 п. м | 2008 | 34578 | 11235 | 23343
253 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 78 по вул. Незалежності: лінія ІІ - електричний кабель марки ВВБбШв-1 кВ 4х95 мм2, довжиною 95 п. м | 2008 | 34578 | 11235 | 23343
254 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощита № 2 житлового будинку № 68 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х70 мм2, довжиною 96 п. м | 2007 | 7880 | 2858 | 5022
255 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощита № 2 житлового будинку № 68 по вул. Незалежності: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х70 мм2, довжиною 100 п. м | 2007 | 8208 | 2977 | 5231
256 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощита № 1 житлового будинку № 68 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв - 1 кВ 4х70 мм2, довжиною 50 п. м | 2007 | 3867 | 1402 | 2465
257 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощита № 1 житлового будинку № 68 по вул. Незалежності: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х70 мм2, довжиною 54 п. м | 2007 | 4177 | 1515 | 2662
258 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 36 до електрощита житлового будинку № 12 по вул. Олександра Молодчого: лінія І -електричний кабель марки АВВГ-1 кВ 4х50 мм2, довжиною 40 п. м | 2007 | 2661 | 1027 | 1634
259 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 36 до електрощита житлового будинку № 12 по вул. Олександра Молодчого: лінія ІІ -електричний кабель марки АВВГ-1 кВ 4х50 мм2, довжиною 40 п. м | 2007 | 2660 | 1027 | 1633
260 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в одну лінію 10 кВ по вул. Незалежності від ТП - 584 до ТП - 649 та виготовлена з електричного кабелю марки ААШв-10 кВ 3х120 мм2, довжиною 272 п. м | 2008 | 46939 | 15252 | 31687
261 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в одну лінію 10 кВ по вул. Незалежності від РП - 29 до ТП - 649 та виготовлена з електричного кабелю марки ААШв-10 кВ 3х120 мм2, довжиною 698 п. м | 2008 | 197298 | 65977 | 131321
262 | Трансформаторний пункт ТП - 23 по вул. Старобілоуській, 63, обладнаний трансформатором марки ТТUL потужністю 315 кВ; РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ | 1970 | 15935 | 7300 | 8635
263 | Зовнішня мережа електропостачання 10 кВ по вул. Примакова, 10, виготовлена з електричного кабелю марки ААБл 3х120 мм2, від ТП - 16 до ТП - 672 довжиною 206,7 п. м | 2010 | 71859 | 6254 | 65605
264 | Зовнішня мережа електропостачання 10 кВ по вул. Примакова, 10, виготовлена з електричного кабелю марки ААБл 3х120 мм2, від ТП - 672 до ТП - 493, довжиною 482,3 п. м | 2010 | 167673 | 14593 | 153080
265 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 173 до житлового будинку по вул. Щорса, 43-А, прокладена в дві лінії: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв 4х50 мм2, довжиною 50 п. м | 2008 | 29253 | 2546 | 26707
266 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 173 до житлового будинку по вул. Щорса, 43-А, прокладена в дві лінії: лінія ІІ - електричний кабель марки АВБбШв 4х50 мм2, довжиною 50 п. м | 2008 | 29253 | 2546 | 26707
267 | Прибудова до існуючої трансформаторної підстанції ТП - 173 по вул. Щорса, 43-А | 2008 | 174716 | 9964 | 164752
268 | Обладнання, встановлене у прибудові трансформаторної підстанції ТП - 173 по вул. Щорса, 43-А, в т.ч.: комірок 10кВ - 4 шт; панелі 0,4кВ - 3 шт. | 2008 | 12456 | 1972 | 10484
269 | Трансформаторна підстанція ТП - 676 по вул. Старобілоуській, 61-А укомплектована двома силовими трансформаторами 10/0,4 кВ, потужністю 1000 кВа кожний, тип ТМ-1000/10 | 2011 | 410269 | 23399 | 386870
270 | Зовнішня мережа електропостачання 10 кВ, прокладена кабелем ААБл-10-3х120мм2 від ТП - 263 до ТП - 676 протяжністю 333,3 п. м по вул. Старобілоуській, 61-А | 2011 | 76282 | 6639 | 69643
271 | Зовнішня мережа електропостачання 10 кВ, прокладена кабелем ААБл-10-3х120 мм2 від РП - 26 до ТП - 676 протяжністю 851,7 п. м по вул. Старобілоуській, 61-А | 2011 | 194928 | 16965 | 177963
272 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 676 до електрощитової будинку № 1 по вул. Старобілоуській, 61-А, прокладена в дві лінії: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв 4х120 мм2, довжиною 94,62 п. м | 2011 | 20816 | 1812 | 19004
273 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 676 до електрощитової будинку №1 по вул. Старобілоуській, 61-А, прокладена в дві лінії: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв 4х120 мм2, довжиною 94,62 п. м | 2011 | 20816 | 1812 | 19004
274 | Кабельна лінія (L-1) від першої секції шин ТП 637 до ВРУ-1 (що розташований в приміщенні щитової житлового будинку по вул. Войкова, 10) вводу №1 житлового будинку кабелем АВВГ-1-4х240 мм2, довжиною 354 п. м | 2010 | 51630 | 3227 | 48403
275 | Кабельна лінія (L-2) від другої секції шин ТП - 637 до ВРУ-1 (що розташований в приміщенні щитової житлового будинку по вул. Войкова, 10) вводу №2 житлового будинку кабелем АВВГ-1-4х240 мм2, довжиною 354 п. м | 2010 | 51630 | 3227 | 48403
276 | Кабельна лінія (L-3) від першої секції шин ТП - 637 до ВРУ-3 (що розташований в приміщенні щитової житлового будинку по вул. Войкова, 10) вводу №1 паркінгу кабелем АВВГ-1-4х240 мм2, довжиною 354 п. м | 2010 | 51630 | 3227 | 48403
277 | Кабельна лінія (L-4) від другої секції шин ТП - 637 до ВРУ - 3 (що розташований в приміщенні щитової житлового будинку по вул. Войкова, 10) вводу № 2 паркінгу кабелем АВВГ-1-4х240 мм2, довжиною 354 п. м | 2010 | 51630 | 3227 | 48403
278 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії від РП - 29 до електрощитової ГРЩ-1 житлового будинку № 12 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-4х240 мм2, довжиною - 2х500 п. м | 2011 | 178362 | 0 | 178362
279 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії від РП - 29 до електрощитової ГРЩ-1 житлового будинку № 12 по вул. Незалежності: лінія ІІ - електричний кабель марки АВБбШв-4х240 мм2, довжиною 2х500 п. м | 2011 | 178362 | 0 | 178362
280 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії 0,4 кВ, від ТП - 539 до електрощитової житлового будинку № 33 по вул. Генерала Бєлова (два під'їзди на 52 квартири): лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-4х185 мм2, довжиною 180 п. м | 2011 | 55840 | 0 | 55840
281 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії 0,4 кВ, від ТП - 539 до електрощитової житлового будинку № 33 по вул. Генерала Бєлова (два під'їзди на 52 квартири): лінія ІІ - електричний кабель марки АВБбШв-4х185 мм2, довжиною 180 п. м | 2011 | 55840 | 0 | 55840
282 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії 0,4 кВ, від ТП - 539 до електрощитової житлового будинку № 33 по вул. Генерала Бєлова (третій під'їзд на 20 квартир): лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-4х95 мм2, довжиною 190 п. м | 2012 | 45210 | 0 | 45210
283 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії 0,4 кВ, від ТП - 539 до електрощитової житлового будинку № 33 по вул. Генерала Бєлова (третій під'їзд на 20 квартир): лінія ІІ - електричний кабель марки АВБбШв-4х95 мм2, довжиною 190п. м | 2012 | 45210 | 0 | 45210
284 | Будівля ТП - 667, трансформаторна підстанція К-42-400м4 збудована біля житлового будинку № 19 по вул. Попудренка | 2009 | 202956 | 0 | 202956
285 | Обладнання вмонтоване в ТП - 667, у тому числі: трансформатор ТМ-100/10 10/0,4 У/Ун-0, заводський № 350576-1шт.; трансформатор ТМ-100/10 10/0,4 У/Ун-0, заводський №350577-1 шт.; камера КСО-399 - 6 шт.; щит розподільчий ШО-99 - 4 шт. | 2009 | 253475 | 0 | 253475
286 | Зовнішні мережі електропостачання, прокладені під землею у дві кабельні лінії: електрична кабельна лінія 10 кВ від 1 секції шин РУ - 10 кВ РП-8 до ТП - 667, кабель ААБл 3х120 мм2, довжиною 600 п. м | 2009 | 42900 | 0 | 42900
287 | Зовнішні мережі електропостачання, прокладені під землею у дві кабельні лінії: електрична кабельна лінія 10 кВ від РУ - 10 кВ ТП - 173 до ТП - 667, кабель ААБл 3х120 мм2, довжиною 780 п. м | 2009 | 55770 | 0 | 55770
288 | Зовнішні мережі електропостачання, прокладені під землею у дві кабельні лінії: електрична кабельна лінія 1, від ТП - 667 до електрощита житлового будинку № 19 по вул. Попудренка, кабель АВВГ-1-4х50 мм2, довжиною 60 п. м | 2010 | 2590 | 0 | 2590
289 | Зовнішні мережі електропостачання, прокладені під землею у дві кабельні лінії: електрична кабельна лінія 2, від ТП - 667 до електрощита житлового будинку № 19 по вул. Попудренка, кабель АВВГ-1-4х50 мм2, довжиною 60 п. м | 2010 | 2590 | 0 | 2590
290 | Будівля трансформаторної підстанції ТП - 674 К-42-630 п. м 5,2х400 КВ, житлового будинку по вул. Толстого, 125-А | 2012 | 158080 | 0 | 158080
291 | Обладнання трансформаторної підстанції ТП - 674 К-42-630м5,2х400 кВ по вул. Толстого, 125-А: - трансформатор ТМ-400-10/0,4-2 шт; - камера КСО 394-03-10-2 шт; - камера 0,4 кВ внутрішньої установки (ввідна) ЩО 98-35-2 шт; - камера 0,4 кВ внутрішньої установки (лінійна) ЩО 98-05-4 шт; - камера 0,4 кВ внутрішньої установки (секційна) ЩО 98-56-1 шт. | 2012 | 251998 | 0 | 251998
292 | Зовнішні мережі електропостачання 10кВ, прокладені під землею в дві кабельні лінії по вул. Толстого, 125-А: лінія І – електричний кабель марки ААБлУ-3х120 мм² від ТП-335 до ТП - 674, довжиною 600 п. м | 2012 | 208287 | 0 | 208287
293 | Зовнішні мережі електропостачання 10кВ, прокладені під землею в дві кабельні лінії по вул. Толстого, 125-А: лінія ІІ – електричний кабель марки ААБлУ-3х120 мм² від РП - 22 до ТП - 674, довжиною 550 м. п. | 2012 | 320045 | 0 | 320045
294 | Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ, прокладені під землею у три кабельні лінії по вул. Толстого, 125-А: лінія І – електричний кабель марки АВБб Шв 4х150 мм² від ТП-674 до ВРУ житлового будинку, довжиною 99 м. п. | 2012 | 19163 | 0 | 19163
295 | Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ, прокладені під землею у три кабельні лінії по вул. Толстого, 125-А: лінія ІІ – електричний кабель марки АВБб Шв 4х150 мм² від ТП-674 до ВРУ житлового будинку, довжиною 99 п. м | 2012 | 19163 | 0 | 19163
296 | Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ, прокладені під землею у три кабельні лінії по вул. Толстого, 125-А: лінія ІІI – електричний кабель марки АВБб Шв 4х16 мм² від ТП - 674 до ВРУ житлового будинку, довжиною 100 п. м | 2012 | 19358 | 0 | 19358
297 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена від ТП - 538 до щитової житловго будинку по вул. Червоногвардійській, 3-В: лінія І – електричний кабель марки АВВГ- 4х185 мм², довжиною 210 п. м | 2007 | 20923 | 0 | 20923
298 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена від ТП - 538 до щитової житловго будинку по вул. Червоногвардійській, 3-В: лінія ІI – електричний кабель марки АВВГ- 4х185 мм², довжиною 210 п. м | 2007 | 20923 | 0 | 20923
| Всього: |  | 12169371.45 | 2868567 | 9300804.45
Міський голова |  |  |  | О. В. Соколов