Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

" " 2024 року № .

Перелік майна, яке передається з оперативного управління виконавчого комітету Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 04062015) в господарське відання комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03358222)

| № з/п | Назва матеріальних цінностей | Од. вим. | Кіль-кість | Орієнтовна ціна за одиницю (без ПДВ0, грн | Орієнтовна вартість  (без ПДВ),  грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асенізаційна автоцистерна типу 10.0/2.0-320 з котушкою всмоктувального шланга, системою розвантаження самоскида та додатковим обладнанням, встановлена на шасі DAF XD 450 FAN 6x2.  VIN код: XLRASF5100G450452  Виробник: Альтенмюнстер, Німеччина | шт. | 1 | 17 401 183,24 | 17 401 183,24 |
| 2. | *Ящик із запчастинами:* |  |  |  |  |
| 2.1. | Циркуляційний насос U 4856.01 (AMP) 6,3 | шт. | 1 | 40 927,03 | 40 927,03 |
| 2.2. | Циркуляційний насос U 4856.01 Webasto 24 B | шт. | 1 | 16 575,48 | 16 575,48 |
| 2.3. | Сітчастий фільтр, нержавіюча сталь (фільтрувальний кошик) 304 11/4” | шт. | 1 | 419,43 | 419,43 |
| 2.4. | Кульовий кран HD R ¾”, повітряним балоном  Країна походження: Угорщина | шт. | 1 | 17 124,49 | 17 124,49 |
| 2.5. | Ремінь вентилятора ХРВ 1250 | шт. | 2 | 2 349,73 | 4 699,46 |
| 2.6. | Ремінь вентилятора ХРВ 2900  Quadpower III | шт. | 4 | 4 591,86 | 18 367,44 |
| 2.7. | Циліндр 57263/М/200 для всмоктувальної труби, адаптований до засувки  Країна походження: Італія | шт. | 1 | 10 786,80 | 10 786,80 |
| 2.8. | Розетка із запобіжником  10 А 8 JS 711 686 002 | шт. | 10 | 17,57 | 175,70 |
| 2.9. | Розетка із запобіжником  20 А 8 JS 711 688 002 | шт. | 10 | 17,57 | 175,70 |
| 2.10. | Запобіжник  30 А 8 JS 711 690 002 | шт. | 10 | 13,18 | 131,80 |
| 2.11. | Запобіжник  40 А 8 JS 711 901 001 | шт. | 10 | 13,18 | 131,80 |
| 2.12. | Реле 24 V 4 RA 933 791-081 | шт. | 4 | 531,43 | 2 125,72 |
| 2.13. | Реле 4 RD 933 332-071 | шт. | 4 | 472,14 | 1 888,56 |
| 2.14. | Кнопка з підсвічуванням, зелена  (Виробник: Schneider) ZB5AW33 | шт. | 4 | 371,13 | 1 484,52 |
| 2.15. | Селекторний перемикач 3 ZB5AJ5 | шт. | 4 | 869,62 | 3 478,48 |
| 2.16. | Селекторний перемикач ZB5AD2 2 Stell  (Компанія: Schneider) | шт. | 4 | 522,65 | 2 090,60 |
| 2.17. | Захисна кришка, кругла, для вимикача ZBP0 | шт. | 4 | 114,19 | 456,76 |
| 2.18. | Допоміжний вимикач ZBE101  (Компанія: Schneider) | шт. | 4 | 239,37 | 957,48 |
| 2.19. | Розетка з LED-модулем, ZB5AVB3, зелена  Країна походження: Китай | шт. | 4 | 553,39 | 2 213,56 |
| 2.20. | Датчик тиску IFM PA-400-SBR14-B-DVG/US/V, PX9030 | шт. | 1 | 10 233,41 | 10 233,41 |
| 2.21. | Манометр 0-250 ¼” 1454084002 down VA | шт. | 2 | 1 730,46 | 3 460,92 |
| 2.22. | Підключення ротора NW 7, 2000U/хв 353.130.010.0  Країна походження: Угорщина | шт. | 1 | 16 757,75 | 16 757,75 |
| 2.23. | Датчик рівня LMACE-A12E/QPKG/0/US LMT100 | шт. | 2 | 14 142,30 | 28 284,60 |
| 2.24. | Лампа 24 В/21Вт 17643 | шт. | 5 | 50,50 | 252,50 |
| 2.25. | Лампа 24 В/10Вт 17326 COREXX | шт. | 5 | 30,74 | 153,70 |
| 2.26. | Лампочка 24V 5W Soffite short | шт. | 5 | 133,95 | 669,75 |
| 2.27. | Для терміналу клапана: Клапан KF-46-511-HN | шт. | 1 | 5 393,40 | 5 393,40 |
|  | ВСЬОГО: | - | 106 | - | 17 590 600,08 |

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому Сергій ФЕСЕНКО