Пояснювальна записка до проекту рішення Чернігівської міської ради Про Програму енергоефективної модернізації мереж зовнішнього освітлення міста Чернігова на 2016-2017 роки

Програма розроблена відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання завдань Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Чернігова на 2015-2023 роки.

Програма спрямована на скорочення споживання енергоносіїв, витрат на утримання системи зовнішнього освітлення міста.

Наразі у системах освітлення міста використовуються застарілі типи світлових приладів, що приводить до значних витрат на споживання електричної енергії. Частка низько-ефективних ртутних ламп типу ДРЛ становить близько 20% від загальної кількості джерел світла.

Програмою заплановано проведення повної заміни ртутних ламп типу ДРЛ (ртутні) на світлодіодні (3157 одиниць).

Через розміщення ртутних ламп від однієї до п’яти майже на всіх вулицях міста, неможливо отримати максимальний ефект від їх заміни на світлодіодні. Тому Програмою передбачено провести заміну ламп на світлодіодні комплексно по вулиці або на значній її ділянці. Демонтовані натрієві лампи замінять неефективні ртутні.

Річна економія споживання електроенергії складе 71,6%.

Крім того, світлодіодні лампи протягом всього терміну служби (до 20 років)  зберігають свої параметри  на первинному рівні, на відміну від ламп ДРЛ і ДНаТ, які більшу частину терміну служби (2 роки) випромінюють  50-60% від номінального світлового потоку.

Обсяг фінансування – 18675,22 тис.грн:2016 рік  -9197,79 тис.грн

2017 рік- 9477,43 тис.грн

В перший рік заплановано замінити 1696 світильників, в другий – 1461.

Термін окупності Програми становитиме 4 роки 9 місяців.

Начальник управління економіки                                     Л. В. Максименко