ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

____ лютого  2014 року

(38 сесія 6 скликання)

Розділ 4. Основні заходи Програми

…

4.2. Другий етап – 2013 рік

Перелік вулиць 2-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № | Назва вулиць | Демонтаж | Демонтаж | Монтаж | Монтаж | Усього нових світиль-ників | Усього вартість (світильники з лампами та монтажні роботи з ПДВ) тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ - 250 | ЛН - 100 | ДНаТ-100 | ДНаТ-250 |  |  |
| 1 | вул. Воровського | 18 |  | 18 |  | 18 | 49 |
| 2 | вул. Магістратська | 5 | 5 |  | 10 | 10 | 27 |
| 3 | вул. Щорса | 29 | 0 |  | 29 | 29 | 83 |
| 4 | реконструкція шаф управління |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Усього | 52 | 5 | 18 | 39 | 57 | 459 |

Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за державними будівельними нормами за умови виконання робіт ізольованими дротами , без заміни оголовників світильників.

Розрахунок економії електроенергії за проектом.

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світлоточки | Кількість світлоточок | Потужність кВт | Фактичне споживання ел/енергії кВт/год. | Вартість ел/енергії (грн з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ-250 | 52 | 13 | 47659 | 16 204 |
| ЛН-100 | 5 | 0,5 | 1833 | 623 |
| Усього | 57 | 13,5 | 49492 | 16 827 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Р факт хК, де:

Т факт = 3859 год - фактичний час роботи світильників за рік;

Р факт - фактично встановлена потужність кВт;

К= 0,95 коефіцієнт  роботи світлоточок.

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0.34 - середньорічний тариф на електроенергію в грн.

Витрати на споживання електроенергії

з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світлоточки | Кількість світлоточок | Потужність кВт | Фактичне споживання ел/енергії кВт/год | Вартість ел/енергії (грн з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНаТ-100 | 18 | 1,8 | 6599 | 2 244 |
| ДНаТ-250 | 39 | 9,75 | 35744 | 12 153 |
| Всього | 57 | 11,55 | 42343 | 14 397 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт - Тпроект , де:

Т проект =49492 споживання електроенергії нових світильників за рік;

Т факт   =42343 споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012) світильників за рік.

Економія - 7 149 кВт/год.

Економія - 2 431 грн.

4.3 Третій етап – 2014 рік

Перелік вулиць 3-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № | Назва вулиць | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Усього нових світильників с.грн | Усього вартість (світиль-ники з ламп-ми та монтажні роботи з ПДВ) тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ - 250 | ДРЛ - 400 | ДНаТ-250 | ЛН - 100 | ДНаТ- 70 | ДНаТ-100 | ДНаТ-150 | ДНаТ-250 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | реконструкція шаф управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | вул. Жовтнева | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | 23 | 62,10 |
| 3 | вул. Бобровицька | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 16,20 |
| 4 | вул. Будьонного |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 24,30 |
| 5 | вул. Дзержинського | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 54,00 |
| 6 | пров. Дьошина | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 27,00 |
| 7 | вул. Муринсона | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 54,00 |
| 8 | вул. Старобілоуська | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  | 41 | 110,70 |
| 9 | пров. Старобілоуський | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 40,50 |
| 10 | вул. Ватутіна | 2 |  |  | 16 | 18 |  |  |  | 18 | 48,60 |
| 11 | пров. Дзержинського | 1 |  |  | 14 | 15 |  |  |  | 15 | 40,50 |
| 12 | вул. Мічуріна |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 8,10 |
| 13 | вул. Курганна | 9 |  |  | 8 | 17 |  |  |  | 17 | 45,90 |
| 14 | вул. Комінтерна | 18 |  |  | 18 | 36 |  |  |  | 36 | 97,20 |
| 15 | вул. Островського | 8 |  |  | 8 | 16 |  |  |  | 16 | 43,20 |
| 16 | пров. Арсенальців |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 5,40 |
| 17 | вул. Арсенальців |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 32,40 |
| 18 | вул. Дніпровська | 17 |  |  | 17 |  |  | 36 |  | 36 | 97,20 |
| 19 | вул. Заньковецької | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 | 81,00 |
| 20 | вул. Олександра Беспалова | 30 | 20 |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 135,00 |
| 21 | вул. Весняна | 10 |  |  | 8 | 18 |  |  |  | 18 | 48,60 |
| 22 | вул. Макаренко | 6 |  |  | 5 | 11 |  |  |  | 11 | 29,70 |
| 23 | вул. Танкістів | 4 |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 | 21,60 |
| 24 | вул. Тургенєва | 6 |  |  | 6 | 12 |  |  |  | 12 | 32,40 |
| 25 | вул. Миру | 4 |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 8 | 21,60 |
| 26 | вул. Освіти | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | 99,90 |
| 27 | вул. Кропив’янського | 1 |  |  | 12 | 13 |  |  |  | 13 | 35,10 |
| 28 | вул. Промислова | 14 |  |  | 14 |  |  | 28 |  | 28 | 75,60 |
| 29 | вул. Папанінців | 13 |  |  | 13 | 26 |  |  |  | 26 | 70,20 |
| 30 | вул. Ціолковського | 38 |  |  |  |  |  | 38 |  | 38 | 103,00 |
| 31 | вул. Суворова | 17 |  |  | 17 | 34 |  |  |  | 34 | 92,00 |
| 32 | вул. Старостриженська |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 27,00 |
| 33 | вул. Красносільського | 37 |  |  | 37 |  | 102 |  |  | 102 | 275,00 |
| 34 | вул. Кирпоноса | 19 |  |  | 19 |  | 12 |  | 38 | 50 | 135,00 |
| 35 | вул. Межова | 14 |  |  | 14 | 28 |  |  |  | 28 | 76,00 |
| 36 | вул. П'ятницька | 44 |  |  | 56 | 30 |  | 70 |  | 100 | 270,00 |
| 37 | вул. Серьожнікова | 5 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | 12 | 32,00 |
| 38 | вул. Щорса | 38 |  |  | 6 | 6 |  |  | 38 | 44 | 217,00 |
| 39 | вул. С. Русової | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 18 | 24 | 67,00 |
| 40 | Масани (мікрорайон) | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 | 194,00 |
| 41 | вул. Святомиколаївська | 17 |  | 1 | 7 | 19 |  | 8 |  | 27 | 73,00 |
|  | Разом | 641 | 20 | 31 | 358 | 515 | 230 | 180 | 156 | 1081 | 3119,00 |

Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за державними будівельними нормами за умови виконання робіт ізольованими дротами , без заміни оголовників світильників.

Розрахунок економії електроенергії за проектом.

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світлоточки | Кількість світлоточок | Потужність кВт | Фактичне споживання ел/енергії кВт/год. | Вартість ел/енергії (грн з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ-250 | 641 | 160,25 | 587485 | 199 745 |
| ДРЛ-400 | 20 | 8 | 29328 | 9 972 |
| ДНаТ-250 | 31 | 7,75 | 28412 | 9 660 |
| ЛН-100 | 358 | 35,8 | 131245 | 44 623 |
| Всього | 1050 | 211,8 | 776469 | 264 000 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Р факт хК, де:

Т факт = 3859 год - фактичний час роботи світильників за рік;

Р факт - фактично встановлена потужність кВт,;

К= 0,95. коефіцієнт  роботи світлоточок.

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0.34 - середньорічний тариф на електроенергію в грн.

Витрати на споживання електроенергії

з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світлоточки | Кількість світлоточок | Потужність кВт | Фактичне споживання ел/енергії кВт/год. | Вартість ел/енергії (грн з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНаТ-70 | 515 | 36,05 | 132161 | 44 935 |
| ДНаТ-100 | 230 | 23 | 84319 | 28 669 |
| ДНаТ-150 | 180 | 27 | 98983 | 33 654 |
| ДНаТ-250 | 156 | 39 | 142976 | 48 612 |
| Всього | 1081 | 125,05 | 458440 | 155 869 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт - Тпроект , де:

Т проект = 776469 споживання електроенергії нових світильників за рік;

Т факт = 458440 споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012 р) світильників за рік;

Економія - 318 030 кВт/год.

Економія - 108 130 грн.

Розділ 5. Очікувані результати Програми

Реалізація Програми дозволить:

- забезпечити безперебійну роботу мереж зовнішнього освітлення;

-  довести освітлення вулиць до вимог санітарних норм;

- покращити дорожньо - транспортну та криміногенну ситуацію в місті;

- скоротити  витрат міського бюджету, які йдуть на сплату за використану електроенергію для освітлення вулиць міста.

Так, впровадження Програми у життя дасть економію електроенергії 434 482 кВт/год. та коштів на суму 147 724 грн.

Розрахунок економії електроенергії за проектом на час реалізації Програми.

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світлоточки | Кількість світлоточок | Потужність кВт | Фактичне споживання ел/енергії кВт/год. | Вартість ел/енергії (грн З ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ-250 | 1179 | 294,625 | 1080110 | 367237 |
| ДРЛ-400 | 54 | 21,6 | 79187 | 26 923 |
| ДНаТ-250 | 37 | 9,25 | 33911 | 11 530 |
| ЛН-100 | 654 | 65,4 | 239760 | 81518 |
| Усього: | 1923,5 | 390,875 | 1432967 | 487209 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Рфакт х К, де:

Тфакт = 3859 год – фактичний час роботи світильників за рік;

Р факт – фактично встановлена потужність кВт;

К = 0,95 – коефіцієнт роботи світлоточок.

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0,34 – середньорічний тариф на електроенергію у грн.

Витрати на споживання електроенергії

з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світлоточки | Кількість світлоточок | Потужність кВт | Фактичне споживан- ня ел/енергії кВт/год. | Вартість ел/енергії ( грн З ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДНаТ-70 | 813 | 56,91 | 208635 | 70936 |
| ДНаТ-100 | 268 | 26,8 | 98250 | 33 405 |
| ДНаТ-150 | 346 | 51,9 | 190268 | 64 691 |
| ДНаТ-250 | 547 | 136,75 | 501332 | 170453 |
| Усього: | 1974 | 272,36 | 998485 | 339485 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Тпроект, де:

Тпроект = 1432967 – споживання електроенергії нових світильників за рік;

Тфакт = 998485 - споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012) світильників за рік.

Економія  електроенергії - 434482 кВт/год.

Економія коштів  – 147 724 грн.

Розділ 6. Фінансування Програми за роками

Реалізація Програми розрахована на 3 роки, починаючи з 2012 до 2014 року включно і виконується в три етапи. Загальний обсяг фінансування – 6262,0 тис.грн. Вартість виконання робіт відповідно:

- I етап 	–	 2 686,0 тис. грн;

- II етап 	– 	 459,0 тис. грн;

- III етап 	– 	 3 119,0 тис. грн.

Розподіл коштів за роками

| Роки | Загальний обсяг (тис.грн) | Джерело фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет (тис.грн) | Міський бюджет (тис.грн) | Із них за рахунок економії (тис.грн) |
| 2012 | 2 686,0 |  | 2 686,0 |  |
| 2013 | 459,0 |  | 459,0 | 18,7 |
| 2014 | 3119,0 |  | 3119,0 | 129,0 |

Проте, вже у 2013 - 2014 роках на виконання цієї Програми залучатимуться кошти, зекономлені у попередньому році за рахунок встановлення енергозберігаючих світильників і впровадження приладів диференційованого обліку електроенергії та з інших можливих джерел відповідно: 18,7 тис. грн - у 2013 році  та  129,0 тис. грн - у 2014 році.

Черговість проведення ремонту на вулицях визначається управлінням житлово-комунального господарства міської ради залежно від технічного стану електромереж.