Додаткова інформація

до проєкта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури» № 21/VIIІ-___

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вуличний каналізаційний колектор об’єкту будівництва «Будівництво централізованої каналізації вулиць Сіверянської, Ватутіна, Фабричної, Василенка, Колоскових, Толстого, №19а, 27а в м. Чернігові» | приватна | Орган самоорганізації населення «Вуличний комітет вулиць Сіверянської, Ватутіна, Фабричної, Василенка, Колоскових, Толстого (буд. №19а, 27а) в місті Чернігові «Сівер» | 2022 | Вуличний каналізаційний колектор ПВХ Ø 160х4,9 мм L=230,2м; ПВХ Ø 200х6,2 мм L=224 м та каналізаційні колодязі Ø 1000 мм - 8 шт. Первісною та залишковою вартістю – 2 164 380,55 грн. (20% капітальних вкладень). |
| 2. | Підвищувальна водопровідна насосна станція з обладнанням по вул. Жабинського, 2-В у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Житлобудсервіс» | 2020 | 1) Підвищувальна водопровідна насосна станція: будівля зі стінами з силікатної цегли загальною площею 14,5 кв.м з насосною установкою Wilo-COR-3 HELIX FIRST V 1604/CR-EB. 2) Підземна кабельна лінія №1 електроживлення 0,4 кВ від ТП №585 до ВРЩ водопровідної насосної станції, L=25 м, кабелем ВВГ 4х16-1. 3) Підземна кабельна лінія №2 від ТП №585 до ВРЩ водопровідної насосної станції, L=28 м, кабелем ВВГ 4х16-1. Первісною та залишковою вартістю – 346 511,00 грн. |
| 3. | Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, які побудовані у складі будівництва об’єкту «Будівництво багатоповерхових житлових будинків з об’єктами громадського призначення по вул. Жабинського, 2в на орендованій земляній ділянці з виділенням черговості в м. Чернігові» | приватна | ТОВ «Житлобудсервіс» | 2020 2021 2019 | Водопостачання: Зовнішня мережа низько напірного водопроводу до насосної станції: - мережа з труб марки ПНД Ø110 мм, L=95,0 пог.м від колодязя 3 до насосної станції; - мережа з труб марки ПНД Ø110 мм, L=99,0 пог.м від колодязя 1 до насосної станції з пожежним гідрантом Н=1,5 м. Зовнішня мережа високо напірного водопроводу: - мережа з труб марки ПЕ Ø110х6,3 L=40,0 пог.м від колодязя №7 (ПК0) до під’їзду №2; - мережа з труб марки ПЕ Ø110х6,3 L=22,2 пог.м від насосної станції до розподільчого колодязя 1 (дві нитки по 11,1 пог.м); - кільцева мережа (розподільчий колодязь Кол.1-Кут.1-Кол.2-Кол.3-Кут.2-Кол.4-Кол.5-Кут.3-Кол.2-Кут.4-розподільчий колодязь Кол.1) з труб марки ПЕ Ø110х6,3 L=287,3 пог.м; - мережа з труб марки ПЕ Ø110х6,3 L=53,6 пог.м від розподільчого колодязя 1 до Кол.6; - ввід 2 від Колодязя 3 до під’їзду №8 з труб марки ПЕ Ø110х6 L=7,4 м; - ввід 3 від Колодязя 4 до під’їзду №5 з труб марки ПЕ Ø110х6 L=7,3 м; - ввід 4 від Колодязя 5 до під’їзду №4 з труб марки ПЕ Ø110х6 L=7,3 м; - ввід 5 від Колодязя 6 до під’їзду №9 з труб марки ПЕ Ø110х6 L=7,3 м. Первісною та залишковою вартістю - 544 692,56 грн. Водовідведення: - зовнішня каналізаційна мережа (водовідведення) житлового будинку по вул. Жабинського, 2В (1-3 під’їзди) три колодязі на існуючому колекторі на випусках (введено в експлуатацію в 2019). |
|  |  |  |  | 2020 2021 | - зовнішня каналізаційна мережа (водовідведення) житлового будинку по вул. Жабинського, 2В (5-6 та 7-8 під’їзди) з труб марки ПВХ Ø200 мм L=24,7 пог.м з двома колодязями на випусках. - зовнішня каналізаційна мережа (водовідведення) житлового будинку по вул. Жабинського, 2В (9-10 під’їзди) з труб марки ПВХ Ø200 мм L=35,2 пог.м з двома колодязями на випусках. Первісною та залишковою вартістю – 96577,05 грн. |
| 4. | Зовнішні мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Елеваторна, 4 | приватна | ПрАТ «МЛИБОР» | 1994 | Водопровод: чавунний трубопровід Ø50 мм L=83 м, колодязі Ø1000 мм (залізобетонні кільця) - 2 шт. Ринковою вартістю - 53157,50 грн. Каналізація: чавунний трубопровід Ø150 мм L=48,5 м, колодязі Ø1000мм (залізобетонні кільця) - 3 шт. Ринковою вартістю – 41 573,35 грн. |
| 5. | Зовнішні мережі водопроводу та каналізації до житлового будинку по вул. Елеваторна, 8А | приватна | ПрАТ «МЛИБОР» | 1994 | Водопровод: - чавунний трубопровід Ø 100 мм L=58,5 м; - чавунний трубопровід Ø150 мм L=118 м, колодязі Ø1500 мм (залізобетонні кільця) - 3 шт. Ринковою вартістю - 174 785,12 грн. Каналізація: - чавунний трубопровід Ø150 мм L=211 м, колодязі Ø1000 мм (залізобетонні кільця) - 5 шт; - зовнішні мережі каналізації від під’їзда до загального колектора житлового будинку по вул. Елеваторна, 8А: чавунний трубопровід Ø100 мм L=49,5 м, колодязі Ø1000 мм (залізобетонні кільця) - 9 шт. Ринковою вартістю – 223 296,02 грн. |
| 6. | Зовнішній водопровід до КНС по вул. Елеваторна, 8Б | приватна | ПрАТ «МЛИБОР» | 1994 | Зовнішній водопровід до КНС по вул. Елеваторна, 8Б: сталевий трубопровід Ø25 мм L=12,5 м. Ринковою вартістю – 3738,30 грн. |
| 7. | Зовнішні мережі каналізації до житлового будинку по вул. Елеваторна, 8Б | приватна | ПрАТ «МЛИБОР» | 1994 | Зовнішні мережі каналізації (напірний колектор після КНС) до житлового будинку по вул. Елеваторна, 8Б: сталевий трубопровід 2 гілки Ø100 мм L=407 м, колодязі Ø1000 мм (залізобетонні кільця) - 1 шт; Ринковою вартістю – 162 045,29 грн. |
| 8. | Будівля каналізаційної насосної станції з обладнанням по вул. Елеваторна, 8Б | приватна | ПрАТ «МЛИБОР» | 1994 | Цегляна будівля каналізаційної насосної станції загальною площею 7,8 кв.м з обладнанням: насос СМ 100-65-200/4, насос СД 50/10, щит КВП і А 8435 - 2 шт., лічильник МТХ. Ринковою вартістю – 88 225,98 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                  Олексій ЄПІНІН