






Додаток








до рішення виконавчого комітету






          Чернігівської міської ради








__________________2018 року

                                                                       № ___________

	Коефіцієнти нормативної витрати теплової енергії на опалення місць загального користування в  
	

	багатоквартирних житлових будинках м. Чернігова
	


	№ п/п
	Адреса
	Коефіцієнт на опалення МЗК

	1
	вул.ТерентіяКореня, 9
	15,6

	2
	вул. Красносільського, 71
	13,7

	3
	вул.Красносільського, 75
	11

	4
	вул. Незалежності, 12
	18,7

	5
	вул.Незалежності, 24
	17,7

	6
	вул Незалежності, 46 (37-126)
	10,4

	7
	вул Незалежності, 46 (127-234)
	12,3

	8
	вул Незалежності, 48
	9,6

	9
	вул Незалежності, 68
	18,1

	10
	вул Незалежності, 72
	14,7

	11
	вул Незалежності, 74
	13,4

	12
	вул Незалежності, 78
	12,8

	13
	вул Незалежності, 80
	11,7

	14
	вул Незалежності, 82
	14,6

	15
	вул Генерала Бєлова, 27
	13,2

	16
	вул ГероївЧорнобиля, 3
	15,4

	17
	вул ГероївЧорнобиля, 5
	10,2

	18
	вул Мендєлєєва, 1б
	10,0

	19
	вул Олександра Молодчого, 3
	14,3

	20
	вул Рокоссовського, 40
	12,1

	21
	вул Шевченка,  32
	13,2

	22
	вул Шевченка,  44
	12,6

	23
	вул Шевченка,  46
	12,3

	24
	проспект Перемоги, 114
	12,1

	25
	проспект Перемоги, 151а
	9,6

	26
	вул О.Кошового,  35
	13,2

	27
	вул Олега Михнюка,  41а, корп.1
	10,0

	28
	вул Олега Михнюка,  41а, корп.2
	11,6

	29
	вул Мартина  Небаби, 102(2 под.)
	9,5

	30
	вул Мартина  Небаби, 102(3 под.)
	10,4

	31
	вул Курсанта Єськова, 4
	12,4

	32
	вул Курсанта Єськова, 14а
	14,6

	33
	вул Курсанта Єськова, 14 корп.1
	15,3

	34
	вул Курсанта Єськова, 14 корп.2
	14,9

	35
	вул Курсанта Єськова, 14 корп.3
	16,6

	36
	вул Курсанта Єськова, 8а
	13,5

	37
	вул Курсанта Єськова, 14б 
	14,7

	38
	вул Доценка, 24
	10,5

	39
	проспект Миру,  271
	16,0

	40
	вул Льотна,  25-Б
	13,2

	41
	вул Льотна, 43
	13,7

	42
	вул Рокосовського,  30
	10,6

	43
	проспект Перемоги,  115
	10,2

	44
	проспект Миру,  180-А
	13,2

	45
	вул Незалежності,  56
	15,7

	46
	проспект Перемоги,  155
	12,7


	Примітка 1

	Коефіцієнти нормативної витрати теплової енергії на опалення місць загального користування включають в себе витрати на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення на рівні 3%
Розподіл цієї частки теплової енергії здійснюється  пропорційно опалювальній площі кожної квартири/ приміщення.

	Примітка 2

	Споживачам, приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії, обсяг спожитої теплової енергії визначається за їхніми показаннями, але не менше мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії   у будівлі, а саме: питоме споживання теплової енергії в розрахунку на 1 квадратний метр площі (1 кубічний метр об’єму) квартири (іншого приміщення) не може становити менше мінімальної частки питомого споживання теплової енергії у будівлі, яка розраховується щомісяця, як співвідношення  показань комерційного вузлу обліку (будинкового лічильника) зменшеного на  обсяг теплової енергії, витрачений на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення, та опалення місць загального користування, допоміжних приміщень будівлі до суми площ усіх квартир і приміщень, які сплачують за опалення МЗК.
Коефіціент допустимого відхилення  враховується на рівні 0,5

Співвласники багатоквартирного будинку можуть рішенням загальних зборів встановити інше значення  даного коефіцієнту.

	Примірка 3

	У разі виходу з ладу або втрати вузла (ів) комерційного обліку теплової енергії, обсяг теплової енергії, спожитої у будівлі за період його непрацездатності/відсутності визначається розрахунково, з урахуванням   середнього споживання попереднього опалювального періоду .

	Примітка 4

	До встановлення вузлів комерційного обліку в будинках, які частково обладнані вузлами розподільного обліку, обсяг теплової енергії витраченої на опалення МЗК, визначається за Методикою розрахунку кількості теплоти спожитої на опалення МЗК, затвердженою Постановою КМУ №359 від 31.10.2006 року (без застосування коефіцієнтів нормативних витрат на опалення МЗК, додаток1), а витрати на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення враховується  на рівні 3% від обсягу фактично спожитої теплової енергії, розрахованої відповідно до теплового навантаження з урахуванням середньомісячної температури зовнішнього повітря та фактичної кількості годин (діб) роботи постачання теплової енергії у розрахунковому періоді.

 Витрати на опалення квартир, в яких відсутні прилади розподільного обліку, визначаються згідно з установленими нормативами (нормами) споживання з урахуванням фактичної середньомісячної температури зовнішнього повітря.


	
	


Секретар міської ради                                                                  М. П. Черненок

