ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернігівської міської ради

«    » ________________2012 року

(   21 сесія   6   скликання)

# …

Розділ 4. Основні заходи Програми

…

4.1 Перший етап  – 2012 рік

Перелік об’єктів 1-го етапу виконання реконструкції (капітального ремонту) мереж зовнішнього освітлення міста

| № з/п | Назва об’єктів | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Демонтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Монтаж | Усього нових світи-льни-ків | Усього вартість (світиль-ники з лампами та монтажні роботи з ПДВ) тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДРЛ - 250 | ДРЛ - 400 | ДНаТ-250 | ДНаТ-400 | ЛН - 100 | ДНаТ- 70 | ДНаТ-100 | ДНаТ-150 | ДНаТ-250 |  |  |
| 1 | вул. 1-го Травня | 131 |  |  |  |  |  |  | 131 |  | 131 | 300,0 |
| 2 | вул. Мстиславська | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 | 129,6 |
| 3 | вул. 50 років ВЛКСМ |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 34 | 34 | 91,8 |
| 4 | вул. Рахматуліна | 76 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 76 | 205,2 |
| 5 | пров. 1-го Травня | 8 |  |  |  | 7 | 15 |  |  |  | 15 | 41,0 |
| 6 | вул. Героїв Чорнобиля | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 32 | 32 | 86,4 |
| 7 | вул. Горького | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 70 | 70 | 191,0 |
| 8 | вул. Київська | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  | 98 | 98 | 264,6 |
| 9 | вул. Комсомольська | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  | 47 | 47 | 126,9 |
| 10 | вул. Одинцова | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 38 | 38 | 102,6 |
| 11 | Алея Героїв |  |  |  |  | 27 | 56 |  |  |  | 56 | 151,2 |
| 12 | вул. Воїнів - Інтернаціоналістів | 38 |  |  |  | 3 | 3 |  | 35 |  | 38 | 102,6 |
| 13 | вул. Олександра Молодчого | 42 |  | 6 |  | 5 |  | 20 |  | 33 | 53 | 143,1 |
| 14 | реконструкція шаф управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 15 | реконструкція святко-вої ілюмінації центра-льної частини міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 16 | центрального парку культури та відпочинку |  |  |  |  | 107 | 100 |  |  |  | 100 | 350,0 |
|  | Разом: | 486 | 34 | 6 | 0 | 291 | 298 | 20 | 166 | 532 | 836 | 2686,0 |

Примітка: вартість робіт визначена згідно з розрахунками за державними будівельними нормами за умови виконання робіт ізольованими дротами без заміни оголовників світильників у цінах на 01.11.2011

Розрахунок економії електроенергії за проектом:

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | КВТ | ня ел/енергії кВт/год | ( грн. З ПДВ) |
| ДРЛ-250 | 486 | 121,375 | 444967 | 151 289 |
| ДРЛ-400 | 34 | 13,6 | 49858 | 16 952 |
| ДНаТ-250 | 6 | 1,5 | 5499 | 1 870 |
| ЛН-100 | 291 | 29,1 | 106682 | 36 272 |
| Усього: | 817 | 165,575 | 607006 | 206 382 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Рфакт х К, де

Тфакт = 3859 год – фактичний час роботи світильників за рік,

Р факт – фактично встановлена потужність кВт,

К = 0,95 – коефіцієнт роботи світлоточок

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0,34 – середньорічний тариф на електроенергію у грн.

Витрати на споживання електроенергії з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | КВТ | ня ел/енергії кВт/год | (грн. З ПДВ) |
| ДНаТ-70 | 298 | 20,86 | 76474 | 26 001 |
| ДНаТ-100 | 20 | 2 | 7332 | 2 493 |
| ДНаТ-150 | 166 | 24,9 | 91285 | 31 037 |
| ДНаТ-250 | 352 | 88 | 322612 | 109 688 |
| Усього: | 836 | 135,76 | 497703 | 169 219 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Тпроект, де

Тпроект = 607006 – споживання електроенергії нових світильників за рік

Тфакт = 497703 - споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012) світильників за рік

Економія - 109303 кВт/год

Економія – 37163 грн.

…

Розділ 5. Очікувані результати Програми

Реалізація Програми дозволить:

- забезпечити безперебійну роботу мереж зовнішнього освітлення;

-  довести освітлення вулиць до вимог санітарних норм;
- покращити дорожньо-транспортну та криміногенну ситуацію в місті;

- скоротити  витрат міського бюджету, які йдуть на сплату за використану електроенергію для освітлення вулиць міста.

Так, впровадження Програми у життя дасть економію електроенергії 394 430 кВт.год. та коштів на суму 134,106 тис. грн.

Розрахунок економії електроенергії за проектом на час реалізації Програми.

Існуючі витрати на споживання електроенергії за рік

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | кВт | ня ел/енергії кВт/год | (грн. З ПДВ) |
| ДРЛ-250 | 1181 | 295,25 | 1082401 | 368 016 |
| ДРЛ-400 | 54 | 21,6 | 79187 | 26 923 |
| ДНаТ-250 | 37 | 9,25 | 33911 | 11 530 |
| ЛН-100 | 718 | 71,75 | 263039 | 89 433 |
| Усього: | 1990 | 397,85 | 1458538 | 495 903 |

Річне споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Рфакт х К, де

Тфакт = 3859 год – фактичний час роботи світильників за рік,

Р факт – фактично встановлена потужність кВт,

К = 0,95 – коефіцієнт роботи світлоточок

Вартість спожитої електроенергії за рік складає:

В = Ер х 0,34, де

0,34 – середньорічний тариф на електроенергію у грн.

Витрати на споживання електроенергії з урахуванням зниження потужності електроосвітлювальних установок

| Тип світ- | Кількість | Потужність | Фактичне споживан- | Вартість ел/енергії |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лоточки | світлоточок | КВТ | ня ел/енергії кВт/год | ( грн. З ПДВ) |
| ДНаТ-70 | 807 | 56,49 | 207095 | 70 412 |
| ДНаТ-100 | 268 | 26,8 | 98250 | 33 405 |
| ДНаТ-150 | 346 | 51,9 | 190268 | 64 691 |
| ДНаТ-250 | 620 | 155 | 568238 | 193 201 |
| Усього: | 2041 | 290,19 | 1063851 | 361 709 |

Економія споживання електроенергії розраховується за формулою:

Ер = Тфакт х Тпроект, де

Тпроект = 1458538 – споживання електроенергії нових світильників за рік

Тфакт = 1063851 - споживання електроенергії існуючих (на 01.01.2012) світильників за рік

Економія  електроенергії - 394687 кВт/год

Економія коштів  – 134194 грн.

…