## рішення
ДОДАТОК 1
до рішення міської ради
"____" _________2014 року
(38 сесія 6 скликання)
Перелік об'єктів електропостачання
комунальної власності територіальної громади м. Чернігова, які передаються
ПАТ "Чернігівобленерго" на праві господарського відання
N п/п | Назва об'єкта | Дата введен-ня в експлуа-тацію | Первісна балансова вартість | Знос на 01.01.14 | Залишкова балансова вартість
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Кабельна лінія 0,4 кВ від ТП - 136 по вул. Любецькій до щитової облсанепідемстанції довжиною 120 п. м | 1997 | 4500 | 2443 | 2057
2 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 584 до ВРУ 72 квартирного житлового будинку № 24а у мікрорайоні Масани 1-2*55=110 п. м | 1998 | 1600 | 869 | 731
3 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 581 до електрощитової сш № 35 по вул. Незалежності, 1-4*120 = 480 п. м | 1999 | 15800 | 8375 | 7425
4 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощитової 108 кВ житлового будинку № 24 в житловому масиві Масани | 1999 | 2300 | 1207 | 1093
5 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП-35 до електрощитової 64-х квартирного житлового будинку та магазину | 1999 | 6257 | 3318 | 2939
6 | Панелі 0,4 кВ в ТП - 35 | 1999 | 1650 | 1425 | 225
7 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 502 до електрощитової спортивно-оздоровчого комплексу | 1998 | 1400 | 742 | 658
8 | Кабельна лінія від ТП - 579 до ТП - 204, від ТП - 579 до врізок до ТП - 321 та від ТП - 579 до врізок до ТП - 19 | 1998 | 15400 | 8158 | 7242
9 | Кабельна лінія від ТП - 579 до житлового будинку, котельної та ГРП | 1998 | 26760 | 14226 | 12534
10 | ТП - 579 вул. Долорес Ібаррурі, 80 | 1998 | 25000 | 12498 | 12502
11 | Кабельна лінія - 0,4 Кв від ТП - 571 до ВРУ житлового будинку по пр. Миру, 269 | 1997 | 2312 | 1214 | 1098
12 | Кабельна лінія - 0,4 Кв від ТП - 584 до електрощитової житлового будинку № 25 а в житловому масиві Масани | 1999 | 12000 | 6158 | 5842
13 | Двох кабельних ліній - 0,4 Кв від ТП - 407 до електрощитової житлового будинку по вул. Нафтовиків, 21 | 1999 | 4005 | 2102 | 1903
14 | Панелі розподіляючої ЩО - 90, змонтованої у ТП - 407 | 1999 | 1759 | 1516 | 243
15 | Кабельна лінія - 0,4 кВ житлового селища по вул. Чудінова | 1981 | 1905 | 1788 | 117
16 | ТП типу КА - 32400 вул. Музикальна, 2 | 1972 | 13716 | 9187 | 4529
Електрообладнання в т. ч.
17 | Трансформатор ( 2 шт.) | 1972 | 1920 | 1920 | 0
18 | Камера ЛСО - 3 ( 4 шт.) | 1972 | 468 | 468 | 0
19 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від РУ - 0,4 кВ, ТП - 449 до електрощитової учбово-медичного центру е=2*200=400 п. м | 1999 | 10000 | 5141 | 4859
20 | Кабельна лінія - 0,4 Кв від ТП - 41 до електрощитової житлового будинку по пр. Перемоги, 50 |  | 250 | 129 | 121
21 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 348 до 70 квартирного житлового будинку ІІ черги по вул. Волковича, 2 а | 2000 | 9532 | 4901 | 4631
22 | Кабельна лінія від ТП - 229 до електрощитової житлового будинку по вул. Доценка, 14 | 1978 | 1300 | 666 | 634
23 | Кабельна лінія від ТП - 294 до електрощитової житлового будинку по вул. Рокосовського, 14 | 1976 | 1500 | 768 | 732
24 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 355 до ВРУ 126 квартирного житлового будинку по вул. Дніпровській, 10 | 1991 | 145 | 145 | 0
25 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ВРУ 126 квартирного житлового будинку до АТС по вул. Дніпровській, 8 | 1991 | 295 | 295 | 0
26 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 355 до ВРУ 126 квартирного житлового будинку по вул. Дніпровській, 6 | 1992 | 396 | 396 | 0
27 | Кабельна траса 0,4 кВ від ТП - 114 до ВРУ 108 квартирного житлового будинку по вул. Дніпровській, 4 | 1992 | 461 | 461 | 0
28 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 544 до електрощитової житлового будинку № 12 (секція 12 - 4) по вул. Красносільського, 73 | 2000 | 5500 | 2778 | 2722
29 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 41 до житлового будинку по пр. Перемоги, 44 | 2000 | 2200 | 1107 | 1093
30 | ВЛ - 0,4 кВ від ТП - 389 до щитовой податкової інспекції по вул. Кирпоноса, 28 | 1998 | 5400 | 2668 | 2732
31 | Кабельна лінія кВ від ТП - 592 до житлового будинку по вул. Корольова, 12 | 1990 | 5095 | 4675 | 420
32 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від РП - 29 до житлового будинку по вул. Незалежності, 40 | 2001 | 7510 | 3663 | 3847
33 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 477 до 24 квартирного житлового будинку по вул. Яблуневій, 2, с. Олександрівка | 1998 | 3077 | 1498 | 1579
34 | Кабельна лінія - ААШВ 3*10 до вул. Мересьєва, 4, довжиною 40 п. м | 1988 | 1200 | 843 | 357
35 | Кабельна лінія-ААШВ 3*10 до вул. Корольова, 10, довжиною 116 п. м | 1989 | 1350 | 993 | 357
36 | Кабельна лінія - 0,4 кВ від ТП - 538 до житлового будинку по вул. Червоногвардійська, 3 б | 2001 | 6830 | 3294 | 3536
37 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 592 до житлового будинку по вул. Корольова, 10 б | 2001 | 25907 | 12496 | 13411
38 | ПЛ до житлових будинків (згідно з рішенням виконавчого комітету від 18.02.2002 № 43) |  | 218557 | 102234 | 116323
39 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП - 321 до 79 квартирного будинку по вул. Єськова, 8 | 2002 | 26870 | 12103 | 14767
40 | Трансформатор ТМ-400/10, ячейка лінійна відхідна ЩО - 70 - 1, вул. Текстильників, 15 | 2002 | 42610 | 18978 | 23632
41 | Кабель марки АВВГ-4х50, кабель марки ААБ-1-3х35, вул. Текстильників, 15 | 2002 | 4622 | 2058 | 2564
42 | Кабельна лінія 0,4 кВ марки АВБШВ 3х70+1х35=350х2, вул. Елеваторна, 4 б |  | 20256 | 8710 | 11546
43 | Дві кабельні лінії 0,4 кВ марки АВБбШв 4х50 довжиною 135 п. м, вул. Текстильників, 41 | 2003 | 8283 | 3408 | 4875
44 | Низьковольтна кабельна лінія 2ААВГ3х95+1х50 (довжиною 95 п. м) до 79 квартирного будинку по вул. Єськова, 6 корпус 1 | 2003 | 13175 | 5315 | 7860
45 | Кабельна лінія від ТП - 539 (ААБ-1-3х95 L=85 п. м, ААШВ-1-3х95 L=85 п. м, 2 АПВБбШВ-1-4х25 L=2х85 п. м) до 69 квартирного будинку, вул. Белова, 27 | 2004 | 1300 | 499 | 801
46 | Низьковольтна повітряна кабельна лінія кабель АВВГ 3х10+1х6 довжиною 130п.м, вул. Елеваторна, 6 | 1985 | 1381 | 530 | 851
47 | Кабельна мережа (виконана двома нитками, кабелем марки АВБбШв-1-4х50, довжина кожної нитки 65 п. м) до 72 квартирного житлового будинку по вул. Коцюбинського, 81 | 2004 | 5083 | 1938 | 3145
48 | Кабельна мережа (виконана двома нитками, кабелем марки АВБбШв-1-4х50, довжина кожної нитки 260 п. м) до 40 квартирного житлового будинку по вул. Текстильників, 25 | 2004 | 35710 | 13619 | 22091
49 | Низьковольтна кабеля від ВРУ 190 квартирного житлового будинку (ІІ черга) по вул. Волковича, 2 а к ВРУ 40 квартирного житлового будинку (ІІІ черга) 190 квартирного житлового будинкупо вул. Волковича, 2 а, 2 АВБбШв 3х95+1х50, довжиною 50 п. м |  | 13606 | 5189 | 8417
50 | Низьковольтна КМ від ТП - 592 до 60-квартирного житлового будинку по вул. Корольова, 10 в, 2 АВббШв 3х150+1х70, довжиною 510 п. м | 2004 | 60781 | 22665 | 38116
51 | Кабель АВБбШв - 1 4х95-300 п. м від ТП - 96 до житлового будинку та кабель АВБбШв-1 4х95-345м від ТП - 308 до житлового будинку по вул. Кримська, 2 | 2002 | 41120 | 18466 | 22654
52 | Кабельна мережа 0,4 кВ АВБбШв-4х50 2х116 п. м=232 п. м (виконана двома нитками, довжина кожної нитки 116 м) від ТП - 487 до 55 квартирного житлового будинку по вул. Рокоссовського, 53 | 2004 | 13200 | 5183 | 8017
53 | Кабельна мережа 0,4 кв АВБбШв-1 4х95 2х68 п. м=136 п. м ( виконана двома нитками, довжина кожної нитки 68 п. м) від ТП - 582 до житлового будинку по вул. Незалежності, 50 | 2004 | 9500 | 3596 | 5904
54 | Низьковольтна КМ від ТП - 321до ВРУ 72-квартирного житлового будинку по вул. Єськова, 6 корпус 2, АВббШв 4х120 L=265 п. м, АВббШв 4х70 L=265 п. м, АВВГ(3х10+1х6) L=220 п. м | 2004 | 58372 | 21267 | 37105
Обладнання та передавальні пристрої по вул. 1 Травня, 168:
55 | Панелі лінійні ЩО 70-1-3 – 3 шт. | 1990 | 2874 | 2032 | 842
56 | Панелі лінійні ЩО 70-1-7 – 1 шт. | 1990 | 1140 | 806 | 334
57 | Панелі вводні ЩО 70-1-44 – 2 шт. | 1990 | 10382 | 7341 | 3041
58 | Панелі лінійні ЩО 70-1-3 – 3 шт. | 1990 | 2874 | 2032 | 842
59 | Панелі лінійні ЩО 70-1-7 – 1 шт. | 1990 | 1140 | 806 | 334
60 | Панелі тип УЗ вводні ЩО 70-1-44–2 шт. | 1990 | 10382 | 7341 | 3041
61 | Панель зовнішнього освітлення ЩО 70-1-93 | 1990 | 1316 | 931 | 385
62 | Панелі ЩО 70-1-95 – 2 шт. | 1990 | 2632 | 1861 | 771
63 | Кабель ААШВ 3х35­+1х16 – 335 п. м | 1990 | 5173 | 1795 | 3378
64 | Кабель АШВ 3х50­+1х25 – 170 п. м | 1990 | 2982 | 1034 | 1948
65 | Кабель ААШВ 3х120 – 248 п. м | 1990 | 8716 | 3023 | 5693
66 | Кабель АШВ 3х70+1х35 – 170 п. м | 1990 | 3440 | 1193 | 2247
67 | Кабель ААБЛГ 3х120+1х70 – 660 п. м | 1990 | 16889 | 5858 | 11031
68 | Кабель АПВБШВ3х50+1х25–250 п. м | 1990 | 4385 | 1521 | 2864
69 | Кабель ААБЛГ 3х95+1х35 – 120 п. м | 1990 | 2986 | 1035 | 1951
70 | Кабель ААБЛГ 3х95 – 120 п. м | 1990 | 2788 | 967 | 1821
71 | Кабель ААБЛГ 3х120 – 1482 п. м | 1990 | 39441 | 13681 | 25760
72 | Кабель АВБбШВ 3х70+1х35–756 п. м | 1990 | 15298 | 5306 | 9992
73 | Кабель АВБбШВ 3х16+1х10 – 46 п. м | 1990 | 563 | 195 | 368
74 | Кабель АНРБ 3х50+1х25 – 15,5 п. м | 1990 | 294 | 102 | 192
Електромережі по експертній оцінці:
75 | Повітряна лінія КТП-510 - рубильник, кабель АВВГ 3х25+1х16–43 п. м, вул. Попова, 11 | 1989 | 628.29 | 218 | 410.29
76 | Дві кабельні лінії від ТП - 41, кабель ААБ 3х70+1х25–80 п. м, вул. Муринсона, 37 | 1964 | 361.49 | 125 | 236.49
77 | ПЛ кабелем від ТП - 592 - руб, Гагаріна опора № 6/1А, кабель АВВГ 3х25+1х16–35 п. м, вул. Корольова, 8 | 2000 | 899.07 | 312 | 587.07
78 | ПЛ кабелем від ТП - 592 - руб, Корольова опора № 4/1, кабель АВВГ 3х70+1х35–35 п.м, вул. Корольова, 10 а | 2000 | 1159.55 | 402 | 757.55
79 | ПЛ кабелем від ТП - 592 - руб, Гагаріна опора № 4, кабель КГ 3х16+1х10–30 п. м, вул. Корольова, 11 | 2000 | 1097.56 | 381 | 716.56
80 | ПЛ кабелем від ТП - 592-руб, Корольова опора № 7, кабель АВВГ 3х70+1х35–35 п. м, вул. Корольова, 14 | 2000 | 1159.55 | 402 | 757.55
81 | КТП - 593 однією КЛ до щитової № 1, та з щитової № 1 до щитової № 2, кабель ААБ 3х95 –250 п. м, вул. Корольова, 14 а | 2000 | 7626.79 | 2645 | 4981.79
82 | КТП - 593 однією КЛ до щитової № 1, та з щитової № 1 до щитової № 2, кабель ААБ 3х95 –50 п. м, вул. Корольова, 14 а | 2000 | 1525.36 | 529 | 996.36
83 | ПЛ кабелем від ТП-5*92-руб, магазин опора № 7, кабель АВВГ 3х25+1х16-35 п. м, вул. Корольова, 19 | 2000 | 899.07 | 312 | 587.07
84 | ТП - 215 ( РУ-0,4 кВ ТП - 215 належить СТО) однією КЛ, кабель ААБ 3х150-700 п. м, вул. Смирнова, 38 | 1975 | 852.28 | 296 | 556.28
85 | Від щитової Смирнова, 38 однією КЛ, кабель ААБ 3х16-40 п. м, вул. Смирнова, 36 | 1975 | 192.16 | 67 | 125.16
86 | ТП - 418 двома спареними КЛ, кабель АВВГ 3х35+1х16-60 п. м, вул. Смирнова, 38 а | 1975 | 444.16 | 154 | 290.16
87 | ПЛ - 0,4 кВ з щитової будинку по вул. Смирнова, 38 вихід на опору кабелем ПЛ - 0,4 кВ, від якої живляться будинки по пров. Тюленіна, 3, 4, 5, 8, кабель АВВГ 3х35+1х16-25 п. м, вул. Смирнова, 40 | 1975 | 185.07 | 64 | 121.07
88 | ПЛ - 0,4 кВ з щитової будинку по вул. Смирнова, 38 вихід на опору кабелем ПЛ - 0,4 кВ, від якої живляться будинки по пров. Тюленіна, 3, 4, 5, 8, кабель АВВГ 3х35+1х16-150 п. м, вул. Смирнова, 40 | 1975 | 1110.41 | 386 | 724.41
89 | ПЛ - 0,4 кВ ТП - 111 - руб від опори № 2, кабель А-16-12 п. м, пр. Миру, 188 а | 1967 | 38.25 | 13 | 25.25
90 | ПЛ - 0,4 кВ ТП - 495 руб. Мстиславська опора № 18/1 кабелем, кабель АВВГ 3х10+1х6-35 п. м, вул. П’ятницька, 124 | 1988 | 431.98 | 150 | 281.98
91 | ПЛ - 0,4 кВ ТП - 266 - руб. Любецька опора № 6/1 кабельною лінією, кабель АВВГ 3х70+1х35-30 п. м, вул. Любецька, 44 | 1971 | 224.54 | 78 | 146.54
92 | ТП - 266 - руб. Любецька двома кабельними лініями, кабель ААШВ 3х35+1х16-225 п. м, вул. Любецька, 44в | 1972 | 122.95 | 43 | 79.95
93 | ТП - 140 кабельною лінією, кабель АВРБ 3х35+1х16-60 п. м, вул. Гагаріна, 50 | 1961 | 231.18 | 81 | 150.18
94 | ТП - 21 - руб. Котельна кабельною лінією, кабель ААБ 3х70-25 п. м, вул. Горького, 1 | 1962 | 94.44 | 33 | 61.44
95 | ТП - 205 - руб. Котельна кабельною лінією, кабель АВВГ 3х35+1х16-75м, пр. Перемоги, 121 | 1960 | 257.29 | 89 | 168.29
96 | ТП - 376 - руб. Котельна кабельною лінією, кабель АНРГ 3х10+1х6-35 п. м, вул. Слободська, 58 | 1978 | 258.65 | 90 | 168.65
97 | Від ТП - 235-руб. Котельна кабельної лінії, кабель АВВГ 3х35+1х16-95 п. м, вул. 1 Травня, 173 | 1973 | 634.65 | 220 | 414.65
98 | Кабельна лінія від ТП - 293 до житлового будинку по вул. Стахановців, 1 кабель АНРГ 4х150 L=150 м; Кабельна лінія від ТП - 293 до житлового будинку по вул. Стахановців, 1 кабель АНРГ 4х150 L=150 м; Кабельна лінія від електрощитової житлового будинку по вул. Стахановців, 1 до житлового будинку по вул. Стахановців, 3 електрощитової | 1997 | 2133 | 1909 | 224
99 | Зовнішні мережі електропостачання водопровідної насосної станції по пр. Миру, 271-Д. Електрокабельні мережі виконані кабелем марки АВБбШв-4х70, довжиною 50 п. м та кабелем марки АВБбШв-4х70, довжиною 270 п. м | 2005 | 21085 | 7313 | 13772
100 | Трансформатор ТМ - 630 - 1 шт. та панель ЩО -98 - 13 - 1 шт. по вул. Бєлова, 29 | 2005 | 36399 | 12302 | 24097
101 | Кабельні мережі прокладені від ТП - 539 двома кабельними лініями Л - 1 кабельна лінія 0,4 Кв кабель АВБбшв 4х70-97м; Л - 2 кабельна лінія 0,4 Кв кабель АВБбшв 4х7- 97 п. м по вул. Бєлова, 29 | 2005 | 10416 | 3520 | 6896
102 | Дві кабельні лінії виконані кабелем АВБбнг 4х50 довжиною 170 п. м до 40 квартирного житлового будинку по вул. Освіти, 4 б | 2005 | 19853 | 6710 | 13143
103 | Трансформаторна підстанція типу К-42-630М з двома кабельними лініями з кабелю ААБЛу 3х50 довжиною 115 п. м кожна по вул. Молодчого - Шевченка | 2005 | 364858 | 112363 | 252495
104 | ТП - 170 (трансформаторна підстанція) та два трансформатори по вул. Інструментальна, 3 | 1961 | 3657 | 2085 | 1572
105 | Дві кабельні лінії електропередач довжиною 4 км кожна від підстанції "Придеснянська" до ТП - 299 по вул. Проектна, 1 | 2005 | 705658 | 238487 | 467171
106 | Дві кабельні лінії електрозабезпечення виконані кабелем АВБбшв 3х70+1х35 довжиною 250 п. м кожна по вул. Савчука, 7 б | 2005 | 20786 | 7025 | 13761
107 | Дві кабельні лінії до 45 квартирного житлового будинку виконані кабелем АВБбшв 4х95 довжиною 215 п. м по вул. Менделеєва, 1 б | 2005 | 16286 | 5504 | 10782
108 | Електричні кабельні мережі до 67 квартирного житлового будинку по пр. Перемоги, 155 виконані у дві нитки: 1-нитка-кабель АВБШВ - 3х95х1х50; 2-нитка - кабель АВБШВ - 3х150х1х70 довжиною 240 п. м кожна | 2006 | 28572 | 9657 | 18915
109 | Трансформаторна підстанція ТП - 53 з двома трансформаторами по 400 кВ, площею 103,8 кВ по вул. Боженка, 106 а | 1977 | 99719 | 32233 | 67486
110 | Трансформаторна підстанція з двома трансформаторами по 1000 кВ та електромережі ВЛ - 10 кВ довжиною 500 м (кабель ААБл.3х150) по вул. Шевченка, 46 | 2005 | 394525 | 117944 | 276581
111 | Низьковольтні кабельні мережі від ТП - 321 до ВРУ 72 квартирного житлового будинку (кабель 2АВБбШВ-4х70 L=80 п. м) по вул. Єськова, 14 корпус 3 | 2005 | 37448 | 11976 | 25472
112 | Кабельні електролінії напругою 0,4 кВ від ТП - 59 до житлового будинку(кабель ААШВу-3х70+1х35 у дві нитки L=125 п. м) по вул. Чернишевського, 15 а | 2003 | 4900 | 2162 | 2738
113 | Електричний кабель марки АВВ-95х1х50 довжиною 770 п. м, та АВВГ-3х120х1х70 довжиною 330 п. м (загальна довжина кабелю 1100 п. м) прокладений під землею від ТП - 585 до житлового будинку по вул. Незалежності, 46 | 2005 | 63297 | 22094 | 41203
114 | Електричний кабель марки АВББШВ-4х95 довжиною 140 п. м прокладений під землею від ТП - 25 до житлового будинку по вул. Кирпоноса, 7 | 2005 | 17804 | 6128 | 11676
115 | Електричний кабель марки АВББШВ-4х95 довжиною 105 п. м, прокладений під землею від ТП - 547 до житлового будинку по вул. Бойова, 3 | 2005 | 6168 | 2573 | 3595
116 | Кабельна мережа виконана кабелем ААБл-3х70 довжиною 288 п. м (в дві лінії) від ТП - 251 до житлового будинку по вул. Коцюбинського, 33 | 1997 | 7129 | 3004 | 4125
117 | Позаплощадкова кабельна мережа ВЛ - 10 кВ від ТП - 539 виконана однією кабельною лінією довжиною 815м по вул. Бєлова, 29 | 2006 | 127862.71 | 39712 | 88150.71
118 | Позаплощадкова кабельна електромережа ВЛ -10 кВ довжиною 940 п. м (кабель ААБл.3х150) по вул. Шевченка, 46 | 2006 | 73453 | 22813 | 50640
119 | Дві кабельні лінії виконані кабелем АВБбШв 4х50 довжиною 50 п. м (кожна) прокладені в траншеї по вул. Родимцева, 2 а | 2006 | 4184 | 1299 | 2885
120 | Кабельна мережа електоропостачання від ТП - 571 двумя кабельними лініями до 69 квартирного житлового будинку по вул. Кільцевій (поштова адреса пр. Миру, 263) | 2006 | 32411 | 9763 | 22648
121 | Кабельна мережа електропостачання від ТП - 571 трьома кабельними лініями до з'єднувальної муфти житлового масиву "Калинка" по вул. Кільцевій (поштова адреса пр. Миру, 263) | 2006 | 51029 | 15371 | 35658
122 | Низьковольтна кабельна лінія від ТП-321 до ВРУ 141 квартирного житлового будинку ( 69 квартирного житлового будинку - II корпус та 72 квартирного житлового будинку - I корпус) 216 квартирного житлового будинку по вул. Еськова, 14 2АВБбШв (4*95) l=145 п. м | 2006 | 31129 | 9376 | 21753
123 | Низьковольтна кабельні лінії Л-1 2АВБбШВ 4*150 довжиною 193 п. м, Л-2 2АВБбШВ 4*150 довжиною 272,5 п.м по вул. Волковича, 2Б | 2006 | 92267 | 27792 | 64475
124 | Два трансформатора ТМ 630 10/04 в ТП - 321 по вул. Єськова | 2006 | 55870 | 16830 | 39040
125 | Електрична мережа довжиною L=35 п. м, від КТП-274 виконана кабелем 2 шт. АВВГ 4*50, прокладена під землею, загальна довжина 2*35=70п.м по вул. Шевченка, 248 а | 1990 | 28498 | 16953 | 11545
126 | Електричні мережі L = 150 п. м, провод марки А25 стовпи на дерев'яних опорах із залізобетонними пасинками по вул. Малиновського 55, 57 | 1959 | 2431 | 2063 | 368
127 | Зовнішні мережі електропостачання по вул. Музикальна, 2 а (кабельна лінія - I від ТП - 93 кабель АНРБ -3*35+1*16 довжиною 60 п. м; Кабельна лінія-II від ТП - 93 кабель АВВГ-3*95+1*50 довжиною - 60 п. м) | 1972 | 4450 | 3286 | 1164
128 | Кабельна лінія від "ПС "Коти" (вул. Польова) до ТП - 247 ( пр. Миру) входить: кабельна лінія КЛ-10 кВ (марка кабелю ААБЛ 3*120 довжиною 3250 п. м) | 2006 | 414666 | 120976 | 293690
129 | Чотири кабельні лінії від ТП - 635( дві лінії виконана кабелем марки АВВГ 4*70-62;дві лінії виконана кабелем АВВГ 4*95-62 п. м) до житлового будинку по вул. Г. Полуботка, 6 | 2007 | 19235 | 5427 | 13808
130 | Мережа електропостачання від ТП - 592 до опори ВЛ -04 № 1, виконана кабелем АВВГ3*50+1*25, довжиною 38 п. м та дротом 3А-35+1*25, довжиною 123 п. м по вул. Прорізній | 2006 | 4203 | 1145 | 3058
131 | Низковольтна кабельна лінія виконана кабелем марки 2АВбШв 4*95мм кв., довжиною 95 п. м від ТП-321 до ВРУ 126 квартирного житлового будинку по вул. Курсанта Єськова | 2007 | 11506 | 3134 | 8372
132 | Кабельна електоролінія ААБ-1000 3*50+1*25 з підземним вводом в будинок до щитової. Загальна довжина лінії - 235 п. м запитана від ВЛ-04КТП № 265 вул. Смирнова, 37 | 1974 | 4500 | 2801 | 1699
133 | Зовнішня мережа електропостачання від ТП-571 двома кабельними лініями (кабельна лінія L1 від ТП571 до щита ВРУ житлового будинку L-155мАВВГ4*95, кабельна лінія L 2 від ТП 571 до щита ВРУ житлового будинку L-155м АВВГ шв 4*95 ) до житлового будинку по вул. Кільцевій (2 черга) (поштова адреса пр. Миру, 263) | 2007 | 18200 | 4779 | 13421
134 | Низьковольтна повітряна лінія електропередач потужністю 0,4 кВ, яка підключена від ТП-72 виконана проводом 4*АС-35 по пр. Миру, 44 | 1985 | 13600 | 3436 | 10164
135 | Зовнішня мережа електропостачання від ТП - 617 до житлового будинку по вул. Шевченка, 32 | 2007 | 77749 | 19640 | 58109
136 | Розподільчий пункт трансформаторної підстанції РП-ТП-32, виготовлений із силікатної цегли та має розмір 8,5*14м та висотою 6 м вулиць Червоногвардійська-Волковича | 2007 | 665336 | 153419 | 511917
137 | Обладнання, яке установлене в розподільчому пункті трансформаторної підстанції РП-ТП-32, який збудований в кварталі вулиць Червоногвардійська - Волковича | 2007 | 589608 | 163048 | 426560
138 | Зовнішня мережа електропостачання 10кВ: кабель ААШВ-10 3*120 (2*3500 п. м) вулиць Чевоногвардійська - Волковича | 2007 | 550654 | 143494 | 407160
139 | Зовнішня мережа електропостачання 10кВ: кабель ААШВ-10 3*95 (1*220п. м) вулиць Чевоногвардійська - Волковича | 2007 | 22431 | 5846 | 16585
140 | Зовнішня мережа електропостачання 10кВ: кабель ААШВ-10 3*95 (1*195 п. м) вулиць Чевоногвардійська - Волковича | 2007 | 21412 | 5580 | 15832
141 | Зовнішня мережа електропостачання (кабельна лінія від ТП-421) до житлового будинку № 76 по пр. Миру (4 кабельні лінії в т.ч. 2 лінії виконані кабелем марки АВБбшв 4*70 довжиною кожної лінії 250 п. м, 2 лінії виконані кабелем АВБ4*95 довжиною кожної лінії 250 п. м, прокл. в траншеї | 2007 | 67299 | 16322 | 50977
142 | Мережі електропостачання 0,4 кВ до житлового будинку по пр. Перемоги, 20 (низковольтна мережа електропостачання виконана кабелем АВБбшв 3*240+1*120, довжиною 30 п. м від ТП - 220 до житлового будинку ) | 2006 | 78110 | 18944 | 59166
143 | Мережі електропостачання 10 кВ до житлового будинку по пр. Перемоги, 20 (виконана кабелем ААШВ 3*120, довжиною 630 п. м РП-VШ-ТП-220 до житлового будинку) | 2006 | 106940 | 25935 | 81005
144 | Низковольтна кабельна лінія КЛ-0,4 2 АВБбШв 4*95 L=236 п. м по вул. курсанта Єськова, 4 | 2008 | 11050 | 2680 | 8370
145 | Низковольтна кабельна лінія КЛ-0,4 2 АВБбШв 4*95 L=178 п. м по вул. курсанта Єськова, 4 | 2008 | 8334 | 2021 | 6313
146 | Високовольтна кабельна лінія КЛ-10 ААлУ 3*95 L=30 п. м по вул. курсанта Єськова, 4 | 2008 | 1238 | 300 | 938
147 | Нежитлова будівля трансформаторної підстанції ТП - 644 по вул. курсанта Єськова, 4 | 2008 | 155221 | 32987 | 122234
148 | Трансформаторна підстанція ТП - 644 з 2ма трансф. 2*630 по вул. курсанта Єськова, 4 | 2008 | 162366 | 39377 | 122989
149 | Зовнішня мережа електропостачання (дві каб. лінії довжиною 152 п. м кожна (152*2=304 п. м). Марка кабеля АВВГ3*70+1*35) від ТП-571до житлового будинку по пр. Миру, 261 | 2005 | 18120 | 6591 | 11529
150 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 27 п. м кожна (27*2=54 п. м). Марка кабеля АВВГ3*70+1*35) від ТП-147 по пр. Перемоги, 114 | 2006 | 5540 | 1860 | 3680
151 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 220 п. м кожна (220*2=440 п. м). Марка кабеля АВВГ4*25)від ТП - 433 по вул. Воровського, 24 | 2002 | 14600 | 6448 | 8152
152 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 60 п. м кожна (60*2=120 п. м). Марка кабеля АВВГ3*50+1*25) від ТП - 188 по вул. Воровського, 20 | 2000 | 10000 | 5251 | 4749
153 | Зовнішня мережа електропостачання (дві кабельні лінії довжиною 72 п. м кожна (72*2=144 п. м). Марка кабеля АВВГ3*50+1*16) від ТП - 149 по вул. Мстиславській, 28 | 2003 | 10300 | 4161 | 6139
154 | Високовольтна зовнішня мережа електропостачання, виконана кабелем ААБЛ-3*120 мм, довжиною 430 п. м від ТП - 296 до ТП - 39 на розі вул. Щорса - пр. Миру | 2008 | 100471 | 24367 | 76104
155 | Електрична кабельна мережа від ТП - 325 до 117 квартирного житлового будинку по вул. Волковича, 4 (низьковольтна кабельна мережа виконана двома кабелями, марка кабеля 2ААШв-3*95мм2, довжиною 144 п. м кожний) | 1982 | 2592 | 1769 | 823
156 | Зовнішня мережа електропостачання до житлового будинку по вул. Пухова, 101-а виконана в 4 кабельні лінії кабелем марки АВБбшв 4*95, довжина кожної 125 п. м | 2008 | 48850 | 11348 | 37502
157 | Зовнішня мережа електропостачання від ТП - 162 до щита ВРУ в насосній фонтану довж. 137 п. м, АВБбШв-0,4 кВ 4*16 в кварталі вул. Магістратська, Кирпоноса, Шевченка | 2008 | 33039 | 7675 | 25364
158 | Зовнішня мережа електропостачання кабель АВБШв-1-4х70-100 п. м, кабель АВБШв-1-4х70-100 п. м по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 41 а | 2008 | 9020 | 2002 | 7018
159 | Зовнішня мережа електропостачання КЛ - 10 від РП - 32 до ТП - 644, виконану кабелем 2ААБл-3х95, довжиною-1050 п. м до житлового будинку №4 по вул. Курсанта Єськова | 2008 | 210786 | 46784 | 164002
160 | Мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП 620 до житлового будинку № 44 кабелем 4х240, вул. Шевченка, 46 | 2008 | 18991 | 4216 | 14775
161 | Мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП 620 до житлового будинку № 44 кабелем 4х120 | 2008 | 9496 | 2108 | 7388
162 | Мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП 620 до житлового будинку № 46 кабелем 4х240 | 2008 | 18991 | 4216 | 14775
163 | Мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 620 до житлового будинку № 46 кабелем 4х120 | 2008 | 9496 | 2108 | 7388
164 | Електрична низковольтна кабельна мережа від ТП - 325 до 69 квартирного житлового будинку по вул. Волковича, 12 виконана кабелями, марок 2ААШву-1-3*95мм2, довжиною147 п. м кожний, 2АВВГ-1-4*70мм 2-77 п. м кожний, 2ААШВ-1-3*70мм2-38 п. м кожний | 2002 | 4716 | 3173 | 1543
165 | Зовнішня мережа електропостачання КЛ - 04 від ТП 644 до ВРУ котельного залу по вул. Еськова, 10 ( у складі 198 квартирного житлового будинку №4 по вул. Еськова, виконана кабелем АВБШу 4*95 довжиною 50 п. м та кабелем АВБШу 4*95, довжиною 55 п. м | 2008 | 2529 | 534 | 1995
166 | Зовнішня мережа електропостачання - 0,4 кВ від ТП - 113 до житлового будинку по вул.Старобілоуській, 14-а, виконана із кабелю АПВБ 3х35+1х16, довжиною - 60 п. м |  | 2921 | 618 | 2303
167 | Зовнішня мережа електропостачання - 0,4 кВ від ТП - 187 до житлового будинку по вул. Комсомольській, 21, виконана із кабелю АПР4 1х10, довжиною - 12 м |  | 44 | 9 | 35
168 | Зовнішня мережа електропостачання - 0,4 кВ від ТП - 96 до житлового будинку по вул. Гагаріна, 9, виконана із кабелю АПР4 1х10, довжиною -10 п. м |  | 37 | 8 | 29
169 | Зовнішня мережа електропостачання - 0,4 кВ від ТП - 154 до житлового будинку по вул. Горького, 5, виконана із кабелю АВВГ 3х6, довжиною - 30 п. м |  | 65 | 13 | 52
170 | Мережа електропостачання ПЛ-0,4 кВ (ТП-553 рубільник) виконана проводом 2А-35-0,204 км;4А-50-0,199 км; 2А-25-0,219 км; 2А-16-0,258; кабельАВВГ3*50+1*25-0,034 км, який підвищено на 11 залізобетонних опорах та 13 дерев'яних опорах, довжиною 0,433 км вул. Борщова | 1977 | 11276 | 8058 | 3218
171 | Мережа електропостачання ПЛ-0,4кВ (ТП-381 рубільник) виконана проводом 4А-70-0,163 км;4А-25-0,493 км;2А*16-0,048 км; який підвищено на 17 залізобетонних опорах та 1 дерев'яній опорі, довжиною 0,704 км вул. Борщова | 1977 | 20608 | 14726 | 5882
172 | Мережа електропостачання ПЛ - 0,4кВ (ТП - 274 рубільник) виконана кабелемАВВГ3*35+1*16 на 13 залізобетонних опорах довжина 0,080км вул. Борщова | 2003 | 1921 | 1373 | 548
173 | Мережа електропостачання ПЛ - 04кв (ТП-381 рубільник) виконана проводом 4А-70-0,256 км;4А-50-0,172км;4А-35-0,167км;2А-16-0,251; кабельАВВГ3*35+1*16-0,05 км, який підвішене на 18 залізобетонних опорах та 13 дерев'яних опорах, довжиною 0,896 км вул. Борщова | 1977 | 15653 | 11186 | 4467
174 | Мережа електропостачання ПЛ - 04кв (ТП - 553 рубільник) виконана проводом 4А-50-0,219 км; 3А-50-0,036км; 3А-35-0,050км; 2А-25-0,056; 2А-16-0,136; кабельАВВГ3*50+1*25-0,028км, який підвішено на 11 залізобетонних опорах та 5 дерев'яних опорах, довжиною 0,525 км по вул. Кленова | 1971 | 10519 | 7516 | 3003
175 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП-449 до житлового будинку №73-а по вул. Красносільського: кабельна лінія АВБбшв4х120-180 п. м | 2008 | 13350 | 2824 | 10526
176 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП-449 до житлового будинку №73-а по вул. Красносільського: кабельна лінія АВБбшв4х50-180 п. м | 2008 | 13350 | 2824 | 10526
177 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП-449 до житлового будинку №73-а по вул. Красносільського: кабельна лінія АВБбшв4х120-180 п. м | 2008 | 8848 | 1871 | 6977
178 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП-449 до житлового будинку №73-а по вул. Красносільського: кабельна лінія АВБбшв4х25-180 п. м | 2008 | 5844 | 1236 | 4608
179 | Низковольтна мережа електропостачання виконана кабелем АВВГ3*185+1*50-1кв. довжиною 600 п. м ( 4 кабелі по 150 п. м) прокладеним в землі від ТП - 429 до щитової 0,4 кв гуртожитку по вул. Кільцева, 20 | 1984 | 43099 | 38976 | 4123
180 | Зовнішні мережі електропостачання до гуртожитку по вул. Попудренка, 16 (електроживлення гуртожитку виконано кабелем типу АПВБ3*50+1*25 по 286 п. м кожна від ТП 134 до РП - 4 гуртожитку, електроживлення резервне до гуртожитку виконана кабелем типуААШвс-3*120 довж118 п. м від РП | 1969 | 3359 | 3359 | 0
181 | Низьковольтна кабельна лінія КЛ - 0,4 від ТП 644 до ВРУ І черги 1кабель 2АВБбШв L=93,5 п.м та низковольтна кабельна лінія від ТП 644 до ВПУ ІІ черги кабель 2АВБбШб L=100,5 п.м до 153 квартирного житлового будинку по вул. Єськова, 14 а | 2009 | 45961 | 8737 | 37224
182 | Зовнішні мережі електропостачання до 93 квартирного житлового будинку по вул. Незалежності, 24 прокладена від РП - 29 двумя кабельними лініями Л-IРП-29 щит.ВРУ житлового будинку L=75 п. м АВБбШв4*240 Л-II РП-29-щитВРУ житлового будинку L=75 п. м АВБбШв 4*240 | 2009 | 8593 | 1634 | 6959
183 | Повітряна лінія електроживлення 0,4 кВ від ТП-437 (РУ-0,4 кВ) до електрощитової гуртожитку для сімейних, прокладена по існуючих (зі згоди власника опор) і спроектованих опорах н/в мережі по вул. Муринсона і вул. З. Космодем'янської, 8 самоутриманим ізольов. | 2009 | 27229 | 6855 | 20374
184 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ виготовлена з кабелю марки АВБбШв-4х150 (довжиною 2х75 м) та прокладена від РП - 32 ТП - 10/0,4 кВ до житлвого будинку № 43 по вул. Червоногвардійська | 2007 | 13500 | 9003 | 4497
185 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею від ТП-10/0,4 кВ № 582 до електрощитової житлового будинку по вул. Незалежності та виконана двома лініями: лінія 1 -кабель марки АВБШв-3х120+1х70, L=150 п. м; лінія 2 -кабель марки АВБШв-3х120+1х70, L=150 п. м | 2006 | 11048 | 9291 | 1757
186 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ виготовлена з кабелю марки АВБбШв-4х150 (довжиною 2х150 п. м) та прокладена від РП-32 ТП-10/0,4 кВ № 579 до житлового будинку № 35 по вул. Кошового | 2007 | 21517 | 15848 | 5669
187 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ виготовлена з кабелю марки АВБбШв-4х150 (довжиною 2х135 п. м) та прокладена від ТП-10/0,4 кВ №579 до житлового будинку № 41 по вул. Червоногвардійська | 2006 | 36287 | 33677 | 2610
188 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ виготовлена з кабелю марки АВВГ-3х120+1х70 (довжиною 1х80 п. м) та прокладена від ТП-10/0,4 кВ № 582 до житлового будинку № 56 по вул. Незалежності | 2008 | 2946 | 1810 | 1136
189 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ виготовлена з кабелю марки АВБбШв-4х95 (довжиною 2х183 м) та прокладена від ТП-10/0,4 кВ № 579 до житлового будинку № 25 б по вул. Червоногвардійська | 2005 | 11400 | 11400 | 0
190 | Зовнішні мережі електропостачання від ТП - 617 до житлового будинку по вул. Молодчого, 3 виконані: кабель АВБбШвЮ 4х95, довжиною 85 п. м, лінія1; кабельАВБбШвЮ 4х95, довжиною 85 п. м, лінія 2. | 2009 | 27752 | 4668 | 23084
191 | Дві кабельні лінії від ТП - 637 до ТП - 410 до електрощитової офісних приміщень, яка вбудована в електорощитові житлового будинку по пр. Миру,76 (Самострова, 2 а) виконані кабелем АВВГ 4х185, довжиною 270 п. м кожна | 2009 | 92475 | 14522 | 77953
192 | Кабельна лінія 10 кВ № 1 довжиною 575 п. м, виконана кабелем ААБл 3х120 від ТП-637 до ТП-410 по пр. Миру, 76 (Самострова, 2 а) та кабельна лінія 10 кВ № 2 довжиною 575 п. м, виконана кабелем ААБл 3х120 від ТП-637 до ТП - 410 по пр.Миру, 76 (вул. Самострова, 2 а) | 2009 | 338810 | 53206 | 285604
193 | Зовнішня мережа електропостачання, виконана у дві кабельні лінії марки АВВГ3х70+1х35 довжиною 90 п. м (45х2=90 п. м) від ТП - 168 до житлового будинку по вул. Коцюбинського, 2 | 2008 | 7200 | 1452 | 5748
194 | Зовнішня мережа електропостачання, виконана у дві кабельні лінії марки АВВГ3х70+1х35 довжиною 175 п. м (87,5х2=175 п.м) від ТП - 469 до житлового будинку по вул. 1-ї Гвардійської Армії, 39 а | 2009 | 17138 | 2691 | 14447
195 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 592 до житлового будинку по вул. Корольова, 12 б (кабельна лінія прокладена від ТП - 592 двома КЛ Л-І ТП - 592 - електрощитова ВРУ секції ІІ L=275 п. м АВБбШв 4*240; Л-ІІ ТП-592-електрощитова ВРУ секції ІІ L=275 п. м АВБбШв 4*240 | 2010 | 92305 | 13452 | 78853
196 | Будівля ТП - 649 з установленим в ній обладнанням, збудована біля житлового будинку № 78 по вул. Незалежності, в т.ч. обладнання: | 2008 | 128468 | 37885 | 90583
197 | Трансформатор ТМ-400/10 | 2008 | 49800 | 32099 | 17701
198 | Трансформатор ТМ-400/10 | 2008 | 49800 | 32099 | 17701
199 | Камера 10 кВ КСО-394-03 - 4 шт. | 2008 | 39542 | 25487 | 14055
200 | Камера 10 кВ КСО-394-04 - 2 шт. | 2008 | 21246 | 13694 | 7552
201 | Панель торцева ПТ - 2 шт. | 2008 | 1903 | 1285 | 618
202 | Панель торцева з приводом ПТП - 1 шт. | 2008 | 961 | 649 | 312
203 | Панель торцева з приводом ПТЛ - 1 шт. | 2008 | 961 | 649 | 312
204 | Мост шинний ШМР-3 | 2008 | 5871 | 3786 | 2085
205 | Панель ЩО-93-1116 - 2 шт. | 2008 | 30672 | 20691 | 9981
206 | Панель ЩО-93-1313 - 1 шт. | 2008 | 24795 | 16727 | 8068
207 | Панель ЩО-93-1403 - 4 шт. | 2008 | 45824 | 30911 | 14913
208 | Панель торцева ЩО-93 - 4 шт. | 2008 | 20547 | 13860 | 6687
209 | Шина алюмінієва АДО6*60 | 2008 | 1508 | 972 | 536
210 | Шина алюмінієва АДО10*100 | 2008 | 3446 | 2221 | 1225
211 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 82 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х120 мм2, довжиною - 135 п. м | 2008 | 20230 | 6169 | 14061
212 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житловго будинку №82 по вул. Незалежності: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х120 мм2, довжиною - 135 п. м | 2008 | 20229 | 6168 | 14061
213 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 80 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х95 мм2, довжиною - 60 п. м | 2008 | 7559 | 2385 | 5174
214 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 80 по вул. Незалежності: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х95 мм2, довжиною - 60 п. м | 2008 | 7559 | 2384 | 5175
215 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 78 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки ВВБбШв-1 кВ 4х95 мм2, довжиною - 95 п. м | 2008 | 34578 | 11235 | 23343
216 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 649 до електрощита житлового будинку № 78 по вул. Незалежності: лінія ІІ - електричний кабель марки ВВБбШв-1 кВ 4х95 мм2, довжиною - 95 п. м | 2008 | 34578 | 11235 | 23343
217 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощита № 2 житлового будинку № 68 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х70 мм2, довжиною - 96 п. м | 2007 | 7880 | 2858 | 5022
218 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощита № 2 житлового будинку № 68 по вул. Незалежності: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х70 мм2, довжиною - 100 п. м | 2007 | 8208 | 2977 | 5231
219 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощита № 1 житлового будинку № 68 по вул. Незалежності: лінія І -електричний кабель марки АВБбШв - 1 кВ 4х70 мм2, довжиною - 50 п. м | 2007 | 3867 | 1402 | 2465
220 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 584 до електрощита № 1 житлового будинку № 68 по вул. Незалежності: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв-1 кВ 4х70 мм2, довжиною - 54 п. м | 2007 | 4177 | 1515 | 2662
221 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 36 до електрощита житлового будинку № 12 по вул. О. Молодчого: лінія І -електричний кабель марки АВВГ-1 кВ 4х50 мм2, довжиною - 40 п. м | 2007 | 2661 | 1027 | 1634
222 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в дві лінії 0,4 кВ від ТП - 36 до електрощита житлового будинку № 12 по вул. О. Молодчого: лінія ІІ -електричний кабель марки АВВГ-1 кВ 4х50 мм2, довжиною - 40 п. м | 2007 | 2660 | 1027 | 1633
223 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в одну лінію 10 кВ по вул. Незалежності від ТП - 584 до ТП - 649 та виготовлена з електричного кабелю марки ААШв-10 кВ 3х120 мм2, довжиною - 272 п. м | 2008 | 46939 | 15252 | 31687
224 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена під землею в одну лінію 10 кВ по вул. Незалежності від РП - 29 до ТП - 649 та виготовлена з електричного кабелю марки ААШв-10 кВ 3х120 мм2, довжиною - 698 п. м | 2008 | 197298 | 65977 | 131321
225 | Трансформаторний пункт ТП - 23 по вул. Старобілоуській, 63 обладнаний трансформатором марки ТТUL потужністю 315 кВ; РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ | 1970 | 15935 | 7300 | 8635
226 | Кабельна лінія 10 кВ по вул. Примакова, 10 виготовлена з електричного кабелю марки ААБл 3х120 мм2, від ТП - 16 до ТП - 672 довжиною - 206,7 п. м | 2010 | 71859 | 6254 | 65605
227 | Кабельна лінія 10 кВ по вул. Примакова, 10 виготовлена з електричного кабелю марки ААБл 3х120 мм2, від ТП - 672 до ТП - 493 довжиною - 482,3 п. м | 2010 | 167673 | 14593 | 153080
228 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 173 до житлового будинку по вул. Щорса, 43 а, прокладена в дві лінії: лінія І -електричний кабель марки АВБбШв 4х50 мм2, довжиною - 50 п. м | 2008 | 29253 | 2546 | 26707
229 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 173 до житлового будинку по вул.Щорса, 43 а, прокладена в дві лінії: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв 4х50 мм2, довжиною - 50 п. м | 2008 | 29253 | 2546 | 26707
230 | Прибудова до існуючої трансформаторної підстанції ТП - 173 по вул. Щорса, 43 а | 2008 | 174716 | 9964 | 164752
231 | Обладнання встановлене у прибудові трансформаторної підстанції ТП - 173 по вул. Щорса, 43 а, в т.ч.: комірок 10кВ - 4 шт; панелі 0,4кВ - 3 шт. | 2008 | 12456 | 1972 | 10484
232 | Трансформаторна підстанція ТП - 676 по вул. Старобілоуській, 61 а укомплектована двома силовими трансформаторами 10/0,4 кВ, потужністю 1000 кВ кожний, тип ТМ-1000/10 | 2011 | 410269 | 23399 | 386870
233 | Зовнішня мережа електропостачання 10 кВ прокладена кабелем ААБл-10-3х120 мм2 від ТП - 263 до ТП - 676 протяжністю 333,3 п. м по вул. Старобілоуській, 61 а | 2011 | 76282 | 6639 | 69643
234 | Зовнішня мережа електропостачання 10 кВ прокладена кабелем ААБл-10-3х120 мм2 від РП - 26 до ТП - 676 протяжністю 851,7 п. м по вул. Старобілоуській, 61 а | 2011 | 194928 | 16965 | 177963
235 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 676 до електрощитової будинку № 1 по вул. Старобілоуській, 61 а прокладена в дві лінії: лінія І -електричний кабель марки АВБбШв 4х120 мм2, довжиною - 94,62 п. м | 2011 | 20816 | 1812 | 19004
236 | Зовнішня мережа електропостачання 0,4 кВ від ТП - 676 до електрощитової будинку №1 по вул. Старобілоуській, 61 а прокладена в дві лінії: лінія ІІ -електричний кабель марки АВБбШв 4х120 мм2, довжиною - 94,62 п. м | 2011 | 20816 | 1812 | 19004
237 | Кабельна лінія (L-1) від першої секції шин ТП 637 до ВРУ-1 (що розташований в приміщенні щитової житлового будинку по вул. Войкова, 10) вводу №1 житлового будинку кабелем АВВГ-1-4х240 мм.кв.1=354 м. п. | 2010 | 51630 | 3227 | 48403
238 | Кабельна лінія (L-2) від другої секції шин ТП - 637 до ВРУ-1 (що розташований в приміщенні щитової житлового будинку по вул. Войкова, 10) вводу №2 житлового будинку кабелем АВВГ-1-4х240 мм.кв.1=354 м. п. | 2010 | 51630 | 3227 | 48403
239 | Кабельна лінія (L-3) від першої секції шин ТП - 637 до ВРУ-3 (що розташований в приміщенні щитової житлового будинку по вул. Войкова, 10) вводу №1 паркінгу кабелем АВВГ-1-4х240 мм.кв.1=354 п. м | 2010 | 51630 | 3227 | 48403
240 | Кабельна лінія (L-4) від другої секції шин ТП - 637 до ВРУ - 3 (що розташований в приміщенні щитової житлового будинку по вул. Войкова, 10) вводу № 2 паркінгу кабелем АВВГ-1-4х240 мм.кв.1=354 п. м | 2010 | 51630 | 3227 | 48403
241 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії від РП - 29 до електрощитової ГРЩ-1 житлового будинку № 12 по вул. Незалежності: лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-4х240 мм2, довжиною - 2*500 п. м | 2011 | 178362 | 0 | 178362
242 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії від РП - 29 до електрощитової ГРЩ-1 житлового будинку № 12 по вул. Незалежності: лінія ІІ - електричний кабель марки АВБбШв-4х240 мм2, довжиною - 2*500 п. м | 2011 | 178362 | 0 | 178362
243 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії 0,4 кВ, від ТП - 539 до електрощитової житлового будинку № 33 по вул. Генерала Бєлова (два під'їзди на 52 квартири):лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-4х185 мм2 | 2011 | 55840 | 0 | 55840
244 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії 0,4 кВ, від ТП -539 до електрощитової житлового будинку № 33 по вул. Генерала Бєлова (два під'їзди на 52 квартири): лінія ІІ - електричний кабель марки АВБбШв-4х185 мм2 | 2011 | 55840 | 0 | 55840
245 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії 0,4 кВ, від ТП - 539 до електрощитової житлового будинку № 33 по вул. Генерала Бєлова (третій під'їзд на 20 квартир): лінія І - електричний кабель марки АВБбШв-4х95 мм2 | 2011 | 45210 | 0 | 45210
246 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена в дві кабельні лінії 0,4 кВ, від ТП - 539 до електрощитової житлового будинку № 33 по вул. Генерала Бєлова (третій під'їзд на 20 квартир): лінія ІІ - електричний кабель марки АВБбШв-4х95 мм2. | 2011 | 45210 | 0 | 45210
247 | Будівля ТП - 667, трансформаторна підстанція К-42-400м4 збудована біля житлового будинку № 19 по вул. Попудренка | 2009 | 202956 | 0 | 202956
248 | Обладнання вмонтоване в ТП - 667, у тому числі: трансформатор ТМ-100/10 10/0,4 У/Ун-0, заводський №350576-1 шт.; трансформатор ТМ-100/10 10/0,4 У/Ун-0, заводський №350577-1 шт.;камера КСО-399 - 6 шт.; щит розподільний ШО-99 - 4 шт. | 2009 | 253475 | 0 | 253475
249 | Зовнішні мережі електропостачання, прокладені під землею у дві кабельні лінії:електрична кабельна лінія 10 кВ від 1 секції шин РУ - 10 кВ РП-8 до ТП - 667, кабель ААБл 3*120 мм2, довжиною - 600 п. м | 2009 | 42900 | 0 | 42900
250 | Зовнішні мережі електропостачання, прокладені під землею у дві кабельні лінії: електрична кабельна лінія 10 кВ від РУ - 10 кВ ТП - 173 до ТП - 667, кабель ААБл 3*120 мм2, довжиною - 780 п. м | 2009 | 55770 | 0 | 55770
251 | Зовнішні мережі електропостачання, прокладені під землею у дві кабельні лінії: електрична кабельна лінія 1, від ТП - 667 до електрощита житлового будинку № 19 по вул.Попудренка, кабель АВВГ-1-4*50 мм2, довжиною - 60 п. м | 2010 | 2590 | 0 | 2590
252 | Зовнішні мережі електропостачання, прокладені під землею у дві кабельні лінії: електрична кабельна лінія 2, від ТП - 667 до електрощита житлового будинку № 19 по вул. Попудренка, кабель АВВГ-1-4*50 мм2, довжиною -60 п. м | 2010 | 2590 | 0 | 2590
253 | Будівля трансформаторної підстанції ТП - 674 К-42-630м 5,2*400 КВ, житлового будинку по вул. Толстого, 125 а | 2012 | 158080 | 0 | 158080
254 | Обладнання трансформаторної підстанції ТП - 674 К-42-630м5,2х400 кВ по вул. Толстого, 125 а: - трансформатор ТМ-400-10/0,4-2 шт; - камера КСО 394-03-10-2 шт; - камера 0,4 кВ внутрішньої установки (ввідна) ЩО 98-35-2 шт; - камера 0,4 кВ внутрішньої установки (ленійна) ЩО 98-05-4 шт; - камера 0,4 кВ внутрішньої установки (секційна) ЩО 98-56-1 шт. | 2012 | 251998 | 0 | 251998
255 | Зовнішні мережі електропостачання 10кВ, прокладені під землею в дві кабельні лінії по вул. Толстого, 125 а: - лінія І – електричний кабель марки ААБлУ-3х120 мм², від ТП-335 до ТП-674 довжиною – 600 п. м | 2012 | 208287 | 0 | 208287
256 | Зовнішні мережі електропостачання 10кВ, прокладені під землею в дві кабельні лінії по вул. Толстого, 125 а: лінія ІІ – електричний кабель марки ААБлУ-3х120 мм², від РП - 22 до ТП - 674, довжиною – 550 м. п. | 2012 | 320045 | 0 | 320045
257 | Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ, прокладені під землею у три кабельні лінії по вул. Толстого, 125 а: лінія І – електричний кабель марки АВБб Шв 4х150 мм², від ТП-674 до ВРУ житлового будинку, довжиною – 99 м. п. | 2012 | 19163 | 0 | 19163
258 | Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ, прокладені під землею у три кабельні лінії по вул. Толстого, 125 а: лінія ІІ – електричний кабель марки АВБб Шв 4х150 мм², від ТП-674 до ВРУ житлового будинку, довжиною – 99 п. м | 2012 | 19163 | 0 | 19163
259 | Зовнішні мережі електропостачання 0,4 кВ, прокладені під землею у три кабельні лінії по вул. Толстого, 125 а: лінія ІІI – електричний кабель марки АВБб Шв 4х16 мм², від ТП - 674 до ВРУ житлового будинку, довжиною – 100 п. м | 2012 | 19358 | 0 | 19358
260 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена від ТП - 538 до щитової житловго будинку по вул. Червоногвардійській, 3 в: лінія І – електричний кабель марки АВВГ- 4х185 мм², довжиною – 210 п. м | 2007 | 20923 | 0 | 20923
261 | Зовнішня мережа електропостачання, прокладена від ТП - 538 до щитової житловго будинку по вул. Червоногвардійській, 3 в: лінія ІI – електричний кабель марки АВВГ- 4х185 мм², довжиною – 210 п. м | 2007 | 20923 | 0 | 20923
| Всього: |  | 12169371.45 | 2868567 | 9300804.45
Міський голова |  |  |  | О. В. Соколов