Додаткова інформація

до проєкта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури» № 23/VIIІ-__

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зовнішні мережі газопостачання до житлового будинку по вул. Любецька, 106 у м. Чернігові | приватна | Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Молодіжний» | 2022 | Підземний газопровід низького тиску (від місця забезпечення потужності об’єкта до будинку): з поліетиленових труб Ø125х9,1 мм L=10 пог. м, сталева труба Ø133х4,0 мм L=1 пог. м, кран газовий поліетиленовий Ø 125 мм - 1 шт., кран газовий сталевий приварний Ø 125 мм - 1 шт. Первісною та залишковою вартістю – 122 703,00грн. |
| 2. | Зовнішня мережа водопостачання до житлового будинку по вул. Любецька, 106 у м. Чернігові | приватна | Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Молодіжний» | 2021 | Зовнішня мережа водопостачання виконана шляхом двохтрубного прокладання під землею труб РЕ 100 SDR 17 Ø110х6,6 мм L=45,5 пог. м, збірні залізобетонні колодязі Ø1500 мм - 1 шт. Первісною та залишковою вартістю – 196 249,00грн. |
| 3. | Зовнішні мережі водопостачання та каналізації до житлового будинку по вул. Любецька, 106а у м. Чернігові | приватна | Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Масани» | 2021 | Водопостачання: Зовнішня мережа водопостачання виконана шляхом двохтрубного прокладання під землею труб РЕ 100 SDR 17 Ø110х6,6 мм L=8,0 пог. м, Ø125х7,7 мм L=62,5 пог.м, збірні залізобетонні колодязі Ø2000 мм - 2 шт. Первісною та залишковю вартістю – 313 802,00грн. Каналізація: Зовнішня мережа каналізації прокладена під землею із труб ПВХ Ø160 мм L=88,0 пог. м, збірні залізобетонні колодязі Ø1000 мм - 4 шт. Первісною та залишковою вартістю – 115 664,00 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                  Олексій ЄПІНІН