Додаток   
 до рішення міської ради   
 “ 7 ” червня 2013 року

(32 сесія 6 скликання)

Обсяг та кількість закуплених матеріалів та металопластикових конструкцій у рамках реалізації пілотного проекту з енергоефективної реновації старої будівлі ЗНЗ № 11, які передаються у комунальну власність

територіальної громади м. Чернігова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Одиниця  вимірювання | Обсяг |
| 1. | Армуюча скло сітка SSA 1363-4-SM 110 CERESIT (55 кв. м) | шт. | 36 |
| 2. | Дюбель фасадний з металевим стрижнем (10х220) | шт. | 12479 |
| 3. | СТ 180/27 Pro MB для кріплення плит з мінеральної вати | шт. | 343 |
| 4. | СТ 190/27 Pro MB для кріплення та захисту плит з мінеральної вати | шт. | 343 |
| 5. | XPS Екопліт 1180х580х40 мм | шт. | 1087 |
| 6. | Базальтова вата «Технофас» 150 мм (1200х600 мм) | кв. м | 3002,4 |
| 7. | Базальтова вата «Технофас» 100 мм (1200х600 мм) | кв. м | 296,8 |
| 8. | Блоки вiконнi О.Об.21-19,2.Од.Сп.III.1.ПО.Ос.П.Ю | шт. | 80 |
| 9. | Блоки вiконнi О.Об.21-12,5.Од.Сп.III.1.ПО.Ос.П.Ю | шт. | 8 |
| 10. | Блоки вiконнi О.Об.12-8.Од.Сп.II.П.Ю | шт. | 1 |
| 11. | Блоки вiконнi О.Об.7-14.Од.Сп.II.П.Ю | шт. | 1 |
| 12. | Блоки вiконнi О.Об.21-7,1.Од.Сп.II.П.Ю | шт. | 8 |
| 13. | Блоки вiконнi О.Об.21-17.Од.Сп.III.1.ПО.Ос.П.Ю | шт. | 15 |
| 14. | Блоки вiконнi О.Об.21-11,3 Од.Сп.III.1.ПО.Ос.П.Ю | шт. | 2 |
| 15. | Блоки вiконнi О.Об.21-14.Од.Сп.III.1.ПО.Ос.П.Ю | шт. | 3 |
| 16. | Блоки вiконнi О.Об.38,6-13,2 д.Сп.III.1.ПО.Ос.П.Ю | шт. | 3 |
| 17. | Блоки двернi Д.Об21х10Кр.К.Б.1.П.Пр | шт. | 1 |
| 18. | Блоки двернi Д.Об21х10 Кр.К.Б.1.П.Пр.Л | шт. | 1 |
| 19. | Блоки двернi Д.Об29х17 Кр.К.Б.2.П.Пр | шт. | 1 |
| 20. | Блоки двернi Д.Об21х13 Кр.К.Б.2.П.Пр | шт. | 1 |
| 21. | Блоки вiконнi О.Об.4,4 -7,3.Од.Сп.II.П.Ю | шт. | 3 |
| 22. | Блоки вiконнi О.Об.16,6 -22,2.Од.Сп.II.П.Ю | шт. | 2 |
| 23. | Блоки вiконнi О.Об.17 -26,7.Од.Сп.II.П.Ю | шт. | 4 |
| 24. | Блоки двернi Д.Об.23,5х10,2 Кр.К.Б.2.П.Пр | шт. | 1 |

Міський голова О. В. Соколов