Додаткова інформація

до рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова інженерної інфраструктури» № 32/VII-___

| № п/п | Об’єкт передачі | Власність | Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішня мережа газопостачання прокладена до добудови об’єкта незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку № 2а по вул. Любецькій у м. Чернігові | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК». | 2017 | Зовнішня мережа газопостачання: - підземний газопровід середнього тиску із труб п/е Ду 63 мм, довжиною 30 м, первісною вартістю – 30088,00 грн.; - підземний газопровід середнього тиску із труб сталь Ду 57 мм, довжиною 1 м, первісною вартістю – 187,00 грн.; - підземний газопровід низького тиску із труб п/е Ду 75 мм, довжиною 18 м, первісною вартістю – 8195,00 грн.; - підземний газопровід низького тиску із стальних труб Ду 76 мм, довжиною 2 м, первісна вартість – 6158,00 грн.; - ШРП-2 – 1 комплект, первісна вартість – 119226,00 грн. |

Голова фонду комунального

майна міської ради                                                                                                              О. Ю. Єпінін