**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проєкту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про часткове перекриття руху автотранспорту»

11 січня 2021 року виявлено витоки води на поверхню проїжджої частини по вул. Леоніда Пашина в місті Чернігові на ділянці від нежитлової будівлі №14 (автозаправна станція) до залізничного переїзду.

В результаті обстеження встановлено, що причиною витоку стали свищі, які утворилися на сталевому водопроводі, діаметром 600 мм.

Водопровід збудовано у 1986 році, який на цей час виробив свій термін експлуатації і має численні пошкодження. Аварійні ситуації, які відбуваються на зазначеному водопроводі, призводять до перекриття водопостачання населення та підприємств частини міста Чернігова.

Проведення робіт на зазначеній водопровідній мережі потребує часткового перекриття полос руху автотранспорту на ділянці проїжджої частини по вул. Леоніда Пашина в місті Чернігові від нежитлової будівлі №14 (автозаправна станція) до залізничного переїзду з 22 січня 2021 року по 20 березня 2021 року.

Для запобігання виникненню в подальшому аварійних ситуацій, роботами передбачається заміна існуючого водопроводу на поліетиленові питні труби класу ПЕ 100 SDR 17, діаметром 630 мм, у сталевому футлярі, діаметром 800 мм, та улаштування залізобетонних колодязів.

Проведення вказаних вище робіт забезпечить цілодобове та якісне водопостачання мешканців та підприємств міста Чернігова.

Схеми організації дорожнього руху на час виконання робіт погоджені з управлінням патрульної поліції у м. Чернігові.

Перекриття руху автотранспорту на вказаній вище ділянці в м. Чернігові відповідно до Схем є необхідною умовою запобігання виникненню аварійних ситуацій та якісного виконання робіт.

Директор КП «Чернігівводоканал» С. МАЛЯВКО