Додаткова інформація

до проєкта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури» № 11/VIIІ-___

| № п/п | Об’єкт передачі | Власність | Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток |
| 1. | Зовнішня мережа водопостачання, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку №19 по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/1), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2021 | Водопровід: зовнішня мережа прокладена під землею та виконана із труб РЕ 100 SDR 17, D110х6,6 мм, L= 24 м.п. (два ввода труби по 12 м. п. кожна), D160х9,5 мм, L= 336 м.п., (дві труби по 168 м.п. кожна), влаштування збірних залізобетонних колодязів D1500 мм – 2 шт., первісною та залишковою вартістю – 505982,00 грн. |
| 2. | Зовнішня мережа фекальної каналізації, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку №19 по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/1), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2020 | Фекальна каналізація: зовнішня мережа прокладена під землею та виконана із труб НПВХ SN 8, D160 мм, L= 60 м.п., D200 мм, L= 204 м.п., влаштування збірних залізобетонних колодязів D1000 мм – 9 шт., первісною та залишковою вартістю – 381457,00 грн. |
| 3. | Зовнішня дренажна мережа, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку №19 по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/1), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2020 | Дренажна: зовнішня мережа прокладена під землею та виконана із труб ПВХ SN 4, D160х4 мм, L= 123 м.п., перфокор D160/139 SN 8 мм, L= 146 м.п., влаштування збірних залізобетонних колодязів D1000 мм – 9 шт., первісною та залишковою вартістю – 280353,00 грн. |
| 4. | Зовнішня мережа газопостачання, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку №19 по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/1), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2020 | газопостачання: мережа високого тиску прокладена під землею та виконана із труб сталевих D76х3,0 мм L= 155 м.п., кран газовий сталевий D76 мм – 1 шт., кран газовий п/е D75 мм – 1 шт., мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб п/е D110х6,3 мм L= 25 м.п., п/е D90х5,2 мм – L= 75 м.п., кран газовий п/е D76 мм – 1 шт., кран газовий п/е D108 мм – 1 шт., первісною та залишковою вартістю – 727512,00 грн. |
| 5. | Зовнішня мережа водопостачання, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку №19а по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/2), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2021 | Водопровід: зовнішня мережа прокладена під землею та виконана із труб РЕ 100 SDR 17, D110х6,6 мм, L= 36,5 м.п. (два ввода труби по 18,3 м. п. кожна),влаштування збірних залізобетонних колодязів D1500 мм – 1 шт., первісною та залишковою вартістю – 105465,00 грн. |
| 6. | Зовнішня мережа фекальної каналізації, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку №19а по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/2), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2020 | Фекальна каналізація: зовнішня мережа прокладена під землею та виконана із труб НПВХ SN 8, D160 мм, L= 57 м.п., D200 мм, L= 19 м.п., влаштування збірних залізобетонних колодязів D1000 мм – 5 шт., первісною та залишковою вартістю – 61713,00 грн. |
| 7. | Зовнішня дренажна мережа, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку №19а по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/2), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2020 | Дренажна: зовнішня мережа прокладена під землею та виконана із труб ПВХ SN 4, D160х4 мм, L= 20 м.п., перфокор D160/139 SN 8 мм, L= 150 м.п., влаштування збірних залізобетонних колодязів D1000 мм – 4 шт., первісною та залишковою вартістю – 152916,00 грн. |
| 8. | Зовнішня мережа газопостачання, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку №19а по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/2), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2020 | газопостачання: мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб п/е D90х5,2 мм – L= 11,5 м.п., кран газовий п/е D80 мм – 1 шт., первісною та залишковою вартістю – 186273,00 грн. |
| 9. | Зовнішня мережа дощової каналізації, яка прокладена до багатоповерхових житлових будинків №19 та № 19а по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 6/1 та № 6/2), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Артемівський Двір» | 2020 | Дощова каналізація: зовнішня мережа прокладена під землею та виконана із труб НПВХ SN 8, D110 мм, L= 40 м.п., D200 мм, L= 80 м.п., D350 мм, L= 59 м.п., влаштування збірних залізобетонних колодязів D1000 мм – 7 шт., первісною та залишковою вартістю – 153761,00 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                  Олексій ЄПІНІН