ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

“ 20 ” серпня 2015 р.

№ 198-р

Перелік

інструментарію, медичного та господарського майна, необхідного

для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду призовників

1. Лікарсько-медичні предмети, апарати та інструменти:

Кабінет антропометрії: ваги медичні – 1 од., динамометр ручний (плоскопружинний) – 2 од., динамометр становий – 1 од., стрічка вимірювальна з поділами на сантиметри – 1 од., пінцет анатомічний довжиною 15 см – 1 од., ростомір – 1 од., спірометр – 1 од., скло збільшувальне (лупа) 1 х 3 од. виміру – 1 од., сфігмоманометр – 1 од., шафа сухожарова (стерилізатор) – 1 од., шприци одноразові 5,0 мл – 50 од.

Кабінет терапевта: стетофонендоскоп – 1 од., сфігмоманометр – 1 од., термометр медичний – 1 од., шпатель для язика прямий двобічний – 5 од., манжета до сфігмоманометра (запасна) – 2 од., тазик ниркоподібний емальований – 1 од.

Кабінет хірурга: стетофонендоскоп – 1 од., кутомір – 1 од., стрічка вимірювальна – 1 од.

Кабінет невропатолога: молоточок неврологічний – 1 комплект, шпатель для язика прямий двобічний – 5 од., стрічка вимірювальна – 1 од., тазик ниркоподібний – 1 од.

Кабінет психіатра: молоточок неврологічний – 1 комплект.

Кабінет оториноларинголога: балон для продування вух ємністю 130 мл. з наконечником – 1 од., крісло Барані – 1 од., воронки вушні NN 1, 2, 3, 4 – 3 набори, воронка вушна пневматична – 1 од., заглушувач вушний для дослідження слуху при визначенні однобічної глухоти – 1 од., дзеркало гортанне діаметром 21 мм – 1 од. та діаметром 24 мм – 1 од., дзеркало носоглоткове діаметром 8 мм – 1 од., дзеркало носове з довжиною губок 60 мм – 5 од., зонд Воячека гостроконечний – 10 од., зонд головчастий – 1 од., зонд головчастий Воячека – 1 од., зонд вушний з нарізками для вати – 10 од., камертон на 128 коливань – 1 од. і на 1024 коливання – 1 од., манометр вушний простий (отоманометр) – 1 од., пінцет вигнутий по ребру – 5 од., рефлектор лобовий – 1 од., ручка для ватоутримувача, дзеркало – 2 од., тазик ниркоподібний – 5 од., термометр медичний – 1 од., шафа сухожарова (стерилізатор) – 1 од., шпатель для язика прямий двобічний – 15 од., шприц для промивання порожнин ємністю 150 мл – 1 од., спиртівка – 1 од.

Кабінет окуліста: повікопідйомник великий – 2 од., зонди для слізного каналу конічні NN 1, 2, 3 – по 2 од., лінійки скіаскопічні – 1 набір, лінійка вимірювальна для підбору окулярів – 1 од., лупа бінокулярна Козиркова – 1 од., оптотипи Поляка – 1 набір, офтальмоскоп типу ОФ-3 – 1 комплект, окулярні скельця – 1 набір, освітлювальний апарат для таблиць Головіна-Сівцева з електролампою (нематовою) 40 Вт – 1 од., світильник офтальмологічний – 1 од., таблиці Головіна-Сівцева для визначення гостроти зору – 1 комплект, таблиці Рабкіна для дослідження кольоровідчуття – 1 комплект, таблиці контрольні та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору – 1 комплект, тазики ниркоподібні емальовані – 2 од., еластотонометр очний – 1 од., шприц 10 мл з двома тупокінцевими канюлями для промивання слізних шляхів – 1 од.

Кабінет стоматолога (для проведення стоматологічного обстеження): дзеркало зубне – 25 од., зонд зубний прямий штикоподібний – 3 од., зонд зубний, вигнутий під кутом – 25 од., пінцет анатомічний загального призначення – 2 од., пінцет зубний, вигнутий нестандартний – 10 од.

При проведенні санації зубів оснащення кабінету – за заявкою стоматолога згідно з нормами для лікувального закладу.

2. Повсякденне медичне майно:

Медикаменти (на 50 оглянутих протягом дня) – розчини: дикаїну 0,25% – 2,0, фурациліну 1:1000 – 1000,0, гоматропіну 1% – 2,0 (або 0,5% – 2,0, або платифіліну 2% – 2,0), атропіну 1:5000 – 5,0, атропіну 1% – 2,0, флюоресцину 2% – 2,0 (або коларголу 3% – 2,0); пілокарпіну 1% (або езеріну 0,2% – 2,0); арміну 1:20000 – 2,0, риванолу 1:1000 – 1000,0, аміаку 10% ­ 50,0, йоду 5% – 10,0, спирту етилового медичного – 50,0, водного розчину брильянтової зеленки 1% – 10,0. Вата гігроскопічна, серветки стерильні малі у пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, лейкопластир.

Стандартні розчини для досліджень:

а) нюху – розчин оцтової кислоти 0,5%, чистий винний спирт – 5,0;

б) смаку – розчин цукру 4%, 10% та 40% – по 5,0; кухонної солі 2,4%, 5% і 10% – по 5,0; лимонної кислоти 0,01%, 0,02% і 0,03% – по 5,0; хініну сульфату 0,00002%, 0,00003% – по 5,0.

3. Господарське майно:

Халати медичні – за кількістю лікарів та середнього медичного персоналу, рушники, умивальники, щітки для миття рук, мило – за кількістю лікарських кабінетів; тарілки фарфорові – 4 од., таз емальований, спиртівка, ширма, кушетки медичні – 6 од., столи, стільці, вішалки для одягу, халатів, шафи для зберігання інструментів та медикаментів, указка, термометри кімнатні за кількістю кабінетів.