Додаткова інформація

до проекта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів соціальної інфраструктури та благоустрою» № 44/VII-___

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Насосна підстанція по вулиці Жабинського, 2д у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Житлобудсервіс» | 2016 | Підвищувальна водопровідна насосна станція S=12,1 кв. м, складається: - будівля із стінами з силікатної цегли та залізобетонними плитами перекриття в габаритах 3,99х3,96 м, Н-2,57 м з насосною установкою Wilo-helix V 1604-1/16/Е/400-50. Первісною та залишковою вартістю – 150250,00 грн. у тому числі вартість обладнання та інвентарю – 126942,00 грн. - лінія електроживлення 0,4 кВ від ТП №702(нова) до ВРЩ водопровідної насосної станції L-6,0 м прокладена під землею кабелем ВВГ 4х10. Первісною та залишковою вартістю – 500,00 грн. |
| 2. | Зовнішні мережі водопостачання житлових будинків №2д та №2е по вулиці Жабинського «Житлово-адміністративного комплексу по вул. Жабинського, 2а (будівельна адреса) в м. Чернігові» | приватна | ТОВ «Житлобудсервіс» | 2016- 2017 | Зовнішня мережа водопостачання насосної станції в тому числі: - мережа з труб марки ПНД D-110 мм, L- 67,5 п. м від колодязя 3 до насосної станції; первісною та залишковою вартістю – 57634,74 грн.; - мережа з труб марки ПНД D-110 мм, L- 65 п. м від колодязя 2 до насосної станції з пожгідрантом Н-1,5 м; первісною та залишковою вартістю – 57293,49 грн. Зовнішня мережа водопостачання до будинку по вул. Жабинського, 2д в тому числі: - мережа з труб ПЕ D-110х6,3 мм, L- 5,0 п. м від насосної станції до колодязя 4; первісною та залишковою вартістю – 4301,10 грн.; - мережа з труб марки ПЕ D-110х6,3 мм, L- 22,5 п. м від колодязя 4 до будинку по вул. Жабинського, 2д; первісною та залишковою вартістю – 19354,93 грн. з розподільчим колодязем. Зовнішня мережа водопостачання до будинку по вул. Жабинського, 2е у тому числі: - мережа з труб марки ПЕ D-110х6,3 мм, L- 7,5 п. м від колодязя 4 до колодязя 5; первісною та залишковою вартістю – 6451,65 грн.; - мережа з труб марки ПЕ D-110х6,3 мм, L-18,5 п. м від колодязя 5 до будинку по вул. Жабинського, 2е; первісною та залишковою вартістю – 15914,07 грн. |
| 3. | Зовнішні мережі водовідведення житлових будинків №2д та №2е по вулиці Жабинського «Житлово-адміністративного комплексу по вул. Жабинського, 2а (будівельна адреса) в м. Чернігові» | приватна | ТОВ «Житлобудсервіс» | 2016 - 2017 | Зовнішня каналізаційна мережа житлового будинку по вул. Жабинського, 2д виконана з труб марки ПВХ D-200 мм, L- 53,0 п. м; первісною та залишковою вартістю – 76640,12 грн. Зовнішня каналізаційна мережа житлового будинку по вул. Жабинського, 2е виконана з труб марки ПВХ D-200 мм, L- 130,5 п. м; первісною та залишковою вартістю – 154546,88 грн. |
| 4. | Зовнішня мережа каналізації до багатоповерхового житлового будинку № 16б (будівельний номер №16а) по вулиці Корольова у м. Чернігові | ## приватна | # ПрАТ «АТП 2550» | 2019 | Зовнішня мережа каналізації прокладена під землею довжиною 24 м: - каналізаційна система з труб ПВХ D160х4 мм, L-16 м, D110х3,2, L-6м; - улаштування збірних залізобетонних каналізаційних колодязів D1000 мм – 2 шт., вартістю – 78219,40 грн. |
| 5. | Зовнішня мережа водопроводу до багатоповерхового житлового будинку № 16б (будівельний номер №16а) по вулиці Корольова у м. Чернігові | ## приватна | # ПрАТ «АТП 2550» | 2019 | Зовнішня мережа водопроводу прокладена під землею загальною довжиною - 249,2 м: - водопровідна система із труб ПВХ SDR26- D110 мм, L-249,2м та збірні залізобетонні каналізаційні колодязі D1500 мм – 1 шт., D 2000 мм – 1 шт., D 1000 мм – 1 шт., вартістю – 368207,49 грн. |
| 6. | Система газопостачання низького тиску до багатоповерхового житлового будинку № 16б (будівельний номер №16а) по вулиці Корольова у м. Чернігові | ## приватна | # ПрАТ «АТП 2550» | 2019 | Система газопостачання низького тиску: - труба РЕ80 SDR- D -75х4,3 мм, довжиною – 85 м, вартістю – 103172,48 грн. - труба сталева D -76 мм, довжиною – 3 м, вартістю – 29106,02 грн. - кран шаровий фланцевий D -65 мм – 1 шт., вартістю – 4101,42 грн. - кран ПЕ D -75 мм – 1 шт., вартістю – 742,58 грн. |
| Додаток 2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Дитячий ігровий майданчик біля житлового будинку № 34 по вул. Козацькій у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 4 шт., урна для сміття – 1 шт., карусель – 2 шт., гойдалка-балансир – 3 шт., пісочниця - 2 шт., гойдалка – 2 шт., ігровий комплекс - 1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |
| 2. | Дитячий ігровий майданчик біля житлового будинку № 255 по проспекту Миру у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 4 шт., урна для сміття – 2 шт., карусель – 2 шт., гойдалка-балансир – 3 шт., пісочниця - 2 шт., гойдалка – 2 шт., ігровий комплекс - 1 шт., гойдалка «Мотоцикл» 1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |
| 3. | Дитячий ігровий майданчик, який розташований на території парка «Березовий гай» у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 7 шт., урна для сміття – 3 шт., карусель – 1 шт., гойдалка-балансир – 2 шт., пісочниця - 1 шт., гойдалка – 3 шт., ігровий комплекс - 2 шт., гойдалка «Поні» - 1 шт., комплект «Рукохід» - 1 шт., гойдалка «Машинка» - 1 шт., ігрова машинка - 1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |
| 4. | Дитячий ігровий майданчик біля житлового будинку № 10 по вул. Рокоссовського у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 4 шт., урна для сміття – 3 шт., карусель – 2 шт., гойдалка-балансир – 4 шт., пісочниця - 2 шт., гойдалка – 3 шт., ігровий комплекс – 1 шт., гойдалка «Мотоцикл» - 1 шт., гойдалка «Поні» - 1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |
| 5. | Дитячий ігровий майданчик біля житлового будинку № 41 по вул. Рокоссовського у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 4 шт., урна для сміття – 2 шт., карусель – 2 шт., гойдалка-балансир – 2 шт., пісочниця - 2 шт., гойдалка –2 шт., ігровий комплекс - 1 шт., гойдалка «Поні» -1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |
| 6. | Дитячий ігровий майданчик біля житлового будинку № 108Б по вул. Шевченка у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 3 шт., урна для сміття – 2 шт., карусель – 1 шт., гойдалка-балансир – 2 шт., пісочниця - 2 шт., гойдалка – 2 шт., ігровий комплекс - 1 шт., гойдалка «Мотоцикл» - 1 шт., гойдалка «Поні» - 1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |
| 7. | Дитячий ігровий майданчик біля житлового будинку № 3 по вул. Савчука у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 4 шт., урна для сміття – 2 шт., карусель – 2 шт., гойдалка-балансир – 3 шт., пісочниця - 2 шт., гойдалка – 2 шт., ігровий комплекс - 1 шт., дитяча гірка – 1 шт., гойдалка «Поні» - 1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |
| 8. | Дитячий ігровий майданчик біля житлового будинку № 145 по проспекту Перемоги у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 4 шт., урна для сміття – 2 шт., карусель – 2 шт., гойдалка-балансир – 3 шт., пісочниця - 2 шт., гойдалка – 2 шт., ігровий комплекс - 1 шт., гойдалка «Поні» - 1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |
| 9. | Дитячий ігровий майданчик біля житлового будинку № 45 по вул. Мстиславська у м. Чернігові | приватна | Березенко С. І. | 2015 | Вуличні лавки – 4 шт., урна для сміття – 1 шт., карусель – 1 шт., гойдалка-балансир – 4 шт., пісочниця - 2 шт., гойдалка – 3 шт. (одна одномісна), ігровий комплекс - 1 шт., гойдалка «Поні» - 1 шт. Вартість ігрового майданчика – 1 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                             О. ЄПІНІН