ДОДАТОК

 до рішення виконавчого комітету

 Чернігівської міської ради

«17» жовтня 2023 року № 652

Основні засоби, що підлягають списанню

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування основних засобів | Рік введення | Інв. № | Балансова вартість, грн | Нарахований знос, грн | Залишкова вартість, грн |
| 1 | Щит КВП та А | 1994 | 1286 | 33,51 | 29,23 | 4,28 |
| 2 | Щит КВП та А | 1994 | 1287 | 33,51 | 29,22 | 4,29 |
| 3 | ER1-145 1KV прилад керування на артез.свердл.№60 ВНС-2 | 2010 | 3375 | 52 286,06 | 52 261,06 | 25,00 |
| 4 | ER1-145 1KV прилад керування на артез.свердл.№61 ВНС-2 | 2010 | 3376 | 52 286,06 | 52 261,06 | 25,00 |
| 5 | Трансформатор сухого типу CTR-630/10/0,4УЗ | 2011 | 3816 | 136 841,56 | 101 163,71 | 35 677,85 |
| 6 | Трансформатор сухого типу CTR-630/10/0,4УЗ | 2011 | 3817 | 136 841,56 | 101 163,71 | 35 677,85 |
| 7 | Витратомір «Зліт МР» | 2011 | 3844 | 41 380,65 | 41 380,65 | 0,00 |
| 8 | Силовий модуль СМ-ПП-202-75 | 2011 | 3850 | 109 240,28 | 109 240,28 | 0,00 |
| 9 | Силовий модуль СМ-ПП-500-160 | 2011 | 3852 | 68 898,53 | 68 898,53 | 0,00 |
| 10 | Силовий модуль СМ-ПП-202-160 | 2011 | 3853 | 172 359,38 | 172 359,38 | 0,00 |
| 11 | Силовий модуль СМ-ПП-202-160 | 2011 | 3854 | 172 359,38 | 172 359,38 | 0,00 |
| 12 | Модуль узгодження МС | 2011 | 3855 | 60 184,71 | 60 184,71 | 0,00 |
| 13 | Модуль керування засувками | 2011 | 3857 | 65 697,48 | 65 697,48 | 0,00 |
| 14 | Головний модуль керування ГМУ | 2011 | 3859 | 51 122,99 | 51 122,99 | 0,00 |
| 15 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4360 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 16 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4361 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 17 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4367 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 18 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4368 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 19 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4369 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 20 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4370 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 21 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4371 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 22 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4372 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 23 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4373 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 24 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4374 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 25 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4375 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 26 | Шафа диспетчеризації (3 тип) | 2012 | 4378 | 18 650,40 | 16 785,36 | 1 865,04 |
| 27 | Шафа диспетчеризації (4 тип) | 2013 | 4511 | 28 965,45 | 26 068,90 | 2 896,55 |
| 28 | Шафа диспетчеризації (8 тип) | 2013 | 4512 | 7 405,05 | 6 664,54 | 740,51 |
| 29 | Шафа диспетчеризації (8 тип) | 2013 | 4513 | 7 405,05 | 6 664,54 | 740,51 |
| 30 | Шафа диспетчеризації (8 тип) | 2013 | 4514 | 7 405,05 | 6 664,54 | 740,51 |
| 31 | Шафа диспетчеризації (8 тип) | 2013 | 4515 | 7 405,05 | 6 664,54 | 740,51 |
| 32 | Шафа диспетчеризації (8 тип) | 2013 | 4516 | 7 405,05 | 6 664,54 | 740,51 |
| 33 | Шафа диспетчеризації (10 тип) | 2013 | 4517 | 38 138,95 | 34 325,06 | 3 813,89 |
| 34 | Шафа диспетчеризації (20 тип) | 2013 | 4518 | 32 728,85 | 29 455,97 | 3 272,88 |
| 35 | Шафа диспетчеризації (17 тип) | 2013 | 4543 | 41 046,45 | 36 941,80 | 4 104,65 |
| 36 | Ущільнювач ґрунту Masalta MSR58H віброкоток MSR58-4 | 2012 | 4233 | 58 333,33 | 58 333,33 | 0,00 |
| 37 | Занурювальний насос WILO TP100E190/39A MOBIL з комплектом шланг | 2017 | 5765 | 253 054,00 | 132 853,35 | 120 200,65 |
| 38 | Молоток відбійний BOSCH GSH 16-30 1750Вт | 2017 | 5785 | 21 572,92 | 21 572,92 | 0,00 |
| 39 | Мобільний телефон Caterpillar CAT S31 Black | 2020 | 6288 | 6 415,85 | 4 277,23 | 2 138,62 |
| 40 | Автокран ЗІЛ-130 КС-2561К державний номер 8189ЧНП | 1993 | 1011 | 101 790,00 | 101 790,00 | 0,00 |
| Всього | 1 962 441,51 | 1 728 516,97 | 233 924,54 |

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому Сергій ФЕСЕНКО