Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _________ 2006р. №___

Обов'язковий перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

| № п/п | Послуги | Об'єкт надання послуг | Обсяги та періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Прибирання сходових клітин Прибирання прибудинкових територій | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Роботи виконуються з періодичністю, встановленою управлінням житлово-комунального господарства міської ради, у т.ч.: |
|  |  |  | - прибирання під’їздів: |
|  |  |  | вологе підмітання сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів | через день |
|  |  |  | вологе підмітання сходових площадок і маршів вище 3-го поверху | через день |
|  |  |  | вологе прибирання місць перед завантажувальними клапанами сміттєпроводу | через день |
|  |  |  | миття сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів | 1 раз на 2 місяці |
|  |  |  | миття сходових площадок і маршів вище 3-го поверху | 4 рази на рік |
|  |  |  | вологе протирання стін, дверей, поручнів, підвіконь, віконних огорож, сходів на горище, опалювальних приладів, поштових скриньок, шаф електрощитів | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | миття вікон | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | обмітання пилу із стель | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | - очищення приямків з металевою решіткою при вході на сходи | раз на місяць |
|  |  |  | підмітання майданчиків перед входом у під’їзд | раз на тиждень |
|  |  |  | - посипання території піском | 20 разів протягом зими |
|  |  |  | - підмітання території з удосконаленим покриттям | через день |
|  |  |  | - підмітання території з неудосконаленим покриттям | раз на тиждень |
|  |  |  | - прибирання газонів | через день |
|  |  |  | - прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводів | 4 рази на місяць |
|  |  |  | - прибирання сміттєприймальних камер за допомогою шланга | раз на місяць |
|  |  |  | - дезінфекція всіх елементів стволів сміттєпроводу | раз на місяць |
|  |  |  | - дезінфекція сміттєзбірників | раз на місяць |
|  |  |  | - прибирання листя в осінній період, підмітання та зсування снігу, який щойно випав, перекидання снігу або сколу на газони | у разі необхідності |
|  |  |  | - очищення територій з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу | 5 разів на рік (протягом зими) |
|  |  |  | - очищення територій від полою | 5 разів на рік (протягом зими) |
|  |  |  | - прибирання горищ та підвалів | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | - вилучення сміття зі сміттєприймальних камер | залежно від графіка вивозу сміття |
| 3. | Вивезення та знешкодження твердих побутових відходів. | всі житлові будинки | Побутове сміття вивозиться в повному обсязі, залежно від графіка вивозу, встановленого, виходячи з норм накопичення сміття. |
| 4. | Обслуговування сміттєкамер. | житлові будинки, обладнані сміттєпроводами | Ремонт сміттєприймальних камер | 1раз на 5 років |
|  |  |  | Заміна/ремонт/ контейнерів для сміття | 1 раз на 10 років |
| 5. | Освітлення місць загального користування. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування (сходові клітини, підвали тощо) та витрати електроенергії на їх освітлення (без вартості електролампочок), у т.ч.: |
|  |  |  | - зовнішній огляд ліній електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, заземлень, групових розподілювальних та запобіжних щитів, перехідних коробок і установчої арматури з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з’єднань та стану проводів | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | - дрібний ремонт та заміна електричних пристроїв (вимикачів, патронів, розеток тощо) у сходових клітках, підвалах, горищах та службових приміщеннях | під час оглядів |
|  |  |  | - перевірка стану запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв із заміною некаліброваних та несправних | під час оглядів |
|  |  |  | - вимірювання опору ізоляції електропроводок, кабелів | відповідно до п.3 "Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньо-будинкових мереж на відповідність вимогам ПУЕ" |
|  |  |  | - перевірка стану заземлювальних пристроїв, обладнання. Вимірюванням опору контуру заземлення | відповідно до п.1.7.46 ПУЕ (1985р) |
|  |  |  | - пошук місць ушкодження електромереж, їх усунення з частковою заміною проводки (до 10% довжини) та арматури | під час оглядів та в разі повідомлення мешканців |
|  |  |  | - перевірка цілісності ізоляторів та їх заміна | під час оглядів |
|  |  |  | - відновлення написів, розфарбування номерів фаз і знаків | під час оглядів |
|  |  |  | - перетягування провислої внутрішньої електропроводки, встановлення додаткових кріплень | у разі потреби |
| 6. | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Виконуються технічне обслуговування та поточні ремонти внутрішньобудинкових мереж: водопостачання - від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру (включно); водовідведення - від внутрішнього стояка до першого зовнішнього колодязя; Перелік робіт: |
|  |  |  | - регулювання та гідравлічне випробування систем водопостачання та каналізації | 1 раз на рік та після ремонту |
|  |  |  | - заміна прокладок у запірній арматурі | 1 раз на квартал |
|  |  |  | - ущільнення згонів | 1 раз на квартал |
|  |  |  | - усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків | 1 раз на квартал |
|  |  |  | - прочищення лежаків | 1 раз на рік |
|  |  |  | - поповнення сальникових ущільнень | 1 раз на квартал |
|  |  |  | - закріплення приладів, що розхитались | 1 раз на квартал |
|  |  |  | - закріплення трубопроводів | 1 раз на рік |
|  |  |  | - перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 1 раз на квартал |
|  |  |  | - підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб | 1 раз на квартал |
|  |  |  | - встановлення у кришці ревізій гумових прокладок | 1 раз на квартал |
|  |  |  | - роботи з усунення незначних аварій із частковою заміною трубопроводу (до 7%) , окремих несправних кранів, вентилів та фасонних частин | упродовж року |
|  |  |  | - очищення та ремонт внутрішніх пожежних кранів, перевірка їх на водовіддачу | 2 рази на рік |
|  |  |  | - промивка систем питного водопостачання та систем водовідведення | 1 раз на рік |
|  |  |  | На внутрішньо-квартирних мережах здійснюється тільки ліквідація аварій, заміна сантехприладів не проводиться |
| 7. | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання | Будинки обладнані системами теплопостачання | Виконуються технічне обслуговування та поточні ремонти внутрішньобудинкових мереж від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру (включно); |
|  |  |  | Перелік робіт: |
|  |  |  | Регулювання систем центрального опалення | За потребою протягом опалювальним сезону |
|  |  |  | Гідравлічне випробовування систем центрального опалення | 1 раз на рік перед опалювальним сезоном |
|  |  |  | Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | Негайно |
|  |  |  | Регулювання триходових кранів | За потребою протягом опалювальним сезону |
|  |  |  | Поновлення сальникових ущільнень |  |
|  |  |  | Укріплення ізоляції трубопроводів |  |
|  |  |  | Огляд та очищення вентилів, засувок, грязьових відстойників, повітрозбірників | За потребою, не менше ніж 2 рази на рік |
|  |  |  | Очищення від накипу запірної арматури | 1 раз на 2 місяці |
|  |  |  | Закріплення приладів | 1 раз на 2 місяці в опалювальний період |
|  |  |  | Закріплення трубопроводів | 1 раз на 2 місяці в опалювальний період |
|  |  |  | Консервація та розконсервація системи центрального опалення | 2 раза на рік |
|  |  |  | Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна | 1 раз на 2 місяці |
|  |  |  | Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях та усунення течі | 1 раз на 2 місяці |
|  |  |  | Регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання | Відповідно до графіків, затверджених управлінням житлово-комунального господарства міської ради |
|  |  |  | На внутрішньо-квартирних мережах здійснюється тільки ліквідація аварій |
| 8. | Аварійне обслуговування. | всі житлові будинки | ліквідація аварій: - на внутрішньо-будинкових мережах (крім внутрішньо-квартирних мереж) з пошуками місць пошкодження у мережах електроосвітлення, водопостачання та каналізації та відновлення постачання комунальних послуг (електро-, водопостачання та водовідведення) - цілодобово - на внутрішньо-квартирних мережах шляхом перекриття подачі послуги в квартиру, в тому числі із заміною пошкодженого корінного вентилю системи водопостачання (в разі необхідності) – цілодобово |
| 9. | Дератизація і дезінсекція. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхівок) | Дезінсекція за заявками. |
|  |  |  | Дератизація площі підвалів | 1раз на місяць; |
| 10. | Обслуговування димовентиляційних каналів. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхівок) | Роботи виконуються згідно з графіками технічного обслуговування, розробленими відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України. |
| 11. | Поточний ремонт покрівель, несучих та захисних конструкцій, обладнання дитячих і спортивних майданчиків та підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період. | всі житлові будинки | Проводиться підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період та поточний ремонт указаного обладнання згідно з графіками проведення поточних ремонтів у межах накопичених на спецрахунку коштів. Поточний ремонт покрівель виконується в розмірі 10% всієї площі покрівлі один раз на 3 роки. Перелік робіт встановлює управління житлово-комунального господарства |
| 12. | Поточний ремонт під'їздів. | багатоповерхові житлові будинки, крім: під’їздів цих будинків, які були відремонтовані за рахунок Споживачів (послуга не надається та не сплачується протягом 5 років з моменту прийняття ремонтних робіт). одноповерхових будинків. | Відповідно до графіка проведення поточних ремонтів |
| 13. | Поточний ремонт дворових туалетів. | одноповерхові будинки | фарбування водними сумішами 1 раз на 2 роки; ремонт стяжки відмосток, ремонт дерев‘яних підлог та вигребів 1 раз на 10 років |
| 14. | Обслуговування та поточний ремонт димовентиляційних каналів та опалювальних печей в одноповерхівках. | одноповерхові будинки | Роботи виконуються відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України: |
|  |  |  | - перевірка наявності тяги в димових і вентиляційних каналах | згідно з щорічними графіками технічного обслуговування; |
|  |  |  | - прочищення димових і вентиляційних каналів | згідно з щорічними графіками технічного обслуговування |
|  |  |  | - очищення від сажі та пропалювання димових труб | згідно з щорічними графіками технічного обслуговування |
|  |  |  | - закріплення дверцят, підтропічних листів печей | у разі потреби; |
|  |  |  | - усунення завалів у печах | у разі потреби; |
|  |  |  | - дрібний ремонт печей з укріпленням окремих цеглин у паливниках | 1 раз на рік перед опалювальним періодом; |
|  |  |  | - часткове виправлення мурування димових плит та труб | 1 раз на рік перед опалювальним періодом; |
|  |  |  | - улаштування нових розділок | у разі потреби; |
|  |  |  | - ремонт існуючих перед топкових листів | у разі потреби; |
|  |  |  | - укріплення існуючих та заміна несправних пічних приладів у печах, включаючи заміну плит, жарових шаф, водогрійних коробок та бачків, заміна тріснутих або прогорілих колосників та грат | у разі потреби; |
|  |  |  | - розшивання тріщин та затирання зовнішніх поверхонь печей, виправлення штукатурки, промазування швів у стінах, де проходять димови канали | 1 раз на рік перед опалювальним періодом |
|  |  |  | - виправлення та укріплення вертикальних та горизонтальних розділок, а також відновлення розділок | 1 раз на рік перед опалювальним періодом; |
|  |  |  | - заміна погорілих патрубків у печах, чавунних пліт | у разі потреби; |
|  |  |  | - укріплення та заміна окремих цеглин або часткове перемурування димових труб, патрубків та лежаків, ремонт верхньої частини, побілення труб | 1 раз на рік перед опалювальним періодом; |
|  |  |  | - ремонт та заміна шиберів та заслінок, а також пристроїв для їх закривання | у разі потреби. |
| 15. | Вивезення снігу/зняття бурульок з дахів. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхівок) | У разі необхідності |
| 16. | Експлуатація номерних знаків | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхівок) | У разі необхідності |
| 17. | Технічне обслуговування електроплит та систем протипожежної автоматики. | будинки, обладнані електроплитами та системами протипожежної автоматики | Обслуговування електроплит | 1 раз на рік |
|  |  |  | Обслуговування систем протипожежної автоматики | 1 раз на місяць |
| 18. | Технічне обслуговування електроплит. | будинки/квартири, обладнані електроплитами (системи протипожежної автоматики відсутні або не працюють) | Обслуговування електроплит 1 раз на рік |
| 19. | Утримання паспортної служби. | всі житлові будинки | Відповідно до графіка роботи, погодженого з управлінням житлово-комунального господарства міської ради. безплатно надаються довідки (в 1 екземплярі) громадянам за їхньою вимогою з питань: - реєстрації та перереєстрації; - наявності житлової площі та прописаних у ній осіб; - складу сім‘ї; - факту знаходження на утриманні (у тому числі у батьків їх неповнолітніх дітей, дітей – інвалідів, дітей до 23 років, що навчаються, які проживають разом з ними); - листок вибуття, листок прибуття; - копія особового рахунку. |
| 20. | Утримання абонентської служби. | всі житлові будинки | Відповідно до графіку роботи, погодженого з управлінням житлово-комунального господарства міської ради |
| 21. | Обслуговування ліфтів. | Будинки, обладнані ліфтами, крім квартир, розташованих на першому поверсі | цілодобово |

Примітки

  - Утримання служб консьєржів, утримання вбудованих паркінгів, чищення дворових туалетів  здійснюється понад розмір плати за житлові послуги на підставі укладених договорів з мешканцями будинку.

  - Повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки, які обліковують обсяги надання комунальних послуг, не входять до обов’язкового переліку житлових послуг.

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому													Л.В. Сенченко