Додаткова інформація

до проєкта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність Чернігівської міської територіальної громади об’єктів інженерної інфраструктури»

№ 45/VIIІ-\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Об’єкт передачі | Власність | Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| 1. | Зовнішні мережі водопостачання до багатоквартирних житлових будинків по вул. Гонча, 59-А, 59-Б, 61-А у м. Чернігові |  приватна | ПрАТ «Житлокомунпостачторг» | 2024 | **Водопостачання:**Зовнішні мережі водопостачання В-1, прокладені від побудованого колодязя ВК-1 до житлових будинків, загальною протяжністю 239 м/п :- трубами ПЕТ тип «С» Ø150 (160х3,9) мм довжиною 150,0 м/п (дві нитки по 75 м),- трубами ПЕТ тип «С» Ø100 (110х2,7) мм довжиною 17,5 м/п,- трубами ПЕТ тип «С» Ø80 (90х2,2) мм довжиною 70,0 м/п,- сталевими трубами Ø50 мм довжиною 1,5 м/п.Залізобетонні колодязі:Ø1000 - 1 шт., Ø1500 - 2 шт., Ø2000 - 1 шт.Первісною та залишковю вартістю – 145 140,88 грн. |
| 2. | Зовнішні мережі водовідведення до багатоквартирних житлових будинків по вул. Гонча, 59-А, 59-Б, 61-А у м. Чернігові |  приватна | ПрАТ «Житлокомунпостачторг» | 2024 | **Водовідведення:**Зовнішні мережі водовідведення К-1, прокладені від побудованого колодязя КК-1 до житлових будинків трубами ПВХ-U «Kaczmarek» Ø150 (160х4) мм довжиною 145,2 м/п, залізобетонні колодязі Ø1000 - 11 шт.Первісною та залишковою вартістю – 125 155,82 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської міської ради Олексій ЄПІНІН