Додаткова інформація

до проекта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у

комунальну власність територіальної громади м. Чернігова соціальної та інженерної інфраструктури» № 37/VII-___

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, які прокладені до багатоповерхового житлового будинку 97-№ 1 по вул. Шевченка (будівельний номер), що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 99б. | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК»; | 2015 | Мережа водопостачання прокладена від водопровідної підвищувальної насосної станції (ВПНС) по вул. Шевченка до водопровідного колодязя № 1 (ВК-1) трубами НПВХ SDR26 2хD160х6,2, довжиною 58,0 м. Від ВК-1 до житлового будинку трубами ПЕ-100 SDR17 D110х6,6, довжиною 96,0 м. Залізобетонні колодязі: D – 1500 мм – 1 шт. Первісна та залишкова вартість – 140524,00 грн. Мережа водовідведення прокладена від колодязя № 1 по вул. Шевченка до колодязів № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 та існуючого колодязя прокладені трубами НПВХ КР225, довжиною 162,5 м. Залізобетонні колодязі: D – 1000 мм – 15 шт. D – 1500 мм – 2 шт. Первісна та залишкова вартість – 360 289,00 грн. |
| 2 | Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, які прокладені до багатоповерхового житлового будинку 97-№ 2 по вул. Шевченка (будівельний номер), що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 97а | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» | 2017 2015 | Мережа водопостачання прокладена від водопровідного колодязя № 1 (ВК-1) до житлового будинку трубами НПВХ SDR26 D110х4,2, довжиною 145,0 м. Первісна та залишкова вартість – 87952,00 грн. Мережа водовідведення прокладена від колодязя № 13 по вул. Шевченка до колодязів № 14,15, 16, 17 прокладені трубами НПВХ КР225, довжиною 51 м. Первісна та залишкова вартість – 40536,00 грн. |
|  | Зовнішня мережа водопостачання, яка прокладена до багатоповерхового житлового будинку 97-№ 3 по вул. Шевченка (будівельний номер), що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 101а. | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК»; | 2017 | Мережа водопостачання прокладена від водопровідного колодязя № 1 (ВК-1) до житлового будинку трубами ПЕ-100 SDR17 D110х6,6, довжиною 22,0 м. Первісна та залишкова вартість – 25753,00 грн. |
|  | Споруда водопровідної підвищувальної насосної станції з змонтованим обладнанням по вул. Шевченка, 99б. | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК»; | 2015 | Змонтоване обладнання Первісна та залишкова вартість – 87436,00 грн. Водопровідна підвищувальна насосна станція LOWARA – 1 шт. Первісна та залишкова вартість – 300540,00 грн. Споруда ВПНС Первісна та залишкова вартість – 94015,00 грн. |

Голова фонду комунального

майна міської ради                                                                                                              О. Ю. Єпінін