Додаткова інформація

до рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів  інженерної інфраструктури» № 34/VII-___

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач (власник) | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підвищувальна водонапірна насосна станція з інженерним обладнанням по вулиці Красносільського, 47а у м. Чернігові* | приватна | ТОВ «Чернігівський ДБК» | 2012 | Підвищувальна водонапірна насосна станція складається з: 1. Виробничої будівлі зі стінами з залізобетону та залізобетонними плитами перекриття в габаритах 5,20*4,45 м, Н-3,66м ,загальною площею 23,1 кв.м Ринковою вартістю (без ПДВ) – 32604,75 грн. 2. Інженерного обладнання, а саме: - пристрій підвищення тиску з частотним перетворювачем Wilo CjmfortCOR-3 MVI 3203/CR-EB, рік випуску – 2011 – 1 шт. Ринковою вартістю (без ПДВ) – 382212,93 грн. - мембранний бак DE 500 reflex, 16 бар, рік випуску – 2011 – 1 шт. Ринковою вартістю (без ПДВ) – 21229,10 грн. - фільтр осадочний чавунний DN 150-15 арт. 821М ZETKAMA, рік випуску – 2011 – 2 шт. Ринковою вартістю (без ПДВ) – 16192,94 грн. Живлення електроенергією здійснюється від ТП, що розташована поруч з насосною станцією. |
| 2 | Підземний водопровід прокладений у дві нитки від точки приєднання по вулиці Красносільського до підвищувальної водонапірної насосної станції по вулиці Красносільського, 47а у м. Чернігові. * | приватна | ТОВ «Чернігівський ДБК» | 2012 | Мережа із труб НПВХ, товщиною стінок – 6 мм, Ду 200 мм, довжиною 105 м. Ринковою вартістю (без ПДВ) – 70132,29 грн. |

*Згідно з декларацією про готовність об’єкта до експлуатації від 20.01.2012 року кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією становить – 424 150 грн. Вартість основних фондів, які прийняті в експлуатацію - 421 913 грн.

Заступник  голови фонду

комунального  майна міської ради                                                                                      О. В. Купка