Додаток 1
до рішення сесії міської ради 
«    »                      2023 року       № 34/VIII-
Перелік медичного обладнання для забезпечення комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 3» Чернігівської міської ради 
	Назва обладнання
	Кількість (шт.)
	Вартість (грн)

	Киснева станція ОЗО 

Виробництво кисню при     90,0% становить 30,0 м3/год

Виробництво кисню при 93,0% становить 28,0 м3/год

Температура навколишнього середовища: від 5 до 45 С

О2 Вихідний тиск 2,0 – 6,0 бар.

Пристрій складається з наступних основних компонентів:
1шт. Повітряний компресор Kaeser ASD 60

1шт. Осушувач повітря Ultrafilter
2шт. Повітряний фільтр Ultrafilter (попередній фільтр і мікрофільтр)

1шт. Повітряний буферний вертикальний бак 1000 л з автоматичним зливом

1шт. Буферний бак для очищення кисню на 1000 л

1шт. Бактеріальний стерильний фільтр.

1шт. Система управління з кольоровою сенсорною панеллю.

1шт. Аналізатор для моніторингу чистоти О2 та сигналізації

Вся електрика підготовлена до компресора 380/400 В, 50 Гц. 3 фази.

Вся електрика підготовлена до генератора 240-110 В/50-60 Гц.

Межа шуму Відповідно до Директиви 2006/42/ЕС.

Колір білий RAL 7035

Країна виробництва Данія
	1
	3 345 000,00


Секретар міської ради 




Олександр ЛОМАКО
