Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 « » 2024 року №\_\_\_

Перелік

майна по проспекту Миру, 36, що передається в господарське відання комунальному підприємству «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва майна | Кіль-кість,шт. | Рік введення в експлуата- цію | Площа, кв.м | Первісна вартість, грнстаном на 01.10.2024 | Залишкова вартість, грнстаном на01.10.2024 |
| 1 | Приміщення теплопункту | 1 | 1912 | 51,9 | 23725,86 | 0,00 |
| 2 | Водопідігрівач швидкісний ГВП Ø80 мм | 1 | - | - | 158333,30 | 157013,86 |
| 3 | Щит керування теплового контролю | 1 | - | - | 1 666,67 | 833,33 |
| 4 | Електрощит | 1 | - | - | 4 166,67 | 2083,33 |
| 5 | Пускач магнітний ПМЕ-222 з кнопкою ПКЕ-222 | 1 | - | - | 577,07 | 288,53 |
| 6 | Пускач магнітний ПМЕ-222 з кнопкою ПКЕ-222 | 1 | - | - | 577,08 | 288,54 |
| 7 | Електролічильник тип Т-2СА43 | 1 | - | - | 1 521,54 | 760,77 |
| 8 | Ввідний автомат АП-16 | 1 | - | - | 325,84 | 162,92 |
| 9 | Агрегат насосний К20/30 ГВП | 1 | - | - | 4 333,33 | 2166,66 |
| 10 | Агрегат насосний К20/30 ГВП | 1 | - | - | 4 333,34 | 2166,67 |
| 11 | Лічильник холодної води METRON WS 3,5-0,6 Ø25 мм | 1 | - | - | 806,25 | 403,12 |
| 12 | Теплолічильник CALMEX-U M-T Qn 10A 150-U Ø40 мм | 1 | - | - | 1 575,00 | 787,50 |
| 13 | Клапан АРТ Danfoss Ø25 мм | 1 | - | - | 770,00 | 385,00 |
| 14 | Грязевик ХВ Ø 80 мм | 1 | - | - | 2 441,67 | 1220,83 |
| 15 | Грязевик теплоносія Ø 50 мм | 1 | - | - | 1 414,59 | 707,29 |
| 16 | Фільтр теплоносія Ø 50 мм | 1 | - | - | 965,43 | 482,71 |
| 17 | Фільтр теплоносія Ø 50 мм | 1 | - | - | 965,44 | 482,72 |
| 18 | Клапан зворотній на насосах ГВП Ø 40 мм | 2 | - | - | 2 489,02 | 1244,50 |
| 19 | Клапан зворотній на трубопроводі ХВП Ø 80 мм | 1 | - | - | 1 583,34 | 791,67 |
| 20 | Засувки чавунні Ø80 мм | 7 | - | - | 8 779,12 | 4389,56 |
| 21 | Засувки чавунні Ø80 мм | 7 | - | - | 8 779,19 | 4389,56 |
| 22 | Засувки чавунні Ø50 мм | 13 | - | - | 10 129,08 | 5064,54 |
| 23 | Засувки чавунні Ø50 мм | 13 | - | - | 10 129,21 | 5064,54 |
| 24 | Засувки чавунні Ø40 мм | 1 | - | - | 572,50 | 286,25 |

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому Сергій ФЕСЕНКО