## 26.04.16
ДОДАТОК 2
Перелік послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій, періодичність їх виконання
№ | Послуги | Перелік робіт | Періодичність
1 | Прибирання прибудинкової території | Підмітання території:
|  | - з удосконаленим покриттям | 2 рази на тиждень, в період відсутності снігового покрову
|  | - з неудосконаленим покриттям | 1 раз на тиждень
|  | - без покриття | 1 раз на два тижні
|  | Догляд за трав'яним покровом (скошування трави) | 3 рази на рік, протягом літа
|  | Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття | 1 раз на рік, в осінній період
|  | Прибирання газонів від випадкового сміття | 1 раз на два тижні
|  | Проф. огляд сміттєпроводу та сміттєзбірника | 12 разів на рік
|  | Вилучення сміття з сміттєприймальних камер | згідно з графіками вивозу сміття
|  | Вологе підмітання підлоги сміттєприймальних камер | згідно з графіком вивозу сміття
|  | Прибирання сміттєприймальних камер за допомогою шланга | 6 раз на рік протягом літнього періоду
|  | Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводу | 1 раз на тиждень
|  | Миття змінних сміттєзбірників | 6 раз на рік протягом літнього періоду
|  | Прибирання контейнерних майданчиків | кожен робочій день в літній період
2 | Прибирання сходових кліток | Вологе підмітання сходових площадок і маршів | 1 раз на тиждень
|  | Вологе підмітання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів | 1 раз на тиждень
|  | Миття сходових площадок і маршів | 1 раз на місяць
|  | Вологе протирання: - стін (панелей), дверей , поручнів, підвіконь, опалювальних приладів, поштових скриньок, електрощитків | 1 раз на рік
|  | Обмітання пилу зі стелі | 1 раз на рік
|  | Миття вікон | 1 раз на рік
3 | Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення) | Вивезення твердих відходів | згідно з графіками вивозу сміття
|  | Вивезення великогабаритних відходів | в разі необхідності
|  | Вивезення ремонтних відходів | в разі необхідності
4 | Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі | Прибирання горищ, підвалів | 2 рази на рік
|  | Очищення покрівлі від сміття та бруду | 2 рази на рік
5 | Технічне обслуговування ліфтів | Технічне обслуговування ліфтів | Цілодобово (роботи виконуються згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом)
6 | Обслуговування систем диспетчеризації | Обслуговування систем диспетчеризації ліфтів | Цілодобово (роботи виконуються згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом)
|  | Обслуговування обладнання систем диспетчеризації (чергове освітлення сходових кліток) | Цілодобово (роботи виконуються у відповідності з технологічним процесом)
7 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливової каналізації та ліквідація аварій у внутрішньоквартирних мережах | система гарячого водопостачання:
- система гарячого водопостачання від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).
|  | Огляд трубопроводів систем гарячого водопостачання | 1 раз на рік
|  | Поновлення сальникових ущільнень | у разі необхідності
|  | Ущільнення згону | у разі необхідності
|  | Тимчасове зашпарування свища (тріщини) | у разі необхідності
|  | Огляд ізоляції трубопроводів систем гарячого водопостачання | 1 раз на рік
|  | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 1 раз на рік
|  | Закріплення трубопроводів та приладів | у разі необхідності
система холодного водопостачання:
- система водопостачання – від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку);
|  | Огляд трубопроводів систем холодного водопостачання | 2 рази на рік
|  | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 2 рази на рік
|  | Ущільнення згонів | у разі необхідності
|  | Поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах та вентилях | у разі необхідності
|  | Промивання систем холодного водопостачання | 2 рази на рік
|  | Відновлення зруйнованої теплової ізоляції. (розбирання окремих ділянок зруйнованої теплової ізоляції, утеплювання ділянок). | у разі необхідності
|  | Тимчасове зашпарування свища (тріщини) | у разі необхідності
|  | Закріплення трубопроводів та приладів. | у разі необхідності
система водовідведення:
-система водовідведення - від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).
|  | Огляд каналізаційної системи. Перевірка стану трубопроводів, кріплень трубопроводів, сифонів, випусків | 2 рази на рік
|  | Усунення засмічення системи водовідведення | у разі необхідності
|  | Закарбування розтруба | у разі необхідності
|  | Закріплення трубопроводів та приладів. | у разі необхідності
система опалення:
- система опалення – від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).
|  | Огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки | 2 рази на рік
|  | Перевірка стану пробкових кранів та вентилів, засувок, запірної арматури розширювальних баків на горищі. | 2 рази на рік
|  | Гідравлічне випробування системи опалення | 1 раз на рік
|  | Перевірка на прогрівання опалювальних приладів з регулюванням та усунення повітряної пробки | у разі необхідності
|  | Тимчасове зашпарування свища (тріщини) | у разі необхідності
|  | Поновлення сальникових ущільнень. | у разі необхідності
|  | Розконсервація (заповнення системи водою з оглядом) | 1 раз на рік
|  | Консервація (спуск води із системи) | 1 раз на рік
|  | Огляд ізоляції трубопроводів централізованого опалення | 1 раз на рік
|  | Огляд муфтових з’єднань, підтягування контргайок, муфт. | 1 раз на рік
|  | Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях | у разі необхідності
|  | Ущільнення згону | у разі необхідності
|  | Огляд опалювальних приладів системи централізованого опалення | 1 раз на рік
система зливової каналізації:
|  | Огляд каналізаційної системи. Перевірка стану трубопроводів, кріплень трубопроводів, сифонів, виппусків | 2 рази на рік
|  | Усунення засмічення системи водовідведення | у разі необхідності
аварійне обслуговування:
|  | Ліквідація аварій з пошуками місць пошкодження у мережах електроосвітлення, водопостачання та каналізації, опалення в т.ч. з ліквідацією аварій у внутрішньо- квартирних мережах. | цілодобово
8 | Дератизація | Дератизація підвалів та техпідпіль | 12 разів на рік
9 | Дезінсекція | Дезінсекція | у разі необхідності
10 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів | Роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду у відповідності до Правил безпеки систем газопостачання України
|  | Прочищення засмічених вентиляційних каналів | в разі необхідності
|  | Прочищення засмічених димових каналів | в разі необхідності
|  | Виправлення кладки димаря | в разі необхідності
|  | Виправлення оголовка труби | в разі необхідності
|  | Перевірка і огляд димових та вентиляційних каналів | згідно графіка
|  | Ремонт опалювальних печей | в разі необхідності
|  | Перемурування димарів | в разі необхідності
|  | Заміна приладдя у опалювальних печах | в разі необхідності
11 | Вартість робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення | Обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | 1 раз на місяць (роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні та Правил технічного утримування установок пожежної автоматики)
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | 2 рази на рік
|  | Перевірка заземлення оболонки електрокабелю | 2 рази на рік
|  | Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла в підвалах, горищах | в разі необхідності
|  | Заміна стінного або стельового патрону | в разі необхідності
|  | Обслуговування і заміна вимикачів і розеток | в разі необхідності
|  | Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування | в разі необхідності
|  | Заміна деталей кріплення електропроводки | в разі необхідності
|  | Вимірювання опору ізоляції | раз на 3 роки
|  | Монтаж світильників | в разі необхідності
|  | Заміна проводів | в разі необхідності
12 | Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків) | систем гарячого водопостачання:
- система гарячого водопостачання від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).
|  | Заміна окремих ділянок водопроводу | у разі необхідності
|  | Заміна арматури | у разі необхідності
|  | Заміна засувки чавунної фланцевої | у разі необхідності
|  | Замiна вентилiв | у разі необхідності
|  | Ремонт теплової ізоляції трубопроводів | у разі необхідності
система ходоного водопостачання:
- система водопостачання – від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку);
|  | Заміна окремих ділянок трубопроводу холодного водопостачання | у разі необхідності
|  | Замiна кранiв водорозбiрних | у разі необхідності
|  | Заміна засувки чавунної фланцевої | у разі необхідності
|  | Ремонт теплової ізоляції трубопроводів у місцях можливого промерзання | у разі необхідності
|  | Заміна вентиля | у разі необхідності
|  | Заміна пожежного вентиля | у разі необхідності
система водовідведення:
-система водовідведення - від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).
|  | Часткова заміна трубопроводу при усуненні нещільностей, витоків. | у разі необхідності
|  | Ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, сифонів, ревізій. | у разі необхідності
система опалення:
- система опалення – від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку).
|  | Усунення пошкоджень ізоляції на трубах централізованого опалення | у разі необхідності
|  | Заміна засувки | у разі необхідності
|  | Заміна пробкових кранів | у разі необхідності
|  | Заміна вентилів | у разі необхідності
|  | Заміна окремих ділянок трубопроводів | у разі необхідності
система зливової каналізації:
|  | Ремонт зливних труб | у разі необхідності
система газопостачання:
|  | олійне фарбування зовнішньобудинкових газопроводів | 1 раз на 5 років
ремонт покрівель:
|  | оцинкована сталь | у разі необхідності, до 5% поверхні на рік
|  | м'які покрівельні матеріали | у разі необхідності, до 5% поверхні на рік
|  | емульбіт | у разі необхідності, до 5% поверхні на рік
|  | асбесто-цементові хвилясті плити | у разі необхідності, до 1,3% поверхні на рік
|  | інші (черепиця) | у разі необхідності, до 1,7% поверхні на рік
|  | ремонт під'їздів | 1 раз на 25 років (4% вартості ремонту на рік)
ремонт несучих та захисних конструкцій:
|  | - ремонт цоколю | у разі необхідності, до 2,9% поверхні на рік
|  | - ремонт відмосток | у разі необхідності, до 2,9% поверхні на рік
|  | - ремонт міжпанельних швів | у разі необхідності, до 4% поверхні на рік
|  | - ремонт вхідних дверей та вікон у під'їздах | у разі необхідності
|  | - відновлення засклення вікон сходових клітин | у разі необхідності
|  | - ремонт вхідних дверей та вікон в підвалах та на горищах будинків | у разі необхідності
|  | - ремонт прибудинкового обладнання | у разі необхідності
|  | - закриття отворів для провітрювання підвальних приміщень | у разі необхідності
|  | ремонт електросистем | у разі необхідності
13 | Прибирання і вивезення снігу, посипання призначеної для проходу та проїзду частини прибудинкової території протиожеледними сумішами | Підмітання снігу, який щойно випав, у зимовий період, на території з удосконаленим та не удосконаленим покриттям | при снігопаді
|  | Зсування снігу, який щойно випав, на території з удосконаленим та не удосконаленим покриттям | при снігопаді
|  | Очищення від снігу, який щойно випав відмосткок і майданчиків | при снігопаді
|  | Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу | після прибирання основної маси снігу
|  | Очищення території від полою | в разі необхідності
|  | Очищення контейнерного майданчика в холодний період | кожен робочій день в зимовий період
|  | Посипання територій піском | за наявності ожеледиці
14 | Експлуатація номерних знаків | Заміна номерних знаків | у разі необхідності
15 | Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води | Витрати електроенергії на освітлення місць загального користування, підвалів, насосів для підкачування води | в межах споживання
16 | Енергопостачання ліфтів | Витрати на електропостачання ліфтів | в межах споживання