ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

“21” серпня 2013 р.

№ 140-р

Перелік

інструментарію, медичного та господарського майна, необхідного

для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду призовників

1. Лікарсько-медичні предмети, апарати та інструменти:

Кабінет антропометрії: ваги медичні - 1 од., динамометр ручний (плоскопружинний) - 2 од., динамометр становий - 1 од., стрічка вимірювальна з поділами на сантиметри - 1 од., пінцет анатомічний довжиною 15 см - 1 од., ростомір - 1 од., спірометр - 1 од., скло збільшувальне (лупа) 1 х 3 од. виміру - 1 од., сфігмоманометр - 1 од., шафа сухожарова (стерилізатор) - 1 од., шприци одноразові 5,0 мл - 50 од.

Кабінет терапевта: стетофонендоскоп - 1 од., сфігмоманометр - 1 од., термометр медичний - 1 од., шпатель для язика прямий двобічний - 5 од., манжета до сфігмоманометра (запасна) - 2 од., тазик ниркоподібний емальований - 1 од.

Кабінет хірурга: стетофонендоскоп - 1 од., кутомір - 1 од., стрічка вимірювальна - 1 од.

Кабінет невропатолога: молоточок неврологічний - 1 комплект, шпатель для язика прямий двобічний - 5 од., стрічка вимірювальна - 1 од., тазик ниркоподібний - 1 од.

Кабінет психіатра: молоточок неврологічний - 1 комплект.

Кабінет оториноларинголога: балон для продування вух ємністю 130 мл. з наконечником - 1 од., крісло Барані - 1 од., воронки вушні NN 1, 2, 3, 4 - 3 набори, воронка вушна пневматична - 1 од., заглушувач вушний для дослідження слуху при визначенні однобічної глухоти - 1 од., дзеркало гортанне діаметром 21 мм - 1 од. та діаметром 24 мм - 1 од., дзеркало носоглоткове діаметром 8 мм - 1 од., дзеркало носове з довжиною губок 60 мм - 5 од., зонд Воячека гостроконечний - 10 од., зонд головчастий - 1 од., зонд головчастий Воячека - 1 од., зонд вушний з нарізками для вати - 10 од., камертон на 128 коливань - 1 од. і на 1024 коливання - 1 од., манометр вушний простий (отоманометр) - 1 од., пінцет вигнутий по ребру - 5 од., рефлектор лобовий - 1 од., ручка для ватоутримувача, дзеркало - 2 од., тазик ниркоподібний - 5 од., термометр медичний - 1 од., шафа сухожарова (стерилізатор) - 1 од., шпатель для язика прямий двобічний - 15 од., шприц для промивання порожнин ємністю 150 мл - 1 од., спиртівка - 1 од.

Кабінет окуліста: повікопідйомник великий - 2 од., зонди для слізного каналу конічні NN 1, 2, 3 - по 2 од., лінійки скіаскопічні - 1 набір, лінійка вимірювальна для підбору окулярів - 1 од., лупа бінокулярна Козиркова - 1 од., оптотипи Поляка - 1 набір, офтальмоскоп типу ОФ-3 - 1 комплект, окулярні скельця - 1 набір, освітлювальний апарат для таблиць Головіна –

Сівцева з електролампою (нематовою) 40 Вт - 1 од., світильник офтальмологічний - 1 од., таблиці Головіна - Сівцева для визначення гостроти зору - 1 комплект, таблиці Рабкіна для дослідження кольоровідчуття - 1 комплект, таблиці контрольні та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору - 1 комплект, тазики ниркоподібні емальовані - 2 од., еластотонометр очний - 1 од., шприц 10 мл з двома тупокінцевими канюлями для промивання слізних шляхів - 1 од.

Кабінет стоматолога (для проведення стоматологічного обстеження. При проведенні санації зубів оснащення кабінету - за заявкою стоматолога згідно з нормами для лікувального закладу): дзеркало зубне - 25 од., зонд зубний прямий штикоподібний - 3 од., зонд зубний, вигнутий під кутом - 25 од., пінцет анатомічний загального призначення - 2 од., пінцет зубний, вигнутий нестандартний - 10 од.

2. Повсякденне медичне майно:

Медикаменти (на 50 оглянутих протягом дня) - розчини: дикаїну 0,25% - 2,0, фурациліну 1:1000 - 1000,0, гоматропіну 1% - 2,0 (або 0,5% - 2,0, або платифіліну 2% - 2,0), атропіну 1:5000 - 5,0, атропіну 1% - 2,0, флюоресцину 2% - 2,0 (або коларголу 3% - 2,0); пілокарпіну 1% (або езеріну 0,2% - 2,0); арміну 1:20000 - 2,0, риванолу 1:1000 - 1000,0, аміаку 10% - 50,0, йоду 5% - 10,0, спирту етилового медичного - 50,0, водного розчину брильянтової зеленки 1% - 10,0. Вата гігроскопічна, серветки стерильні малі пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, лейкопластир.

Стандартні розчини для досліджень:

а) нюху - розчин оцтової кислоти 0,5%, чистий винний спирт - 5,0;

б) смаку - розчин цукру 4%, 10% та 40% - по 5,0; кухонної солі 2,4%, 5% і 10% - по 5,0; лимонної кислоти 0,01%, 0,02% і 0,03% - по 5,0; хініну сульфату 0,00002%, 0,00003% - по 5,0.

3. Господарське майно:

Халати медичні - за кількістю лікарів та середнього медичного персоналу, рушники, умивальники, щітки для миття рук, мило - за кількістю лікарських кабінетів; тарілки фарфорові - 4 од., таз емальований, спиртівка, ширма, кушетки медичні - 6 од., столи, стільці, вішалки для одягу, халатів, шафи для зберігання інструментів та медикаментів, указка, термометри кімнатні за кількістю кабінетів.