Додаток 
до рішення сесії міської ради 
« 13 »    вересня    2023 року       № 34/VIII-23

Перелік медичного обладнання для забезпечення комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 3» Чернігівської міської ради

| Назва обладнання | Кількість (шт.) | Вартість (грн) |
| --- | --- | --- |
| Киснева станція ОЗО Виробництво кисню при 90,0% становить 30,0 м3/год Виробництво кисню при 93,0% становить 28,0 м3/год Температура навколишнього середовища: від 5 до 45 С О2 Вихідний тиск 2,0 – 6,0 бар. Пристрій складається з наступних основних компонентів: 1шт. Повітряний компресор Kaeser ASD 60 1шт. Осушувач повітря Ultrafilter 2шт. Повітряний фільтр Ultrafilter (попередній фільтр і мікрофільтр) 1шт. Повітряний буферний вертикальний бак 1000 л з автоматичним зливом 1шт. Буферний бак для очищення кисню на 1000 л 1шт. Бактеріальний стерильний фільтр. 1шт. Система управління з кольоровою сенсорною панеллю. 1шт. Аналізатор для моніторингу чистоти О2 та сигналізації Вся електрика підготовлена до компресора 380/400 В, 50 Гц. 3 фази. Вся електрика підготовлена до генератора 240-110 В/50-60 Гц. Межа шуму Відповідно до Директиви 2006/42/ЕС. Колір білий RAL 7035 Країна виробництва Данія | 1 | 3 345 000,00 |

Секретар міської ради 					Олександр ЛОМАКО