Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 «29» вересня 2021 року №582

Перелік

майна по вул. Василя Прохорського, 2а, що передається в оперативне управління фонду комунального майна Чернігівської міської ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва майна | Кіль-кість,шт. | Рік введення в експлуатацію | Площа, кв.м | Первісна вартість, грн. | Залишкова вартість, грн. |
| 1 | Будівля котельні |  | 2008 | 11,8 | 290 939,00 | 136 737,81 |
| 2 | Котел опалювальний КОЛВІТЕРМ КТН 100 СУ (Т) | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Розширювальний бак V=300 л., ZILMET | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Насос UPSD 40-120F | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Магнітно-динамічний активатор, ПМУ | 1 | - | - | - | - |
| 6 | Лічильник холодної води ~~о~~15 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Клапан регулюючий 3-х ходовий ~~о~~40 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Клапан запобіжний, ~~о~~25 | 2 | - | - | - | - |
| 9 | Клапан метеликовий, ~~о~~65 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Кран шаровий, ~~о~~ 50 | 4 | - | - | - | - |
| 11 | Кран шаровий, ~~о~~ 40 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | Кран шаровий, ~~о~~ 15 | 13 | - | - | - | - |
| 13 | Фільтр сітчастий, ~~о~~ 65 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | Фільтр сітчастий, ~~о~~ 40 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Фільтр сітчастий, ~~о~~ 15 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Клапан зворотній, ~~о~~ 65 | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Клапан зворотній, ~~о~~ 15 | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Повітрявідводчик автоматичний SM120 | 3 | - | - | - | - |
| 19 | Електроконтактний манометр ЄКМ | 1 | - | - | - | - |
| 20 | Кран трьох-ходовий 14М1 | 3 | - | - | - | - |
| 21 | Термоманометр | 3 | - | - | - | - |
| 22 | Манометр | 2 | - | - | - | - |
| 23 | Кран шаровий ~~о~~ 20 | 4 | - | - | - | - |
| 24 | Радіатор чавунний | 7 сек. | - | - | - | - |
| 25 | Пристрій автоматичного підживлення ~~о~~ 15 | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Клапан-відсікач ~~о~~ 40 | 1 | - | - | - | - |
| 27 | Кран газовий ~~о~~ 32 | 2 | - | - | - | - |
| 28 | Комплект вимірювальний «ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4-Т" | 1 | - | - | - | - |
| 29 | Лічильник газу ELSTER BK G16 | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Кран газовий ~~о~~ 15 | 4 | - | - | - | - |
| 31 | Кран 3-х ходовий з кнопкою ~~о~~ 15 | 3 | - | - | - | - |
| 32 | Напоромір Д59-Н-100-1.0 | 3 | - | - | - | - |
| 33 | Газосигналізатор «Лелека» | 1 | - | - | - | - |
| 34 | Світлозвуковий виносний пристрій, ОПОК 4-2 | 1 | - | - | - | - |
| 35 | Щит ввідно-розподільний в комплекті | 1 | - | - | - | - |
| 36 | Світильник НСП-23х200 | 1 | - | - | - | - |
| 37 | Світильник KRUZO | 1 | - | - | - | - |
| 38 | Світильний акумуляторний | 1 | - | - | - | - |
| 39 | Світильник люмінесцентний | 1 | - | - | - | - |
| 40 | Розетка електрична | 4 | - | - | - | - |
| 41 | Вимикач електричний | 2 | - | - | - | - |
| 42 | Щит управління клапанами | 1 | - | - | - | - |
| 43 | Дзвінок гучного бою | 1 | - | - | - | - |
| 44 | Привід 3-х ходового клапана ESBE | 1 | - | - | - | - |
| 45 | Електронний регулятор ECL200 | 1 | - | - | - | - |
| 46 | Класна панель ECL200/300 | 1 | - | - | - | - |
| 47 | Датчик ESMT | 1 | - | - | - | - |
| 48 | Датчик ESM 11 | 1 | - | - | - | - |
| 49 | Вогнегасник ОП-5 | 2 | - | - | - | - |
| 50 | Димова труба ~~о~~ 98х200 мм | 4 | - | - | - | - |
| 51 | Трійник оцинкований ~~о~~ 250 | 1 | - | - | - | - |
| 52 | Труба оцинкована ~~о~~ 250х2000 мм | 1 | - | - | - | - |
| 53 | Замок врізний з ключами (3 шт.) | 1 | - | - | - | - |

Секретар міської ради Олександр ЛОМАКО