Додаткова інформація

до проєкта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури» № 5/VIIІ-___

| № п/п | Об’єкт передачі | Власність | Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток |
| 1. | Зовнішні мережі газопостачання, які прокладені до багатоквартирного житлового будинку № 26 по вул. Курсанта Єськова (будівельна адреса – вул. Стрілецька, 1), у м. Чернігові | приватна | ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» | 2019 | газопостачання: мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб сталевих D219х6,0, L= 3 м, сталевих D133х4,0, L= 0,4 м, ПЕ D200х11,4, L=103,5 м, Кран газовий – 2 шт. сталевих D125, Перехід поліетилен-сталь – 2 шт., п/е та сталь D200/200; муфта ПЕ терморезисторна - 11 шт. П/Е D200; коліно ПЕ терморезисторне - 2 шт. П/Е D200; кран ПЕ – 1 шт. П/Е D200, первісною та залишковою вартістю – 386 011,00 грн. |
| 2. | Система газопостачання, яка побудована до багатоповерхового житлового будинку по вул. Милорадовичів, 55 в м. Чернігові (будівельна адреса: м. Чернігів, вул. Менделєєва, 5) | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2016 | газопостачання: мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб П/Е D75х4,3, L= 70 м, сталевих D76х3,0, L= 2 м, Кран кульковий фланцевий – 1 шт., стальний D65, первісною та залишковою вартістю – 40 264,29 грн. |
| 3. | Система газопостачання, яка побудована до багатоповерхового житлового будинку по вул. Незалежності, 17, м. Чернігів (будівельна адреса: м. Чернігів, будинок 7 в третьому мікрорайоні житлового району «Масани») | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2019 | газопостачання: мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб П/Е D200х11,4, L= 60 м, П/Е D90х5,2, L= 7,5 м, сталевих D89х3,0, L= 2 м, Кран кульковий фланцевий – 1 шт., сталевий D80, первісною та залишковою вартістю – 82867,37 грн. |
| 4. | Система газопостачання, яка побудована до багатоповерхового житлового будинку по вул. Незалежності, 21, м. Чернігів (будівельна адреса: м. Чернігів, будинок 10/1 в третьому мікрорайоні житлового району «Масани») | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2018 | газопостачання: мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб П/Е D200х11,4, L= 74 м, П/Е D90х5,2, L= 72 м, П/Е D75х4,3, L= 11 м сталевих D76х3,0, L= 2 м, Кран кульковий фланцевий – 1 шт., сталевий D65, первісною та залишковою вартістю – 112 919,47 грн. |
| 5. | Система газопостачання низького тиску, яка побудована до багатоповерхового житлового будинку по вул. Незалежності, 21, м. Чернігів (будівельна адреса: м. Чернігів, будинок 10/2 в третьому мікрорайоні житлового району «Масани» | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2019 | газопостачання: мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб П/Е D200х11,4, L= 46 м, П/Е D90х5,2, L= 58 м, П/Е D75х4,3, L= 18 м, П/Е D76х3,0, L= 9 м, сталевих Кран кульковий фланцевий – 2 шт., сталевий D65, кран П/Е D250 – 1 шт., первісною та залишковою вартістю – 141 906,10 грн. |
| 6. | Система газопостачання, яка побудована до багатоповерхового житлового будинку по вул. Шевченка, 114а в м. Чернігові (будівельна адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 114/1) | приватна | ТОВ «Основа-Буд-7» | 2019 | газопостачання: ШГРП середнього тиску (шафовий газорегуляторний пункт) – 1 шт.; мережа середнього тиску прокладена під землею та виконана із труб П/Е D90х5,2 L= 118,5 м, сталевих D89х3,5, L= 3 м, кран П/Е D90 – 1 шт., Кран кульковий фланцевий – 1 шт., сталевий D89; мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб П/Е D90х5,2 L= 71,5 м, П/Е D110х6,3, L= 1 м, П/Е D160х9,1, L= 6 м, сталевих D76х3,0 L= 1 м, сталевих D89х3,0 L= 2 м, сталевих D159х4,5, L= 3 м, кран П/Е D110 – 1 шт., кран кульковий фланцевий – 2 шт., сталевий D65; кран кульковий фланцевий – 1 шт., сталевий D 159; первісною та залишковою вартістю – 500 172,87 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                             О. ЄПІНІН