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Основні засоби, що підлягають передачі

	№ п/п
	Назва інвентарного об’єкта
	Рік введення
	Інв. 
№
	Балансова (первісна) вартість, грн.
	Сума нарахованого зносу, грн.
	Залишкова
вартість, грн.
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	1
	[bookmark: _Hlk239929606]Каналізаційна насосна станція №*** вул. ***, 
с. **** в складі:
˗ будівля 6,8м2;
˗ розподільчий колодязь;
˗ запірна арматура в кількості 5 шт. DN80 мм;
˗ зворотний клапан в кількості 2 шт. DN 80 мм;
˗ манометр пружинного типу в кількості 2 шт. ОБМ 1-100;
˗ камера обліку;
˗ електричний лічильник LZQJ-XC 3x220/380 V 5(100) А №4382130;
˗ кабель АВВГ 4*6 40 м.п.;
˗ трубопровід DN 80 17 м.п;
˗ трубопровід DN 40 6 м.п.
	2012
	4319
	569 072,90
	170 277,43
	398 795,47

	2
	Насос Grundfos SEG 40.15.2.50В
	2014
	4948
	15 318,00
	15 218,00
	100,00

	3
	Насос Grundfos SEG 40.15.2.50В
	2014
	4949
	15 318,00
	15 218,00
	100,00

	4
	Електромагнітний витратомір OPTIFLUX 2050C DN65 PN16
	2019
	6068
	131 404,00
	81 214,97
	50 189,03

	5
	Пульт S2P 4,00
	2019
	6235
	10 107,50
	6 991,02
	3 116,48

	Всього:
	х
	х
	741 220,40
	288 919,42
	452 300,98




Головуючий на пленарному 
засіданні ради
