ДОДАТОК

Рішення міської ради

«____» ________ 2026 року

№ _________-

Основні засоби, що підлягають передачі

| № п/п | Назва інвентарного об’єкта | Рік введення | Інв. № | Балансова (первісна) вартість, грн. | Сума нарахованого зносу, грн. | Залишкова вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Каналізаційна насосна станція №*** вул. ***, с. **** в складі: ˗ будівля 6,8м2; ˗ розподільчий колодязь; ˗ запірна арматура в кількості 5 шт. DN80 мм; ˗ зворотний клапан в кількості 2 шт. DN 80 мм; ˗ манометр пружинного типу в кількості 2 шт. ОБМ 1-100; ˗ камера обліку; ˗ електричний лічильник LZQJ-XC 3x220/380 V 5(100) А №4382130; ˗ кабель АВВГ 4*6 40 м.п.; ˗ трубопровід DN 80 17 м.п; ˗ трубопровід DN 40 6 м.п. | 2012 | 4319 | 569 072,90 | 170 277,43 | 398 795,47 |
| 2 | Насос Grundfos SEG 40.15.2.50В | 2014 | 4948 | 15 318,00 | 15 218,00 | 100,00 |
| 3 | Насос Grundfos SEG 40.15.2.50В | 2014 | 4949 | 15 318,00 | 15 218,00 | 100,00 |
| 4 | Електромагнітний витратомір OPTIFLUX 2050C DN65 PN16 | 2019 | 6068 | 131 404,00 | 81 214,97 | 50 189,03 |
| 5 | Пульт S2P 4,00 | 2019 | 6235 | 10 107,50 | 6 991,02 | 3 116,48 |
| Всього: |  | х | х | 741 220,40 | 288 919,42 | 452 300,98 |

Головуючий на пленарному

засіданні ради