|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО» рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради ______________ 2025 року № ____ |
| --- | --- |

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води комунальним підприємством  «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води | Поточний ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис.м³/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої (покупної) води |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 3388,488 | 253,154 |
| 1.1 | Витоки питної води | 2172,549 | 162,311 |
| 1.1.1 | Витоки при підйомі та очищенні | 65,015 | 4,857 |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 31,425 | 2,348 |
| 1.1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів | 1442,812 | 107,792 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | 46,148 | 3,448 |
| 1.1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 363,837 | 27,182 |
| 1.1.6 | Витоки води на водорозбірних колонках | 223,312 | 16,684 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 1215,939 | 90,843 |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 810,802 | 60,575 |
| 1.2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 156,219 | 11,671 |
| 1.2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 160,622 | 12,000 |
| 1.2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 88,296 | 6,597 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 263,462 | 19,684 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води при заборі з підземних джерел | 23,966 | 1,791 |
|  | При водозаборі з поверхневих джерел |  |  |
| 2.1.1 | Витрати води на випускання осаду з відстійників або освітлювачів | - | - |
| 2.1.2 | Витрати води на промивку швидких фільтрів | - | - |
| 2.1.3 | Витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання | - | - |
| 2.1.4 | Інші технологічні витрати при підйомі та очищені | - | - |
|  | При водозаборі з підземних джерел | 23,966 | 1,791 |
| 2.1.5 | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 3,370 | 0,252 |
| 2.1.6 | Витрати на промивку фільтрів знезалізнення | 20,412 | 1,525 |
| 2.1.7 | Витрати на обслуговування іншого обладнання для очищення води | - | - |
| 2.1.8 | Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії | 0,184 | 0,014 |
| 2.1.9 | Витрати при використанні спеціальних методів очищення води (зворотний осмос, помякшення, знефторювання, знезалізнення, ультра- та мікрофільтрація) | - | - |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 233,263 | 17,427 |
| 2.2.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 155,063 | 11,585 |
| 2.2.2 | Витрати води на власні потреби насосних станцій; | - | - |
| 2.2.3 | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 78,200 | 5,842 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | - | - |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 3,079 | 0,230 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 3,154 | 0,236 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ відведених стічних вод |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води | 16,227 | 1,259 |
| 3.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 6,245 | 0,484 |
| 3.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів | 0,219 | 0,0172 |
| 3.3 | Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства | 5,850 | 0,454 |
| 3.4 | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 3,913 | 0,304 |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 3651,950 | 272,838 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води | 16,227 | 1,212 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000 м³ піднятої води |  | 3668,177 | 274,050 |