#### Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

3 березня 2014 року 2014 р. № 65

Поточні індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води комунальним підприємством

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Поточний ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.куб.м/рік | куб.м/1000куб.м поданої питної води |
|  |  | товарна вода | не товарна вода | товарна вода | не товарна вода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві |
| 1.1. | Технологічні витрати води | 455,58 | 302,48 | 20,42 | 13,56 |
| 1.1.1. | на підйом та очистку води | Х* | 302,48 | Х | 13,56 |
| 1.1.2. | на транспортування води | 446,20 | - | 20,00 | - |
| 1.1.3. | на допоміжних об'єктах | 9,38 | - | 0,42 | - |
| 1.2. | Втрати води при підйомі та очищенні | Х | 138,99 | Х | 6,23 |
| 1.3. | Втрати води з системи ПРВ, у т.ч.: | 4459,92 | Х | 199,91 | Х |
| 1.3.1. | через пошкодження трубопроводів | 4154,93 | Х | 186,24 | Х |
| 1.3.2. | через спорожнення труб для ремонту | 10,37 | Х | 0,46 | Х |
| 1.3.3. | з водорозбірних колонок | 294,62 | Х | 13,21 | Х |
| 1.3.4. | з резервуарів на мережі | - | Х | - | Х |
| 1.4. | Не облічені витрати води з системи ПРВ, у т.ч.: | 1374,69 | Х | 61,62 | Х |
| 1.4.1. | на приладах обліку | 916,49 | Х | 41,08 | Х |
| 1.4.2. | на протипожежні заходи | 123,55 | Х | 5,54 | Х |
| 1.4.3. | комерційні втрати | 334,65 | Х | 15,00 | Х |
| 1.5. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників водопроводу | 4,89 | 4,60 | 0,22 | 0,20 |
| 1.6. | Витрати води на утримання ЗСО | 1,38 | 2,88 | 0,06 | 0,13 |
|  | Усього у пункті 1: | 6296,46 | 448,95 | 282,23 | 20,12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |
| 2.1. | Технологічні витрати питної води: | 44,67 | Х | 2,00 | Х |
| 2.1.1. | - на збір та транспортування стічних вод (вода товарна) | 26,22 | Х | 1,17 | Х |
| 2.1.2. | - на очищення стічних вод | 12,26 | Х | 0,55 | Х |
| 2.1.3. | - на допоміжних об’єктах каналізації | 6,19 | Х | 0,28 | Х |
| 2.2. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників каналізації | 9,79 | Х | 0,44 | Х |
| 2.3. | Витрати води на утримання санітарно-захисних зон і споруд каналізації | 6,21 | - | 0,28 | - |
|  | Усього у пункті 2: | 60,67 | - | 2,72 | - |
| 3. Поточний ІТНВПВ для підприємства |
| Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | тис.куб.м/рік | куб.м/1000куб.м поданої питної води |
|  | товарна вода | не товарна вода | товарна вода | не товарна вода |
| ІТНВПВ у водопровідному господарстві | 6296,46 | 448,95 | 282,23 | 20,12 |
| ІТНВПВ у каналізаційному господарстві | 60,67 | - | 2,72 | - |
| РАЗОМ: | 6357,13 | 448,95 | 284,95 | 20,12 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства: | 6806,08 | 305,07 |

Х* – графа не заповнюється через відсутність таких витрат.

Нормативні втрати і необлічені витрати товарної питної води складають     5834,61 тис.м3  або  26,15 % від поданої води у систему подачі та розподілу води.

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому                                                            С. Г. Віхров