Додаток до рішення виконавчого

комітету міської ради

«20» вересня 2018 року №458

Зміни

до Програми встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки

1. Внести зміни до Розділу 2 Програми, доповнивши його абзацами в наступній редакції:

«Прийняти участь у Програмі отримувачі субсидії мають право також, якщо власниками житлового приміщення за місцем їх реєстрації є члени сім’ї.

Для цього отримувачі субсидії одночасно з заявою мають надати документи та їх копії, що підтверджують родинний зв’язок з власником такого житлового приміщення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, копію паспорта громадянина України).

Також члени сім’ї отримувача субсидії мають надати письмову згоду на участь в Програмі останнього та встановлення приладів обліку у житловому приміщенні що є їх власністю».

2. Внести зміни до Розділу 4 Програми, виклавши абзац другий та третій в наступній редакції:

«Гранична вартість робіт з встановлення одного приладу обліку визначена в Калькуляції граничної вартості робіт на встановлення одного приладу обліку води Ø15мм з опломбуванням (Додаток №7), та складає 1 589,89 грн. з ПДВ.

Загальна гранична вартість встановлення 13 938 приладів обліку води Ø15мм з опломбуванням складає 19 163 320,00 грн. Використання коштів міського бюджету на встановлення приладів обліку води наведене в Додатку №8».

3. Внести зміни до Розділу 6 Програми, виклавши його в наступній редакції:

«Розділ 6. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРИЛАДІВ ОБЛІКУ

Для обладнання вузлів обліку холодної та гарячої води повинні бути передбачені крильчаті прилади обліку води DN15, типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки як комерційні засоби обліку.

Лічильники повинні відповідати вимогам Технічного регламенту, щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, та мати наступні характеристики:

- відношення номінальної витрати (Q3) до мінімальної витрати (Q1) більше або дорівнює 80 (R≥80) у горизонтальному положенні та більше або дорівнює 40 (R≥40) у вертикальному положенні;

* номінальна витрата Q3 2,5 м3/год;
* лічильники повинні мати підготовку до імпульсного виходу (за винятком сухого контакту типу «геркон») та виходу в стандарті M-Bus, для забезпечення можливості інтегрування в автоматизовані системи обліку;
* захист відлікового пристрою від зовнішнього втручання повинен забезпечуватись пластиковою захисною кришкою, яка замикається на корпусі методом опресування (затискне кільце з навісною пломбою не допускається)».

4. Внести зміни до Додатку №7 Програми, виклавши його в наступній редакції:

Додаток №7

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

граничної вартості робіт на встановлення одного

приладу обліку води Ø15мм з опломбуванням

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статті витрат | | Вартість робіт, грн | | |
|
| Збут | Транспортні  послуги | Разом |
| 1 | Заробітна плата |  | 168,96 | 23,50 | 192,46 |
| 2 | Єдиний соціальний внесок | 22,00% | 37,17 | 5,17 | 42,34 |
| 3 | Матеріальні витрати |  | 956,41 | 6,46 | 962,87 |
| 4 | Амортизація |  | 0,00 | 12,28 | 12,28 |
| 5 | ПММ |  | 0,00 | 48,18 | 48,18 |
| 6 | Адміністративні витрати | 34,7% | 58,63 | 8,15 | 66,78 |
|  | РАЗОМ: |  | 1 221,17 | 103,74 | 1 324,91 |
| 7 | ПДВ | 20% | 244,23 | 20,75 | 264,98 |
|  | ВСЬОГО |  | 1 465,40 | 124,49 | 1 589,89 |

5. Внести зміни до Додатку №8 Програми, виклавши його в наступній редакції:

Додаток №8

ВИКОРИСТАННЯ

коштів бюджету Чернігова на виконання Програми ( тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РІК | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | РАЗОМ |
| Кошти з міського бюджету  (тис. грн. з ПДВ) | 3363,00 | 5044,72 | 5464,45 | 5291,15 | 19163,32 |
| Кількість встановлених лічильників (шт.) | 4000 | 3 173 | 3 437 | 3 328 | 13 938 |

Секретар міської ради М. П. Черненок