Додаткова інформація

до проекту рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів соціальної інфраструктури» № 29/VII-_

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електромережа зовнішнього освітлення: лінія на дев’яти опорах із проводу ізольованого самонесучого (СІП 2Х25), довжиною 275 метрів погонних та 10 світильників зі світлодіодними лампами побудованої в районі житлових будинків № 92, 94, 96, 98,100 по вулиці Стрілецькій у м. Чернігові (будівельна адреса № 5, 6, 7, 8, 9 по вул. Курсанта Єськова) та будівлі з улаштуванням окремих машиномісць та приміщення для охорони по вул. Курсанта Єськова, | приватна | ТОВ «Денар-Люкс» | 2017 | Вартістю – 71003,39 грн. |
| 2 | Зовнішня мережа зливової каналізації прокладена під землею, яка побудована при будівництві багатоквартирного житлового будинку № 8/6 (будівельний номер) у третьому мікрорайоні житлового району «Масани», що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Незалежності, 15. | приватна | ТОВ «ОСНОВА-БУД-7». | 2016 | Мережа: - діаметром 400 мм, довжиною 166,3 м з ПП SN8 гоф. труб, влаштовані збірні залізобетонні каналізаційні колодязі, діаметром 1500 мм – 4 шт.; - діаметром 500 мм, довжиною 220 м з ПП SN8 гоф. труб, влаштовані збірні залізобетонні каналізаційні колодязі, діаметром 1500 мм – 6 шт. Балансова первісна вартість – 1206926,00 грн. |
| 3 | Внутрішньоквартальний проїзд, який побудований при будівництві багатоквартирного житлового будинку № 8/1 (будівельний номер) у третьому мікрорайоні житлового району «Масани», що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Незалежності, 15. | приватна | ТОВ «ОСНОВА-БУД-7». |  | Проїзд загальною площею – 1574,59 м2 , знаходиться між житловим будинком №15 по вул.. Незалежності та автомобільним салоном «Магр-авто» з заїздом з вулиці Незалежності: - вертикальне планування (1294,6 м3); - улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм, улаштування вирівнювальних шарів основи з піску; улаштування вирівнювальних шарів основи з щебеневої суміші; улаштування асфальтобетонного покриття (1574,59 м2); - улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм; улаштування підстилаючих та вирівнювальних шарів піску; улаштування бордюрів 1м, 3м – 323 пог. метрів. Балансова первісна вартість – 606160,00 грн. |

Голова фонду комунального

майна міської ради                                                                                                              О. Ю. Єпінін